Дорожная карта программы энергосбережения бюджетного учреждения

1 этап: Собирается информация о потреблённых топливо-энергетичесих ресурсах за предшествующие три года на основании показаний приборов учёта и бухгалтерских данных.  При отсутствии приборов учета имеется возможность рассчитать объёмы потребления ТЭР по специальной методике (журнал №5 «Информационные ресурсы России»). Выполняется расчёт удельного потребления каждого энергетического ресурса за базовый 2009 год. Полученные результаты заносятся в таблицу №2.

Производится расчёт значений индикаторов по каждому энергетическому ресурсу с экономией 3% ежегодно и 15% к 2015 году от потребления энергоресурсов в 2009г. Заполняется таблица №6.

2 этап: Выполняется обследование зданий и сооружений с целью выявления технических параметров зданий, влияющих на потребление энергетических ресурсов. Полученные данные заносятся в таблицу №3.

3 этап: Анализируются данные обследования. Выявляются места нерационального использования ТЭР. Определяются энергосберегающие мероприятия, которые целесообразно применить на данном объекте. Производится расчёт потенциальных затрат и экономического эффекта от внедрения выбранных мероприятий. Рассчитывается простой срок окупаемости каждого мероприятия. Мероприятия с наименьшим сроком окупаемости, а также организационные мероприятия планируются к внедрению в первую очередь. Планирование внедрение мероприятий по годам осуществляется таким образом, чтобы экономический эффект от их внедрения был выше индикаторов на эти годы. По результатам экономических расчётов заполняются таблицы №4 и №9.

4 этап:  Рассчитываются удельные показатели потребления энергетических ресурсов, значения включаются в таблицу №7. Сводные данные планируемых капитальных вложений включаются в таблицу №1, а потенциальной экономии по всем запланированным мероприятиям в таблицу №8. Производится расчёт эффективности от реализации программы по всем мероприятиям и значения заносятся в таблицу №5.

5 этап: Оформляется паспорт программы.

## Типовая форма паспорта программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование бюджетного учреждения |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Муниципальный заказчик |  |
| Разработчик программы |  |
| Цели и задачи | Основные цели программы: - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; - поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; - выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов. |
| Срок реализации | 2010-2014 годы |
| Перечень основных мероприятий | На объекте бюджетного учреждения необходимо выполнить следующие мероприятия: - проведение энергетического обследования объекта с целью определения его энергоэффективности; - осуществление организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; - обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; - разработка практических мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов; - производство расчетов затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой экономии от их внедрения; - осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий. |
| Исполнитель |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % ежегодно и не менее 15% - за весь период реализации программы; - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектом, на сумму _______ руб. за период 2010-2014г.г. - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; - использование современного оборудования в системах всех видов топливных энергетических ресурсов. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть ________ руб. на период 2010-2014г.г. Источники финансирования: |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет: |

Типовая форма программы бюджетного учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Наименование бюджетного учреждения

ФИО

«_____»______________ 2010 г.

ПРОГРАММА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Сумма капитальных вложений, необходимых для реализации программы

Таблица 1

| Источник финансирования и ресурсное обеспечение программы | Всего в сумме, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Из них по категориям расходов, руб.: |  |
|  | Капвложения: |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2010 год: |  |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2011год: |  |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2012 год: |  |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2013 год: |  |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2014 год: |  |
|  | Прочие расходы: |  |
| Система контроля и управления программой | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом представляется отчётность отчет об итогах исполнения бюджетных средств и выполненных мероприятиях программы в: |

Вид потребляемого энергоресурса и величина потребления

Таблица 2

| Поставщик энергоресурса | Природный газ, куб.м | Мазут, тн | Каменный уголь, тн | Моторное топливо, тн | Тепловая энергия Гкал | Электрическая энергия кВт.ч | Водопотребление куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета/дата установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление энергоресурсов |
| 2007 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное потребление энергоресурсов 2009г. | м3/м2 | тн/м2 | тн/м2 | тн/м2 | Гкал/кв.м. | кВт.ч/чел | куб.м/чел. |

Параметры, влияющие на энергосбережение и энергетическую эффективность

Таблица 3

| Количественная и качественная характеристика Объекта |
| --- |
| Общая площадь объекта, кв.м |  |
| Год постройки |  |
| Фундаменты |  |
| Стены |  |
| Кровля |  |
| Среднесписочная численность |  |
| Капитальный ремонт |  |
| Энергосберегающие окна |  |
| (в % от общего числа) |  |
| Утепление фасада |  |
| Энергосберегающие лампы |  |
| (в % от общего числа) |  |
| Возможность регулирования потребления тепловой энергии в помещениях Объекта: |  |
| в автоматическом режиме |  |
| в ручном режиме |  |
| Наличие датчиков движения |  |
| Светодиодные светильники аварийного освещения |  |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления |  |
| Состояние трубопроводов систем отопления |  |
| Состояние радиаторов систем отопления |  |
| Состояние системы электроснабжения |  |
| Состояние систем холодного водоснабжения |  |
| Состояние систем горячего водоснабжения |  |
| Количество/тип водогрейных котлов |  |
| Мощность электродвигателей воздуходувных вентиляторов на котлах |  |
| Наличие сотрудников, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и сотрудников ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий |  |
| Энергетическое обследование Объекта |  |
| Энергетический паспорт Объекта |  |

Система программных мероприятий и объёмы финансирования

Таблица 4

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| Итого по всем мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Технические мероприятия |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия |
| Назначение ответственного за проведение мероприятий повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |
| Проведение обучения энергоменеджера |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического обследования Объекта и составление энергетического паспорта |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программы

Таблица 5

| Расчетные составляющие | Название | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2014 |
| Показатель непосредственных результатов (Р) | Сокращение затрат бюджетного учреждения на обеспечение Объекта энергетическими ресурсами, тыс. руб. | 0 |  |
| Затраты (З) | Затраты на мероприятия по снижению объемов потребления энергетических ресурсов, тыс. руб. | 0 |  |
| Экономическая эффективность (ЭЭ = Р/З) |  |

Индикаторы достижения цели (целей) программы

Таблица 6

| № п/п | Наименование индикаторов цели программы | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы (экономия не менее 3% ежегодно и не менее 15% к 2015 году от потребления энергоресурсов в 2009г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Экономия электрической энергии: |
| 1 | в натуральном выражении | тыс.кВт.ч | 0 |  |  |  |  |  |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии (энергетических ресурсов для выработки тепловой энергии): |
| 2 | в натуральном выражении | Гкал (тн, м3) | 0 |  |  |  |  |  |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |
| Экономия воды: |
| 3 | в натуральном выражении | куб.м | 0 |  |  |  |  |  |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход энергетических ресурсов Таблица 7 |
| Удельный расход тепловой энергии (энергетических ресурсов для выработки тепловой энергии) |
| 1 | В расчете на 1 кв.м общей площади | Гкал/кв.м (тн, м3/кв.м) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Удельный расход электрической энергии |
| 2 | В расчете на 1 человека | кВт.ч/чел |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды |
| 3 | В расчете на 1 человека | куб.м/чел |  |  |  |  |  |  |

Экономия энергетических ресурсов в разрезе мероприятий программы

Таблица 8

| Наименование мероприятия | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) |
| --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| Электроэнергия | Индикатор | тыс. квт.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | Индикатор | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Вода | Индикатор | куб.м |  |  |  |  |  |  |
|  | куб.м |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Энергетический ресурс для выработки тепловой энергии | Индикатор | тн, м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | тн, м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи программы

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Вид энергетического ресурса | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Электроэнергия | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Электроэнергия | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Электроэнергия | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Электроэнергия | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Электроэнергия | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Вода | куб.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Вода | куб.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Вода | куб.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Вода | куб.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Описание энергосберегающего мероприятия | Вода | куб.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Разработчик программы:

Типовой пример расчёта энергоэффективного мероприятия по замене 30 ламп дежурного освещения на энергосберегающие

| Стоимость энергоэффективной лампы, руб. | 500 |
| --- | --- |
| Мощность лампа не энергоэффективной, кВт | 0,035 |
| Количество дежурных ламп, шт. | 30 |
| Тариф, руб/кВт.час | 2,68 |
| Количество дней работы | 365 |
| Количество часов работы в день | 24 |
| Мощность энергоэффективной лампы, кВт | 0,007 |
| Разность в мощности 1 лампы, кВт | 0,028 |
| Разность в мощности всех ламп, кВт | 0,84 |
| Ожидаемая экономия на всех лампах, кВт.час. | 7 358 |
| Ожидаемая экономия при замене всех ламп на энергоэффективные, руб./год | 19 760 |
| Затраты на проведение мероприятия (работа штатный электрик), руб. | 15 000 |
| Экономическая эффективность мероприятия | 1,32 |
| Срок окупаемости мероприятия, год | 0,7591 |