проект

# Администрация

# Катайгинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 декабря 2022 г. | п. Катайга Верхнекетского района Томской области | № 85 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении прогнозного топливно-энергетического баланса муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики РФ от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный топливно-энергетический баланс муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить прогнозный топливно-энергетический баланс муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения                                                Г.М. Родикова

Утверждён

Постановлением Катайгинского

сельского поселения

от 30 декабря 2022 года № 85

Прогнозный топливно-энергетический баланс муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2022-2026 годы

Катайгинское сельское  поселение расположено в северо-восточной части Верхнекетского района и является одним из самых крупных по территории муниципальных образований района. Административный центр -  поселок Катайга, в котором проживает 10% населения района, образован в 1968 году. Во втором же населенном пункте поселения - с.Усть-Озёрное никто не проживает.

Катайга - наиболее удаленный населенный пункт, находится в 230 км от административного центра района - р.п.Белый Яр, транспортная доступность с которым обеспечивается  автобусным сообщением и такси.

Территория поселения покрыта развитой речной сетью. Наиболее крупной рекой является Кеть, в северо-восточной части поселения находится водораздел рек Обь и Енисей и одна из достопримечательностей района - Обь-Енисейский канал.

На территории поселения  расположен государственный экологический объект областного значения «Кеть-Касский заказник». Муниципальное поселение располагает значительным ресурсным потенциалом, эффективное использование которого способно обеспечить его устойчивое развитие.

Территория Катайгинского сельского поселения составляет 3638,43 га . Численность населения на 1 января 2021 года составила 1287 человек. Численность наличных хозяйств составила 530 единиц. В состав района входят два посёлка п. Катайга, п. Усть-Озёрное. Общая площадь жилищный фонда в 2021 году составила 31,3 тыс. м2, из которых 27,9 тыс. м2 являются муниципальной собственностью Жилищный фонд не снабжён централизованным отоплением.

В топливно-энергетическом балансе Верхнекетского района  однопродуктовые балансы составлены на тепловую энергию, электрическую энергию, дизельное топливо, дрова, древесную щепу. Баланс формируется в единых энергетических единицах – тоннах условного топлива.  В балансе учтены потери при передаче ресурсов и собственные нужды при производстве тепловой и электрической энергии.

Формирование прогнозного топливно-энергетического баланса муниципаль-ного образования осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе выполняется разработка и анализ отёчного топливно-энергетического баланса за 2021 год. За 2021 год муниципальные котельные выработали 1,277 тыс. Гкал. На котельных использовались в качестве дрова в количестве 1,239 м3.

В топливный баланс включены котельные лесозаготовительных предприятий, предприятий промышленного комплекса. В качестве топлива в 2021 году на котельных этого сектора использовались  дрова в количестве 0,5 тыс.м3.

В топливный баланс включены торговые предприятия, предприятия сферы услуг общей площадью  326,7 м2, которые использовали для отопления дрова в количестве 116 м3.

Население района, которое проживают в неблагоустроенном жилье, использовали в качестве топлива для отопления и приготовления пищи дрова или отходы лесопиления в объёме 10 тыс. м2..

Электрическая энергия вырабатывается на автономной дизельной электростанции, в качестве топлива на которых использовалось дизельное топливо в количестве 294,383 т. На дизельной электростанции в 2021 году выработано  951,181 тыс. кВт*ч электроэнергии.

На втором этапе выполняется анализ программных документов развития территории, таких как− генеральный план Катайгинского сельского поселения, «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021-2034 годы», «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021-2035 годы», муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области».

На третьем этапе формируются сценарии развития и прочие показатели прогнозирования.

На четвертом этапе производится расчет и корректировка прогнозных балансов, формирование расходной и приходной части топливно-энергетического баланса.

Расчёт топливно-энергетических ресурсов на 2022-2026 годы произведён оценочно в тоннах условного топлива.

Коэффициенты перерасчёта топлива и энергии в тонны условного топлива

| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Дизельное топливо | т | 1,45 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |

Сведения

о потреблении топливно-энергетических ресурсов населением

по направлениям использования за 2021 год

Муниципальное образование    Катайгинское сельское поселение

| Наименование муниципального района | Вид ТЭР, потребляемых населением (природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ, дизельное топливо, уголь, прочее) | Объем потребления топлива населением по направлениям использования, тыс. т у.т. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО, в том числе | отопление (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам теплоснабжения) | горячее водоснабжение (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения) |
| Катайгинское сельское поселение | дрова | 2,66 | 2,66 |  |

Таблица розничных цен на топливно-энергетические ресурсы

в пересчете на тонну условного топлива

| Вид топлива | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. (Цs), руб | Коэффициент перевода в т у.т. (К) | Приведенная стоимость в т у.т. (Цтут), руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты | мазут | т |  |  |  |
|  | дизельное топливо | т | 56534,94 | 1,45 | 81975,66 |
|  | СУГ | т |  |  |  |
| Прочее твердое топливо дрова | куб.м | 632,85 | 0,266 | 168,339 |
| Электрическая энергия от автономных ДЭС | кВт*ч | 30,95 | 0,123 | 3,81 |
| Тепловая энергия | Гкал | 12666,64 | 0,1486 | 1882,26 |

| Прогнозный топливно-энергетический баланс муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы |
| --- |
|  | № | Всего 2022 | Всего 2023 | Всего 2024 | Всего 2025 | Всего 2026 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 4861,834 | 4716,460 | 4575,448 | 4575,448 | 4575,448 |
| Ввоз | 2 | 659,582 | 639,794 | 620,601 | 620,601 | 620,601 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 5337,531 | 5177,886 | 5023,031 | 5023,031 | 5023,031 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | -475,697 | -461,214 | -447,584 | -447,584 | -447,584 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1647,677 | 1598,728 | 1551,248 | 1551,248 | 1551,248 |
| Теплоэлектростанции | 8 |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8 | -1388,745 | -1346,786 | -1306,085 | ####### | -1394,266 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -9,440 | -9,440 | -9,440 | -9,440 | -9,440 |
| Потери при передаче | 11 | -54,309 | -52,680 | -51,099 | -51,099 | -51,099 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 4643,474 | 4504,571 | 4369,835 | 4369,835 | 4369,835 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 1035,004 | 1004,355 | 974,625 | 974,625 | 974,625 |
| Лесная | 14 | 120,764 | 117,141 | 113,627 | 113,627 | 113,627 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 914,240 | 887,214 | 860,998 | 860,998 | 860,998 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 200,134 | 194,130 | 188,305 | 188,305 | 188,305 |
| Население | 18 | 4222,529 | 4095,853 | 3972,978 | 3972,978 | 3972,978 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Однопродуктовый топливно-энергетического баланс муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы. (Дизельное топливо) |
| --- |
|  |  | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2023 | Прогнозный год 2024 | Прогнозный год 2025 | Прогнозный год 2026 | Прогнозный год |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E11 |
| Ввоз | 2 | 698,005 | 659,582 | 639,794 | 620,601 | 620,601 | 620,601 | E21 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E41 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 698,005 | 659,582 | 639,794 | 620,601 | 620,601 | 620,601 | E51 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E61 |
| Производство электрической энергии | 7 | -698,005 | -659,582 | -639,794 | -620,601 | -620,601 | -620,601 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 698,005 | 659,582 | 639,794 | 620,601 | 620,601 | 620,601 | E121 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E131 |
| Промышленность | 14 | 698,005 | 659,582 | 639,794 | 620,601 | 620,601 | 620,601 | E141 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1411 |
| Продукт M | 14.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141M |
| Прочая промышленность |  | 698,005 | 659,582 | 639,794 | 620,601 | 620,601 | 620,601 | E141 (M + 1) |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E151 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E161 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1611 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1612 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1613 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1614 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E181 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E191 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E201 |

| Однопродуктовый топливно-энергетического баланс муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы. (Электрическая энергия) |
| --- |
|  |  | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2023 | Прогнозный год 2024 | Прогнозный год 2025 | Прогнозный год 2026 | Прогнозный год |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 183,885 | 183,885 | 178,368 | 173,017 | 173,017 | 173,017 | E11 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E21 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E41 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E51 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E61 |
| Производство электрической энергии | 7 | 183,885 | 183,885 | 178,368 | 173,017 | 173,017 | 173,017 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | -6,150 | -6,150 | -6,150 | -6,150 | -6,150 | -6,150 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -6,765 | -6,765 | -6,765 | -6,765 | -6,765 | -6,765 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | -22,509 | -22,509 | -21,834 | -21,179 | -21,179 | -21,179 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 177,243 | 177,243 | 171,926 | 166,768 | 166,768 | 166,768 | E121 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E131 |
| Промышленность | 14 | 22,632 | 22,632 | 21,953 | 21,294 | 21,294 | 21,294 | E141 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1411 |
| Продукт M | 14.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141M |
| Прочая промышленность |  | 22,632 | 22,632 | 21,953 | 21,294 | 21,294 | 21,294 | E141 (M + 1) |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E151 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E161 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1611 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1612 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1613 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1614 |
| Сфера услуг | 17 | 11,316 | 11,316 | 10,977 | 10,647 | 10,647 | 10,647 | E181 |
| Население | 18 | 120,663 | 120,663 | 117,043 | 113,532 | 113,532 | 113,532 | E191 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E201 |

| Однопродуктовый топливно-энергетического баланс муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской областина 2022-2026 годы. (Дрова) |
| --- |
|  |  | Прогнозный год 2021 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2023 | Прогнозный год 2024 | Прогнозный год 2025 | Прогнозный год 2026 | Прогнозный год |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 3141,194 | 3030,272 | 2939,364 | 2851,183 | 2851,183 | 2851,183 | E11 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E21 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E41 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 3141,194 | 3030,272 | 2939,364 | 2851,183 | 2851,183 | 2851,183 | E51 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E61 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | -3141,194 | -3030,272 | -2939,364 | -2851,183 | -2851,183 | -2851,183 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3141,194 | 3030,272 | 2939,364 | 2851,183 | 2851,183 | 2851,183 | E121 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E131 |
| Промышленность | 14 | 450,338 | 339,416 | 329,234 | 319,357 | 319,357 | 319,357 | E141 |
| Лесная | 14,1 | 120,764 | 120,764 | 117,141 | 113,627 | 113,627 | 113,627 | E1411 |
| Продукт M | 14.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141M |
| Прочая промышленность |  | 329,574 | 218,652 | 212,092 | 205,730 | 205,730 | 205,730 | E141 (M + 1) |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E151 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E161 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1611 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1612 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1613 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1614 |
| Сфера услуг | 17 | 30,856 | 30,856 | 29,930 | 29,032 | 29,032 | 29,032 | E181 |
| Население | 18 | 2660,000 | 2660,000 | 2580,200 | 2502,794 | 2502,794 | 2502,794 | E191 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E201 |

| Однопродуктовый топливно-энергетического баланс муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы. (Тепловая энергия) |
| --- |
|  |  | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 1647,677 | 1647,677 | 1598,728 | 1551,248 | 1551,248 | 1551,248 | E11 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E21 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E41 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1647,677 | 1647,677 | 1598,728 | 1551,248 | 1551,248 | 1551,248 | E51 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E61 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1647,677 | 1647,677 | 1598,728 | 1551,248 | 1551,248 | 1551,248 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0 |
| Котельные | 8,2 | 1647,677 | 1647,677 | 1598,728 | 1551,248 | 1551,248 | 1551,248 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -2,675 | -2,675 | -2,675 | -2,675 | -2,675 | -2,675 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | -31,800 | -31,800 | -30,846 | -29,921 | -29,921 | -29,921 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1613,202 | 1613,202 | 1565,207 | 1518,652 | 1518,652 | 1518,652 | E121 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E131 |
| Промышленность | 14 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | E141 |
| Лесная | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1411 |
| Продукт M | 14.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141M |
| Прочая промышленность |  | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | E141 (M + 1) |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E151 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E161 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1611 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1612 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1613 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1614 |
| Сфера услуг | 17 | 157,962 | 157,962 | 153,223 | 148,626 | 148,626 | 148,626 | E181 |
| Население | 18 | 1441,866 | 1441,866 | 1398,610 | 1356,652 | 1356,652 | 1356,652 | E191 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E201 |