Томская область

Верхнекетский район

Совет Орловского сельского поселения

п. Центральный

| 21 апреля 2022 года | № 4 |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 – 2035 годы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», Генерального плана Орловского сельского поселения, утверждённого решением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 № 34,

Совет Орловского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.  Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 – 2035 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Орловского сельского поселения

Председатель Совета Орловского

сельского поселения						              Ю.П.Жихров

Глава Орловского

сельского поселения                                                                      В.В.Горбунова

Приложение

Утверждена

решением Совета

Орловского сельского поселения

21  апреля 2022 года № 4

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022-2035 ГОДЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022-2035 ГОДЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………............... 3.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ………………………………………………………………. .4.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ…………………10.

Характеристика системы водоснабжения, водоотведения	10.

Характеристика системы теплосабжения	23.

Характеристика системы электроснабжения	36.

Характеристика системы вывоза, утилизации (захоронения) ТКО	50

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ………………………………………………………………………………...62.

Характеристика Орловского сельского поселения…………………………………….62.                                       Прогноз численности населения………………………………………………….………65.

Прогноз развития застройки объектов социального значения и промышленности ………………………………………………………………………………………………….66.                  Динамика доходов населения, изменение структуры расходов и социальной структуры общества ……………………………………………………………..………...77.                                                                                                                                                                                                 Розничный товарооборот и реальные доходы………………………………………...79.

Перспективная система водоснабжения …………………………………….………….85.

Перспективная система водоотведения………………………………….……………..89.

Перспективная система теплоснабжения……………………………….……………....94.

Перспективная система электроснабжения………………………………….…….….108.

Перспективная система  вывоза, утилизации (захоронения) ТКО…….……….….113.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ………………………………………...  ...118.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ………………………….…………………………….124.

Приложение 1  ……………………………………………………………………….…126.

# Приложение 2  ………………………………………………………………………..   131.

# Приложение 3  ……………………………………………………………………… …136.

# Приложение 4  …………………………………………………………… ……………141.

# Приложение 5   …………………………………………………………………………145.

# Приложение 6   …………………………………………………………………………147.

СОКРАЩЕНИЯ…………………………………………………………………………….  149.

Введение

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2021-2035 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генерального плана Орловского сельского поселения, утверждённого Решением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №34.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - Орловское сельское поселение), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и  захоронения твёрдых коммунальных отходов  в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг, энергетической эффективности и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры Орловского сельского поселения. Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их реконструкции и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития Орловского сельского поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2035 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Орловского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федераци

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 - 2035 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Орловского сельского поселения |  |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно - коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района |  |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 2 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 23 октября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Госстроя РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры». |  |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация Орловского сельского поселения |  |
| Соисполнители Программы | - |  |
| Цели Программы | разработка единого комплекса мероприятий; обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; обеспечение надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на долгосрочный период до 2035 года включительно. |  |
| Задачи Программы | определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; обеспечение жителей и предприятий сельского поселения надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, электроснабжения, а также услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг; разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры; инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |
| Целевые показатели Программы | Электроснабжение Количество потребления электроэнергии: в 2019 г. составило 0,437 млн кВт*ч; в 2021 г. составит 0,407 млн кВт*ч; в 2030 г. составит 0,423 млн кВт*ч; в 2031-2035 гг. составит 0,436 млн кВт*ч. Теплоснабжение Количество отпущенной тепловой энергии: в 2019 г. составило 158,38 Гкал/год; в 2021 г. составит 158,38 Гкал/год; в 2030 г. составит 164,53 Гкал/год; в 2031-2035 гг. составит 164,53 Гкал/год. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии: в 2019 г. составило 0 шт. / Гкал/ч; в 2035 г. составит 0 шт. / Гкал/ч. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: в 2019 г. составил 252,9 кг.у.т/Гкал; в 2035 г. составит 158,73 кг.у.т/Гкал. Водоснабжение Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей: в 2019 г. составил 0,248 тыс. м3.; в 2021 г. составит 0,236 тыс. м3; в 2030 г. составит 0,231 тыс. м3. в 2031-2035 гг. составит 0,231тыс. м3. Снижение потерь воды к 2035 году до 0,02 тыс. м3/год. Доля затрат на коммунальные услуги: 2021г – 5,0%; 2025г – 5,2%; 2030г – 5,3% 2035г – 5,3% Сведения о перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; сведения о надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов; сведения о качестве коммунальных ресурсов представлены в главе 3 настоящей Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 - 2030 годы 2031 - 2035 годы |  |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего на период реализации Программы, из них (тыс. руб.) | 41 623 |
|  | федеральный бюджет | 19 492 |
|  | областной бюджет | 12 804 |
|  | бюджет Орловского сельского поселения /бюджет Верхнекетского района | 2 830 |
|  | внебюджетные источники | 6 497 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие электроснабжения: обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры; обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения: повышение надежности и качества теплоснабжения; улучшение экологической обстановки в зоне действия источников тепловой энергии. Развитие водоснабжения и водоотведения: повышение надежности водоснабжения и водоотведения; повышение экологической безопасности; соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН; снижение уровня потерь воды; Развитие системы вывоза и утилизации твёрдых коммунальных отходов: улучшение санитарного состояния территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории; улучшение экологического состояния; обеспечение надлежащего сбора и утилизации коммунальных отходов. |  |
| Система организации управления за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Орловского сельского поселения |  |

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО С ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Характеристика системы водоснабжения

Имущество систем водоснабжения на праве оперативного управления было закреплено с 31 мая 2018 года за МКП «БИО ТЭП», с 01 октября 2019 года  передано в аренду ООО «Орловка». Водоснабжение Орловского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин и колодцев. Централизованная система водоснабжения п. Центральный, п. Дружный базируется на 5 центральных водозаборах, 4 из которых находятся в п.Центральный и одна в п. Дружный. Водоразбор холодной воды населением в п. Центральный происходит без водопроводных сетей непосредственно из баков, расположенных в павильонах водозаборных скважин. Через водопроводные сети снабжаются только бюджетные организации. Как видно из таблицы 1, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, ремонты и обследования скважин не проводились. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием.

Станций водоподготовки ни на одной скважине нет. Механическая очистка воды происходит на каждой скважине путём отстаивания в расходных баках. Вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Характеристика водозаборов  сведена в таблицу 1.

Таблица 1. Характеристика водозаборов

|  | № скважины | Год | Глубина м | Дебит, м3\час | Допустимый годовой объём забора, тыс.м3 | Состояние | Наличие павильона | Тип насосного оборудования | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина №1 | 0402 | 1965 | 40 | 8 | 17,28 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |
| скважина №2 | Т-0677 | 1971 | 60 | 8,4 | 18,14 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |
| скважина №3 | 0406 | 1965 | 40 | 8 | 17,28 | резервная | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |
| скважина №4 | Т-01689 | 1971 | 60 | 10 | 21,60 |  |  | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |
| п. Дружный |  |  |  |  |  | рабочая | кирпич |  |  |
| скважина №5 | ТМ-36 | 1987 | 110 | 18 | 38,88 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |
| Итого: | 5 шт. |  |  | 52,4 | 113,18 |  |  |  | 27,5 |

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 0,258 км, что составляет 0,69% от всех сетей водоснабжения Верхнекетского района.

Негативным фактором в прокладке водопровода является то, что сети проложены совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество питьевой воды.  Водопроводы нуждаются в замене.

Сфера водоснабжения в Верхнекетском районе и поселении является убыточной, что объясняется  несоответствием тарифов сложившимся затратам, недостаточной претензионной работой коммунальных предприятий с должниками за коммунальные услуги, повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг.

Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутствует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие жилищно-коммунальные услуги  при существующем уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего предела.

Всего за 2019 г. источниками водоснабжения Орловского сельского поселения было поднято 0,274 тыс. м3  холодной воды. Показатели работы коммунального водоснабжения сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Показатели работы за 2019 год  в сфере водоснабжения

| Показатели | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс.м3 | 0,274 |
| собственные нужды (станции обезжелезивания) |  | 0 |
| Подано воды в сеть | тыс.м3 | 0,274 |
| Утечки и неучтённые расходы воды | тыс.м3 | 0 |
| то же, в % к поданной в сеть |  | 0 |
| Отпущено (реализовано) воды, в т.ч. | тыс.м3 | 0,274 |
| Собственное потребление | тыс.м3 | 0,026 |
| Сторонние потребители, всего | тыс.м3 | 0,248 |
| Население, всего | тыс.м3 | 0,186 |
| расчетным способом |  | 0,186 |
| Численность потребителей, в том числе | чел. | 237 |
| расчетным способом | чел. | 237 |
| по приборам учета | чел. | 0 |
| Бюджетные организации, всего | тыс.м3 | 0,049 |
| расчетным способом | тыс.м3 | 0,006 |
| по приборам учета | тыс.м3 | 0,043 |
| в том числе бюджетные организации | тыс.м3 | 0,046 |
| расчетным способом | тыс.м3 | 0,005 |
| по приборам учета | тыс.м3 | 0,041 |
| Прочие организации, всего | тыс. м3 | 0,013 |
| расчетным способом | тыс. м3 | 0,013 |
| по приборам учета | тыс. м3 | 0 |
| Расходы, всего | тыс.руб. | 377,71 |
| Материальные расходы | тыс.руб. | 61,26 |
| электроэнергия | тыс.руб. | 57,08 |
| электроэнергия | кВт | 1 334,00 |
| материалы | тыс.руб. | 4,18 |
| транспортные расходы | тыс.руб. | 0 |
| Прочие | тыс.руб. | 0 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 226,59 |
| Начисления на оплату труда | тыс.руб. | 65,86 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 24,00 |
| Себестоимость 1 м3 | руб. | 1 523,02 |
| Утвержденный тариф 1 м3 | руб. | 181,51 |
| - население (с учетом НДС) | руб. | 181,51 |
| - бюджетные организации (с учетом НДС) | руб. | 181,51 |
| - прочие потребители (с НДС) | руб. | 181,51 |
| Доходы плановые, всего | тыс.руб. | 44,93 |
| - население | тыс.руб. | 33,69 |
| - бюдж.организации | тыс.руб. | 8,82 |
| в том числе бюджетные организации МО | тыс.руб. | 8,38 |
| - прочие потребители | тыс.руб. | 2,42 |
| Доходы полученные, всего | тыс.руб. | 32,19 |
| - население | тыс.руб. | 21,64 |
| - бюджетные организации | тыс.руб. | 8,16 |
| - прочие | тыс.руб. | 2,39 |
| Дебиторская задолженность ЖКХ | тыс.руб. | 100,03 |
| - население | тыс.руб. | 99,37 |
| - бюджетные организации | тыс.руб. | 0,66 |
| Доходы плановые (без НДС) | тыс.руб. | 44,93 |
| Финансовый результат | тыс.руб. | -332,78 |

Из таблицы 2 видно, что сфера водоснабжения для всех ресурсоснабжающих предприятий является убыточной.

Услуги централизованного водоснабжения в Орловском сельском поселении предоставляются населению, бюджетной сфере, объектам ЖКХ (котельным) и прочим потребителям.  Доля сторонних потребителей воды разных категорий показана на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение потребителей коммунальной  системы водоснабжения

Баланс холодной воды в 2016-2019 гг. Орловского сельского поселения представлен в таблице 3.

Таблица 3. Баланс холодной воды в 2016-2019 гг. Орловского СП

| п/н | Показатели | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | тыс.м3 | 2,047 | 2,064 | 1,650 | 0,274 |
| 2. | Расходы воды (ст. обезжелезивания) | тыс.м3 | 0,207 |  |  |  |
| 3. | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3 |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск, в т.ч.: | тыс.м3 | 1,840 | 2,064 | 1,650 | 0,274 |
| 4.1 | население | тыс.м3 | 1,537 | 1,734 | 1,450 | 0,186 |
| 4.2 | бюджетные организации | тыс.м3 | 0,258 | 0,267 | 0,110 | 0,049 |
| 4.3 | прочие потребители | тыс.м3 | 0,025 | 0,045 | 0,050 | 0,013 |
| 4.4 | собственное потребление | тыс.м3 | 0,020 | 0,018 | 0,040 | 0,026 |
| 5. | Себестоимость 1м3 | руб./м3 | 478,94 | 628,29 | 1289,14 | 1523,02 |
| 6. | Утвержденный тариф | руб./м3 | 104,80 | 136,03 | 177,12 | 181,51 |

Население п. Центральный пользуется очищенной питьевой водой из локального комплекса очистки воды. Губернаторская программа «Чистая вода» стартовала в регионе в 2017 году. В рамках этой программы в различных населенных пунктах Томской области начали устанавливать водоочистные комплексы. Эти комплексы полностью создавались силами специалистов Томского политехнического университета. Ученые и конструкторы вуза разработали технологию безреагентной очистки воды и необходимое оборудование. За первый 2017 год такие комплексы появились в 69 поселках региона. Благодаря им бесплатный доступ к доброкачественной питьевой воде получили 56,5 тысячи сельских жителей. В 2018 году специалисты Томского политехнического университета собрали 47 станций. В 2019 году собрано еще 22 комплекса. В Верхнекетском районе в 2017 году установлено пять комплексов, в 2018 году - один, в 2019 году – три комплекса.

Каждая такая локальная станция водоочистки состоит из нескольких технологических узлов: бак-реактора с высокопроизводительной системой аэрации и озонирования, системы фильтрации, резервуара чистой воды с системой обеззараживания ультрафиолетовой лампой, пульта управления и автоматики. «Упаковано» оборудование в металлические блок-боксы. На базе Томский политехнический университет создан единый информационный центр управления, в который поступает вся необходимая информация со станций. Например, какая вода поступает на очистку, в каком объеме жители ее потребляют, сколько электроэнергии расходует комплекс и так далее. Также специалисты получают информацию обо всех поломках, а самое главное — об их причинах.

Водоочистной комплекс Гейзер-ТМ предназначен для очистки воды из подземных источников для водоснабжения населенных пунктов, вахтовых поселков. Варианты исполнения водоочистных комплексов, которые используются на территории Верхнекетского района:

В утепленном отапливаемом контейнере установлено пять комплексов.

В блочно-модульном исполнении установлены четыре комплекса в помещениях трёх школ и одного детского сада.

Комплексы позволяют:

очищать воду от железа, марганца, мышьяка и других металлов;

осветлять воду;

очищать воду от органических веществ;

обеззараживать воду;

удалять растворенные газы (сероводород и др.);

удалять запахи;

улучшать вкусовые качества воды.

Работа комплекса водоочистки предполагает минимальное воздействие на окружающую среду. Показатели качества очищенной воды приведены в таблице 3.

Таблица 3. Показатели качества воды

| Наименование показателей | Предельно допустимые концентрации |
| --- | --- |
| Запах | 2 балла |
| Мутность | 1,5 мг/л |
| Цветность | 20 градусов |
| рН | 6-9 |
| Окисляемость перманганатная | 5 мгО/л |
| Железо общее | 0,3 мг/л |
| Марганец | 0,10 мг/л |
| Жесткость | 7 °Ж |

- В основу конструкции водоочистного комплекса (далее – ВОК) Гейзер-ТМ положены принципы модульности и масштабируемости: в зависимости от объема потребляемой воды комплексы производительностью от 1 до 100 м3/час и более. В зависимости от состава воды в источнике в состав комплекса внедряются модули: аэрации, коагуляции, озонирования, фильтрации, обеззараживания, обезвоживания промывных вод. Конструкция комплексов рассчитана на применение комплектующих и материалов отечественного производства. Управление комплексом осуществляется в автоматическом режиме, в том числе и удаленное, через Интернет.  Принципиальная гидравлическая схема показана на рисунке 1.

Рис.1. Принципиальная гидравлическая схема Гейзер –ТМ

- Основные технологические блоки:

Грязевой фильтр

Модуль обогащения кислородом

Генератор озона

Модуль фильтрации

Резервуары чистой воды

Установка ультра-фиолетового обеззараживания

Блок раздачи воды потребителю

Пульт управления и автоматики

Полная технологическая схема ВОК Гейзер-ТМ показана на рисунке 2.

Рис. 2. Полная технологическая схема ВОК Гейзер-ТМ

Преимущества комплексов по очистке воды Гейзер - ТМ:

- простота конструкции, низкая стоимость эксплуатации и обслуживания;

- постоянная эффективность очистки во всем диапазоне производительности;

- безреагентная технология очистки воды;

- антивандальное исполнение;

- поставка в виде готового изделия - отсутствие необходимости прохождение государственной экспертизы;

- может быть установлена на любых грунтах: размещение на фундаменте из винтовых свай;

- вывод информации о работе всех станций на единый пульт диспетчеризации.

- Данные по водоочистному комплексу п. Центральный  в сравнении с комплексами, установленными на территории Верхнекетского района, приведены в таблице 4.

Таблица 4. Водоочистные комплексы Верхнекетского района

| Населенный пункт | Дата ввода в эксплуатацию | Среднесуточное потребление, м3/сут | Среднегодовое потребление, м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Клюквинка | 20.12.2017 | 0,07 | 23,96 | Установлена в районе школы |
| п. Катайга | 27.11.2017 | 0,17 | 60,91 | Установлена в районе школы |
| п. Сайга | 20.12.2017 | 1,75 | 637,83 | Установлена в центре посёлка |
| п. Центральный | 20.12.2017 | 0,83 | 303,24 | Установлена в районе школы |
| п. Ягодное | 10.12.2017 | 0,07 | 25,03 | Установлена около администрации |
| п. Степановка | 15.11.2018 | 0,54 | 196,72 | Установлена в школе |
| п. Степановка | 16.11.2019 | 0,49 | 178,70 | Установлена в детском саду |
| п. Клюквинка | 20.12.2019 | 3,13 | 1142,10 | Установлена в школе |
| п. Сайга | 20.12.2019 | 0,71 | 259,03 | Установлена в школе |

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Характеристика системы водоотведения

Централизованная канализация в п. Центральный, п. Дружный отсутствует. Вывоз жидких бытовых отходов актуален, как от социальных объектов, так и от частных домов.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Тарифы на водоотведение не регулируются, так как в Орловском сельском поселении отсутствует централизованная система водоснабжения.

Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение в п. Центральный осуществляется от централизованного источника (котельной) и индивидуальных источников тепла (рисунок 4). Теплоснабжающей организацией с 01.01.2017 является ООО «Орловка».

Рис. 4. Функциональная структура теплоснабжения п. Центральный

Перечень источников тепловой энергии п. Центральный приведен в таблице 6.

Таблица 6. Источники тепловой энергии п. Центральный

| Наименование котельной | Адрес расположения | Вид собственности | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Центральный | Орловское с/п, п. Центральный, пер. Школьный, 13 | Муниципальная | 0,26 |

Муниципальная котельная эксплуатируется энергоснабжающей организацией ООО «Орловка» на праве аренды. Установленная мощность источника тепловой энергии составляет 0,26 Гкал/ч.

В качестве основного вида топлива на котельной используются дрова (уголь).

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2019 года составляет 0,278 км (в двухтрубном исчислении).

Объектами системы теплоснабжения являются объекты бюджетной сферы.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) на территории п. Центральный расположены в зонах индивидуальной малоэтажной застройки, а также в частных жилых секторах, не охваченных сетями источника централизованного теплоснабжения. Автономное теплоснабжение осуществляется на базе твёрдотопливных (дровяных) печей.

К основному оборудованию отопительных котельных относятся котлы. В качестве топлива на котельной п. Центральный используются дрова (резервное топливо уголь). Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,26 Гкал/час. Характеристики основного оборудования источника тепловой энергии п. Центральный приведены в таблице 7.

Таблица 7. Структура основного оборудования котельной п. Центральный

| № п/п | Наименование котельной | Марка оборудования | Количество, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Центральный | КВЖ-0,3-ПД-0,3 | 1 | 0,26 | Дрова (уголь) |

На котельной п. Центральный используется 1 типоразмер котлов. Оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году.

К вспомогательному оборудованию относятся: насосы контурный, подпиточный и сетевой, дымосос, дутьевой вентилятор и др.

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице 8.

Таблица 8. Параметры установленной тепловой мощности котельной п. Центральный

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Центральный | 0,26 |

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены в таблице 9.

Таблица 9. Параметры располагаемой тепловой мощности котельной п. Центральный

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Центральный | 0,26 | 0,000 | 0,26 |

Суммарная располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии составляет 0,26 Гкал/ч.

Определение расхода тепла на собственные нужды котельной п. Центральный выполнено расчетным методом в соответствии с требованиями раздела V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 и в соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 21 сентября 2009 г.

Результаты расчета потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 10.

Таблица 10. Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Источник теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Центральный | 0,26 | 0,0002 | 0,2598 |

Расход тепла на собственные нужды котельной включает в себя расход на растопку котлов, расход на хозяйственно-бытовые нужды, а также прочие потери. Суммарная тепловая мощность нетто за вычетом затрат энергии на собственные нужды составляет 0,2598 Гкал/ч.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования котельных приведены в таблице 11.

Таблица 11. Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования

| № п/п | Источник теплоснабжения | Марка оборудования | Год изготовления оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Центральный | КВЖ-0,3-ПД-0,3 | 2006 | 2007 | нет |

Отпуск тепла от котельной п. Центральный осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 0,278 км в двухтрубном исчислении. Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «п. Центральный» показана на рисунке 5.

Рис. 5. Структура тепловых сетей по видам прокладки

Отпуск тепла от котельной п. Центральный осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 278 м (в двухтрубном исчислении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 6.

Рис. 6. Структура тепловых сетей в зоне действия котельной п. Центральный

Видно (рисунок 6), что в зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей.

Параметры тепловых сетей котельной п. Центральный приведены в таблице 12.

Таблица 12. Параметры тепловой сети котельной «п. Центральный»

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 193 | надземная | СТД, опилки | 1961 |
| 76 | 50 | надземная |  | 2014 |
| 76 | 35 | подземная |  | 2014 |
| Итого | 278 |  |  |  |

Структура тепловых сетей в зоне действия котельной п. Центральный по сроку ввода в эксплуатацию представлена на рисунке 1.6. Часть сетей с условным диаметром 125 мм построена в 1961 году. На участках с диаметром 76 мм в 2014 году была проведена реконструкция, а также заменен изоляционный материал.

Рис. 7. Структура тепловых сетей котельной п. Центральный по сроку ввода в эксплуатацию

Сведения о фактических и плановых потерях в сетях источника тепловой энергии п. Центральный приведены в таблице 13.

# Таблица 13. Фактические и нормативные потери в сетях котельной п. Центральный, Гкал.

| Наименование котельной | 2015 | Факт 2015 в % | 2016 | Факт 2016 в % | 2017 | План 2017 в % | 2018 | План 2018 в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт |  | Факт |  | План |  | План |  |
| Котельная п. Центральный | 158,98 | 50,09 | 162,24 | 50,6 | 162,24 | 50,6 | 158,98 | 50,09 |

Фактические потери на тепловых сетях котельной п. Центральный составляют более 50 %, что связано с высокой изношенностью трубопроводов.

К котельной п. Центральный присоединен только один потребитель – Школа. На объекте Школа приборы учета тепловой энергии установлены.

На основании расчета была составлена таблица 14, в которой представлены нормативные тепловые потери.

Таблица 14. Нормативные тепловые потери тепловых сетей котельной 
п. Центральный

| Наименование котельной | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная п.Центральный | 0,01791 |

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источника тепловой энергии представлены в таблице 15.

Таблица 15. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источника тепловой энергии

| Наименование источника | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная п. Центральный | 320,62 |

Общий спрос на тепловую мощность в элементах территориального деления котельной п. Центральный составляет 158,38 Гкал (таблица 16).

Таблица 16. Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления п. Центральный за отопительный период

| № Кадастра | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал |
| --- | --- |
| 70:12:0203001:1219 | 158,38 |

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях приведены в таблице 17.

# Таблица 17. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях Верхнекетского района Томской области в отопительный период

| Этажность здания | Гкал на 1 кв. м общей площади помещений в месяц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жилые дома до 1999 г. постройки включительно | Жилые дома после 1999 г. постройки |
| 1. | 0,0478 | 0,0234 |
| 2. | 0,0492 | 0,0175 |
| 3. | 0,0277 | 0,0177 |
| 4. | 0,0277 | 0,0155 |
| 5. | 0,0262 | 0,0155 |

Для зданий, построенных после 1999 г., норматив удельного теплопотребления на нужды отопления в среднем в 2 раза меньше аналогичного норматива для строений до 1999 г. постройки. Это связано с повышением энергоэффективности новых строений (после 1999 г. постройки).

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия  
котельной п. Центральный в таблице 18 и представлены на рисунке 8.

# Таблица 18.  Балансы тепловой мощности и нагрузки котельной п. Центральный

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,26 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0002 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2598 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,057 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,057 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0271 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1756 |

Рис. 8. Тепловой баланс котельной п. Центральный

Анализ рисунка 8 показывает, что на котельной п. Центральный наблюдается значительный резерв тепловой мощности.

На котельной п. Центральный наблюдается большое количество резерва. Так же в результате расчетов была определена мощность источника тепловой энергии нетто. В таблице 19 представлены расчетные значения резерва тепловой мощности.

Таблица 19. Расчетные значения резерва мощности котельной п. Центральный

| Наименование источника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная п. Центральный | 0,1756 |

Источник тепловой энергии работает на твердом (уголь, дрова) топливе. Характеристики используемого топлива и параметры площадки для хранения приведены в таблице 20.

Таблица 20. Характеристики топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Марка топлива, способ доставки, периодичность | Характеристика условий хранения топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Центральный | Дрова | Доставляется автотранспортом | Открытый склад |

Источник тепловой энергии работает на дровах. Значения расходов топлива на котельной п. Центральный приведены в таблице 21.

Таблица 21. Расходы натурального топлива на котельной п. Центральный

| Наименование источника | Тип топлива, ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Центральный | Дрова, м3 | 452,0 | 582,2 | 507 | 308 |

Из данных таблицы 21 видно, что фактический расход топлива был выше планового, что может быть связано с низкой средней температурой отопительного периода и низким качеством топлива. Местным видом топлива в п. Центральный является лесосырьевая база. В качестве местного вида топлива выступают дрова хвойных/лиственных пород.

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения МУП «БИО ТЭП», в том числе по Орловскому сельскому поселению приведены в таблице 22.

Таблица 22.  Плановые технико-экономические показатели работы котельных
п. Центральный, п. Дружный  в 2019 году.

| Параметры | Значение параметра |
| --- | --- |
| Выработано тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0,337 |
| Отпущено в сеть тепловой энергии (тыс. Гкал), в т.ч. | 0,336 |
| Потери тепловой энергии в сетях (тыс. Гкал) | 0,124 |
| то же, в % к отпуску в сетях | 37,0 |
| Полезный отпуск (тыс. Гкал), в т.ч. | 0,212 |
| Население, всего (тыс. Гкал) | 0,000 |
| Бюджетные организации, всего (тыс. Гкал) | 0,212 |
| расчетным способом (тыс. Гкал) | 0,212 |
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 0 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет), (тыс. Гкал) | 0,166 |
| расчетным способом (тыс. Гкал) | 0,166 |
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 0 |
| Площадь БУ, где расчеты за ТЭ осуществляются (м2) | 1143,0 |
| расчетным способом (м2) | 1143,0 |
| по приборам учета (м2) | 0 |
| Прочие организации (м2) | 0 |
| Нужды ЖКХ (м2) | 0 |
| Полезный отпуск (тыс. Гкал.) | 0,212 |
| Расходы, всего (тыс. руб.) | 4 275,6 |
| Материальные затраты, в т. ч. | 645,3 |
| топливо (дрова) (тыс. м3) | 0,276 |
| топливо ( дрова) ( тыс. руб.) | 335,4 |
| электроэнергия (тыс. кВт/ч) | 11,400 |
| электроэнергия (тыс. руб. ) | 301,9 |
| материалы (тыс. руб.) | 8,0 |
| Оплата труда (тыс. руб.) | 2 010,6 |
| Начисления на оплату труда (тыс. руб.) | 556,2 |
| Общехозяйственные расходы (тыс. руб.) | 938,8 |
| Прочие расходы (тыс. руб.) | 124,7 |
| Фактическая себестоимость 1 Гкал (руб.) | 20 188,9 |
| Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.) | 19 196,6 |
| - бюджетные организации (с НДС) 1 Гкал (руб.) | 19 196,6 |
| Доходы плановые, всего (тыс. руб.) | 4 065,46 |
| - бюджетные организации (тыс. руб.) | 4 065,46 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет), (тыс. руб.) | 3 187,60 |
| Доходы полученные, всего (тыс. руб.) | 4 073,80 |
| - бюджетные организации (тыс. руб.) | 4 065,50 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет) (тыс. руб.) | 3 187,20 |
| - прочие (тыс. руб.) | 8,30 |
| Доходы плановые (без НДС), тыс. руб. | 4 065,46 |
| Финансовый результат, тыс. руб. | -210,1 |

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.01.2017 № 2/3.

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельной п. Центральный не наблюдается. Тариф на тепловую энергию с 2016 года не изменился и составляет 7813,08 рублей за Гкал. Плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения 
п. Центральный регулирующим органом не утверждалась.

Для котельной п. Центральный предписания надзорных органов об обязательных мероприятиях по устранению выявленных нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, были следующие:

Отсутствие водоподготовительной установки на источнике тепловой энергии;

Не проведено техническое освидетельствование конструкций здания;

На источнике тепла отсутствуют узлы учета тепловой энергии;

Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовых труб.

Для устранения предписаний надзорных органов было проведено техническое освидетельствование конструкций здания котельной п. Центральный, а также инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымов трубы.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Характеристика системы электроснабжения

Услуги электроснабжения (производство, транспортировку и передачу абонентам электроэнергии) на территории Орловского сельского поселения с 01.01.2017 г. оказывает предприятие ООО «Орловка». Электроснабжение Орловского сельского поселения осуществляется от двух  автономных дизельных электростанций (далее - ДЭС), по одной в п. Центральный и п. Дружный. Электроснабжение поселка Центральный  осуществляется от ДЭС по линиям электропередач ВЛ 0,4 кВ. Установленная мощность ДЭС 324 кВт. Технические данные дизель-генераторов сведены в таблицу 23.

Таблица 23.Технические характеристики дизель-генераторов ДЭС п. Центральный

| № | Марка дизельгенератора | Номинальная мощность, кВт | Об/мин | Год ввода в эксплуатацию | Время работы за срок эксплуатации, моточасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ДЭУ -100 №1 | 100 | 1500 | 2004 | 2976 |
| 3 | ДЭУ-100 №2 | 100 | 1500 | 2003 | 4391 |

Время работы дизель-генераторов ДЭУ -100 составляет более 100% от моторесурса по паспорту оборудования. Время работы дизель-генератора ДГР /А 224/750 составляет более 100% от моторесурса по паспорту оборудования. Электроснабжение от ДЭС осуществляется без трансформации напряжения. Характеристика линий электропередач 0.44 кВ сведена в таблицу 24.

Таблица 24. Характеристика линий электропередач п. Центральный

| Линии электропередач | Год ввода в эксплуатацию | Сечение, мм | Протяжённость, км | Ветхие сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 0,4 кВ | 1970 | А 35, А25 | 8,034 | 6 |

Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ, общая протяженность электрических сетей 8,034 км., что составляет 6,6 % от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется тем, что 100% сетей требуют реконструкции.

Электроснабжение п. Дружный осуществляется от автаномной дизельной электростанции  по линиям электропередач  ВЛ 0,4 кВ. Установленная мощность ДЭС 230 кВт. Технические характеристики дизель-генераторов ДЭС п. Дружный сведены в таблицу 25.

Таблица 25. Технические характеристики дизель-генераторов п. Дружный

| № | Марка дизельгенератора | Номинальная мощность, кВт | Об/мин | Год ввода в эксплуатацию | Время работы за срок эксплуатации, моточасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДЭУ -100 | 100 | 1500 | 2004 | 4367 |
| 2. | ДЭУ -30 | 30 | 1500 | 2007 | 22396 |
| 3. | ДЭС-100 | 100 | 1500 | 1981 | 20987 |

Электроснабжение от ДЭС осуществляется без трансформации напряжения. Характеристика линий электропередач п. Дружный сведена в таблицу 26.

Таблица 26. Характеристика линий электропередач п. Дружный

| Линии электропередач | Год ввода в эксплуатацию | Сечение, мм | Протяжённость, км | Ветхие сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 0,4 кВ | 1970 | А 35, А 25 | 6,65 | 3 |

Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ.  Общая протяженность сетей 6,65 км., что составляет 4,5 % от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется тем, что на 100% их протяжённости требуется проведение реконструкции. Всего за 2019 г. источниками электроэнергии Орловского сельского поселения было выработано 501,132 тыс. кВт*ч электроэнергии. Показатели работы коммунального электроснабжения сведены в таблицу 27.

Таблица 27. Анализ работы ДЭС Орловского сельского поселения

| Показатели | ООО "Орловка" Дружный | ООО "Орловка" Центральный |
| --- | --- | --- |
| Выработано э/эн (тыс. кВт*ч) | 194,559 | 306,573 |
| - собственные нужды | 7,784 | 12,263 |
| Плановые потери (тыс.кВт*ч.) | 16,081 | 28,223 |
| Отпущено э/эн (тыс. кВт*ч) | 170,694 | 266,087 |
| - для населения (тыс. кВт*ч) | 140,780 | 191,513 |
| - для бюджетных организаций (тыс. кВт*ч) | 6,093 | 28,944 |
| в том числе бюджетных организаций (местный бюджет), (тыс. кВт*ч) | 5,763 | 28,944 |
| - для прочих организаций (тыс. кВт*ч) | 20,705 | 31,147 |
| - нужды ЖКХ (тыс. кВт*ч) | 2,263 | 5,883 |
| в т.ч. потери (тыс. кВт*ч) | 0,853 | 8,6 |
| Расходы - всего (тыс. руб.) | 8 195,87 | 9 138,37 |
| Материальные затраты (тыс. руб.) | 3 951,58 | 5 343,91 |
| ГСМ – дизельное топливо (тыс. руб.) | 3 822,8 | 5 153,8 |
| ГСМ – дизельное топливо (т.) | 73,7 | 98,3 |
| ср. цена дизельного топлива (руб./т.) | 51 887,7 | 52 439,5 |
| ГСМ – дизельное масло (тыс. руб.) | 55,6 | 79,3 |
| ГСМ – дизельное масло (т.) | 0,617 | 0,957 |
| средняя цена дизельного масла (руб./т.) | 90 010,1 | 82 936,3 |
| транспортные расходы (тыс. руб.) |  | 10,0 |
| материалы (тыс. руб.) | 73,2 | 100,8 |
| Оплата труда (тыс. руб.) | 2 990,8 | 2 641,1 |
| Начисления на заработную плату (тыс. руб.) | 909,7 | 795,1 |
| Амортизационные отчисления (тыс. руб.) |  |  |
| Налоги (тыс. руб.) | 0,2 | 0,3 |
| Общехозяйственные расходы (тыс. руб.) |  |  |
| Ремонты (тыс. руб.) |  |  |
| Прочие расходы (тыс. руб.) | 343,6 | 357,9 |
| Себестоимость 1 кВт*ч полезного отпуска, руб. | 48,01 | 34,34 |
| Утверждённый тариф 1кВт*ч (руб.) | 46,4-46,68 | 38,31-38,36 |
| -для населения (включая НДС) 1кВт*ч (руб.) | 2,39 - 2,45 | 2,39-2,45 |
| -для бюджетных организаций (включая НДС), 1кВт*ч (руб.) | 46,4-46,68 | 38,31-38,36 |
| -для прочих потребителей (включая НДС), 1кВт*ч (руб.) | 46,4-46,68 | 38,31-38,36 |
| Доходы плановые, всего (тыс. руб.) | 1 587,9 | 2 767,1 |
| - от населения (тыс. руб.) | 340,7 | 463,5 |
| - от бюджетных организаций (тыс. руб.) | 283,6 | 1 109,6 |
| в том числе бюджетных организаций (местный бюджет), (тыс. руб.) | 268,2 | 1 109,6 |
| - от прочих организаций (тыс. руб.) | 963,6 | 1 194,0 |
| Возмещение за население (тыс. руб.) по расчету | 6 282,7 | 7 011,6 |
| Возмещение за бюджетные организации (тыс. руб) по расчету | 0,0 | 0,0 |
| Возмещено из бюджета (тыс. руб.) | 6 112,3 | 8 287,7 |
| Удорожание топлива |  |  |
| Доходы полученные (тыс. руб.) | 1 542,6 | 2 527,6 |
| - от населения (тыс. руб.) | 335,6 | 454,2 |
| - от бюджетных организаций (тыс. руб.) | 278,8 | 896,2 |
| в том числе бюджетных организаций (местный бюджет), (тыс. руб.) | 242,0 | 896,2 |
| - от прочих организаций (тыс. руб.) | 928,2 | 1 177,2 |
| Площадь освещаемого жилого фонда, м2 | 3 687,0 | 4 942,0 |
| Численность населения, чел | 178 | 244 |
| Дебиторская задолженность (тыс. руб.) | 208,5 | 577,6 |
| - население (тыс. руб.) | 7,9 | 9,3 |
| - бюджетные учреждения (тыс. руб.) | 4,8 | 213,2 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет), (тыс. руб.) | 4,8 | 213,2 |
| - прочие организации (тыс. руб.) | 195,8 | 355,1 |
| - удорожание топливо |  |  |
| Неначисленные доходы (коммерческие потери), (тыс. руб.) | 41,0 | 295,4 |
| Расход топлива (г/кВт*час) факт | 378,7 | 320,6 |
| Расход топлива (г/кВт*час) РЭК | 355,1 | 371,4 |
| Финансовый результат (тыс. руб.) | -325,3 | 640,3 |

Объём поступления электрической энергии Орловского сельского поселения приведены в таблицах 28, 29. Соотношение электроэнергии по видам потребителей на рис. 9,10.

Таблица 28. Объемы потребления электрической энергии п. Дружный

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление электроэнергии в сеть, всего | млн. кВт. ч | 0,195 |
| 1.1 | из смежной сети | млн. кВт. ч |  |
| 1.2 | от электростанций (собственных) | млн. кВт. ч | - |
| 1.3 | от других поставщиков | млн. кВт. ч | - |
| 1.4 | поступление электроэнергии от других организаций | млн. кВт. ч | - |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | % | 14,1 |
| 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт. ч | 0 |
| 4 | Полезный отпуск из сети, в т.ч.: | млн. кВт. ч | 0,171 |
| 4.1 | население | млн. кВт. ч | 0,141 |
| 4.2 | прочие потребители | млн. кВт. ч | 0,024 |
| 4.3 | бюджетофинансируемые | млн. кВт. ч | 0,006 |

Рис. 9. Соотношение электроэнергии по типам потребителей п. Дружный

Таблица 29. Объемы потребления электрической энергии п. Центральный

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление электроэнергии в сеть, всего | млн. кВт. ч | 0,307 |
| 1.1 | из смежной сети | млн. кВт. ч |  |
| 1.2 | от электростанций (собственных) | млн. кВт. ч | - |
| 1.3 | от других поставщиков | млн. кВт. ч | - |
| 1.4 | поступление электроэнергии от других организаций | млн. кВт. ч | - |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | % | 15,5 |
| 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт. ч | 0 |
| 4 | Полезный отпуск из сети, в т.ч.: | млн. кВт. ч | 0,266 |
| 4.1 | население | млн. кВт. ч | 0,192 |
| 4.2 | прочие потребители | млн. кВт. ч | 0,045 |
| 4.3 | бюджетофинансируемые | млн. кВт. ч | 0,029 |

Рис. 10. Соотношение электроэнергии по типам потребителей п. Центральный

Баланс электроэнергии в 2016-2019 гг. на ДЭС п. Дружный, п. Центральный  показан в таблицах 30, 31.

Таблица 30. Баланс электроэнергии в 2016-2019 гг. п. Дружный

| п/н | Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано электрической знергии, в т.ч.: | тыс. квт*ч | 205,389 | 201,229 | 199,898 | 194,559 |
| 2 | собственные нужды | тыс. квт*ч | 8,216 | 8,050 | 7,996 | 7,784 |
| 3 | плановые потери | тыс. квт*ч | 16,976 | 16,637 | 16,524 | 16,081 |
| 4 | Отпущено эл. энергии, в т.ч.: | тыс. квт*ч | 180,197 | 176,542 | 175,378 | 170,694 |
| 5 | население | тыс. квт*ч | 151,654 | 147,998 | 143,152 | 140,780 |
| 6 | бюджетные организации | тыс. квт*ч | 5,589 | 5,369 | 6,850 | 6,093 |
| 7 | прочие потребители | тыс. квт*ч | 16,471 | 16,497 | 21,474 | 20,705 |
| 8 | нужды ЖКХ | тыс. квт*ч | 5,261 | 5,346 | 3,510 | 2,263 |
| 9 | в т.ч. потери | тыс. квт*ч | 1,222 | 1,332 | 0,392 | 0,853 |
| 10 | Себест. поезного .отпуска | руб./ кВт*ч | 33,06 | 39,27 | 42,09 | 48,01 |
| 11 | Утвержденный тариф | руб./ кВт*ч | 34,11 | 40,32 | 40,32 | 46,68 |
| 12 | Площадь жилфонда | м2 | 3 687 | 3 687 | 3 687 | 3 687 |
| 13 | Численность населения | чел. | 189 | 185 | 179 | 178 |
| 14 | Расход топлива факт | г/кВ*ч | 410 | 434 | 359 | 379 |
| 15 | Расход топлива РЭК | г/кВ*ч. | 340 | 355 | 355 | 355 |

Таблица 31. Баланс электроэнергии в 2016-2019 гг. п. Центральный

| п/н | Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано электрической знергии, в т.ч.: | тыс. квт*ч | 358,412 | 312,729 | 338,644 | 306,573 |
| 2 | собственные нужды | тыс. квт*ч | 14,337 | 12,573 | 13,546 | 12,263 |
| 3 | плановые потери | тыс. квт*ч | 32,997 | 28,936 | 31,177 | 28,223 |
| 4 | Отпущено эл. энергии, в т.ч.: | тыс. квт*ч | 311,078 | 271,220 | 293,921 | 266,087 |
| 5 | население | тыс. квт*ч | 224,722 | 208,794 | 198,926 | 191,513 |
| 6 | бюджетные организации | тыс. квт*ч | 17,978 | 15,518 | 31,896 | 28,944 |
| 7 | прочие потребители | тыс. квт*ч | 20,443 | 19,446 | 33,852 | 31,147 |
| 8 | нужды ЖКХ | тыс. квт*ч | 20,185 | 14,646 | 8,491 | 5,883 |
| 9 | в т.ч. потери | тыс. квт*ч | 27,750 | 12,816 | 20,801 | 8,600 |
| 10 | Себестоимость полезного отпуска | руб./ кВт*ч | 22,41 | 30,52 | 32,25 | 34,34 |
| 11 | Утвержденный тариф | руб./ кВт*ч | 28,11 | 32,50 | 38,31 | 38,36 |
| 12 | Площадь жилфонда | м2 | 4942 | 4942 | 4942 | 4 942 |
| 13 | Численность населения | чел. | 283 | 261 | 248 | 244 |
| 14 | Расход топлива факт | г/кВ*ч | 410 | 418 | 371 | 321 |
| 15 | Расход топлива РЭК | г/кВ*ч. | 360 | 371 | 371 | 371 |

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

| Расчет размера субсидии, нормативы и тарифы на 2019 год для компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих при применении тарифов, установленных для населения в системе централизованного энергоснабжения Орловского сельского поселения приведён в таблицах 32, 33 в сравнении с поселениями, где существует автономное электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 32. Установленные нормативы и тарифы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Номер строки Единица измерения |  |  |  | Значение |
| Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год |  |  |  |  |  |  | 1 человек |  |  |  | 800 |
| Тариф на электроэнергию для населения в системе централизованного электроснабжения с учетом НДС |  |  |  | с 01 января |  |  | руб./кВт.ч |  |  |  | 2,39 |
|  |  |  |  | с 01 июля |  |  | руб./кВт.ч |  |  |  | 2,45 |
|  |  |  |  | среднее арифметическое по году |  |  | руб./кВт.ч |  |  |  | 2,42 |
| Таблица 33. Расчет размера субсидии на компенсацию расходов электро-снабжающих организаций, возникших при применении тарифов, установленных для населения в системе централизованного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование поселений | В том числе наименование населенных пунктов | Фактическая численность населения в населенных пунктах, чел. | Нормативное потребление электроэнергии, Квт.ч |  | Тариф на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электростанцией, установленный на отчетный год, руб./кВт.ч с НДС |  |  |  |  | Размер Субсидии на отчетный год для компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих при применении тарифов, установленных для населения в системе централизованного энергоснабжения, |  |
|  |  |  |  |  | с 01 января | с 01 июля |  | среднее арифметическое по году |  | руб. |  |
| Катайгинское сельское поселение | п. Катайга | 1 455 | 1 164 000 |  | 23,99 | 38,22 |  | 31,11 |  | 33 395 160,00 |  |
| Итого по поселению: |  | 1 455 | 1 164 000 |  |  |  |  |  |  | 33 395 160,00 |  |
| Макзырское сельское поселение | п. Лисица | 338 | 264 800 |  | 32,62 | 51,06 |  | 41,84 |  | 10 438 416,00 |  |
|  | п. Макзыр | 128 | 74 311 |  | 75,76 | 91,87 |  | 83,82 |  | 6 048 930,82 |  |
| Итого по поселению: |  | 466 | 339 111 |  |  |  |  |  |  | 16 487 346,82 |  |
| Орловское сельское поселение | п. Центральный | 244 | 195 200 |  | 38,31 | 38,36 |  | 38,34 |  | 7 011 584,00 |  |
|  | п. Дружный | 178 | 142 400 |  | 46,40 | 46,68 |  | 46,54 |  | 6 282 688,00 |  |
| Итого по поселению: |  | 422 | 337 600 |  |  |  |  |  |  | 13 294 272,00 |  |
| Степановское сельское поселение | п. Степановка | 2 093 | 1 674 400 |  | 25,99 | 26,41 |  | 26,20 |  | 39 817 232,00 |  |
| Итого по поселению: |  | 2 093 | 1 674 400 |  | х | х |  | х |  | 39 817 232,00 |  |
| Итого по муниципальному району: |  | 4 436 | 3 515 111 |  | х | х |  | х |  | 102 994 010,82 |  |

Характеристика системы вывоза, утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов

Твёрдые коммунальные отходы (далее – ТКО) Орловского сельского поселения юридические лица, население  вывозят на свалки п. Дружный, п. Центральный. На территории Орловского сельского поселения наблюдается  относительно низкий уровень развития системы обращения с ТКО. Для развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Орловского сельского поселения необходимо провести ряд мероприятий. В этом разделе приведены обосновывающие материалы по поселениям Верхнекетского района, в которых началось поэтапное внедрение новой системы обращения с ТКО, где организована деятельность регионального оператора, отвечающего за всю технологическую цепочку  обращения с отходами от контейнерной площадки до полигона.

В целях организации сбора и транспортирования отходов от поселений, территориально удаленных от объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО, а также снижения транспортных издержек формируется сеть поселенческих и межпоселенческих мест накопления ТКО. Томская область разделена на семь зон. Пятая зона включает: Верхнекетский район, Колпашевский район, Чаинский район, Молчановский район, Кривошеинский район. В связи с недостаточной мощностью объектов размещения отходов (далее ОРО) и большой удаленностью части населенных пунктов от районного центра, а также с ограниченной транспортной доступностью вывоза ТКО, планируется строительство в пятой зоне. На территории Макзырского сельского поселения Схемой территориального планирования предусмотрено строительство нового полигона ТКО в п. Лисица. На территории Орловского сельского поселения Схемой территориального планирования предусмотрено строительство нового полигона ТКО в п. Центральный. На территории Степановского сельского поселения Схемой территориального планирования предусмотрено строительство нового полигона ТКО в п. Степановка. Создание мест (площадок) накопления ТКО запланировано на 2021 год «дорожной картой» по стопроцентному охвату труднодоступных населенных пунктов Томской области коммунальной услугой по обращению с ТКО в п. Нибега, п. Санджик, п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный. Данные схемы территориального планирования приведены в таблицах 34, 35.

Таблица 34. Площадки временного накопления отходов Верхнекетского 	района

| Район | Площадки временного накопления отходов |
| --- | --- |
| Верхнекетский | д. Тайное |
|  | п. Сайга |
|  | п. Нибега |
|  | п. Клюквинка |

Таблица 35. Планируемые к строительству Полигоны ТКО в Верхнекетском

районе

| Район | Планируемый полигон ТКО |
| --- | --- |
| Верхнекетский | п. Лисица |
|  | п. Центральный |
|  | п. Степановка |

Сложившаяся на территории Верхнекетского района система обращения ТКО в 2019 г. отражена в таблице 36.

Таблица 36. Сложившаяся на территории Верхнекетского района система обращения с ТКО

| Населенный пункт | Нали чие вывоза ТКО (да/нет/ само вывоз) | Объект, на который производится вывоз ТКО | Местоположение объекта | Расстояние между полигоном и населен ным пунктом, км | Оценка качества дорог для движения мусоровозов (удовлетворител ьно/не удовлетворитель но) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Белый Яр | да | полигон | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | 1 | удовлетворитель но |
| д. Полуденовка | само вывоз | площадка временного накопления отходов | д. Полуденовка Верхнекетского района Томской области | 11 | удовлетворитель но |
| п. Катайга | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Катайга Верхнекетского района Томской области | 230 | удовлетворитель но |
| пос. Центральный | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Центральный Верхнекетского района Томской области | 222 | удовлетворитель но |
| п. Дружный | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Дружный Верхнекетского района Томской области | 199 | удовлетворитель но |
| п. Лисица | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Лисица Верхнекетского района Томской области | 100 | удовлетворитель но |
| п. Макзыр | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Макзыр Верхнекетского района Томской области | 67 | удовлетворитель но |
| с. Палочка | да | площадка временного накопления отходов | с. Палочка Верхнекетского района Томской области | 31,3 | удовлетворитель но |
| п. Рыбинск | самовы воз | площадка временного накопления отходов | п. Рыбинск Верхнекетского района Томской области | 24,3 | удовлетворитель но |
| д. Тайное | самовы воз | площадка временного накопления отходов | д. Тайное Верхнекетского района Томской области | 64 | удовлетворитель но |
| п. Клюквинка | самовы воз | площадка временного накопления отходов | п. Клюквинка Верхнекетского района Томской облап. | 51,2 | удовлетворитель но |
| п. Степановка | самовы воз | площадка временного накопления | Степановка Верхнекетского района Томской | 133 | удовлетворитель но |
|  |  | отходов | области |  |  |
| д. Максимкин Яр | самовы воз | площадка временного накопления отходов | д. Максимкин Яр Верхнекетского района Томской области | 140 | удовлетворитель но |
| п. Ягодное | да | площадка временного накопления отходов | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области области | 30 | удовлетворитель но |
| п. Нибега | самовы воз | площадка временного накопления отходов | п. Нибега Верхнекетского района Томской области | 35 | удовлетворитель но |
| п. Санджик | самовы воз | площадка временного накопления отходов | п. Санджик Верхнекетского района Томской области | 24,8 | удовлетворитель но |
| п. Сайга | да | полигон | п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | 57,8 | удовлетворитель но |

В соответствии с действующим законодательством в соответствии с видом и классом отходов предусматриваются мероприятия по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению. Организованный сбор и вывоз ТКО осуществляется не во всех населенных пунктах района. Он отсутствует в 15 населенных пунктах Верхнекетского района. В тех населенных пунктах, где организованное удаление отходов отсутствует, отходы вывозятся самими жителями на площадки временного накопления отходов или сжигаются. Отсутствие организованного сбора ТКО на территории населенных пунктов вызвано следующими причинами: экономическая непривлекательность для специализированного предприятия населенных пунктов с низкой плотностью населения, отдаленность транспортирования отходов до полигона ТКО и не желание граждан заключать со специализированным предприятием договоры на сбор и транспортирование отходов.

На территории Верхнекетского района применяется две системы удаления отходов:

контейнерная с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы;

бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы.

На территориях многоэтажной жилой застройки организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющая организация) исполняют функции заказчика на вывоз отходов от многоквартирных жилых домов, осуществляют контроль над выполнением графика удаления отходов, обеспечивают свободный подъезд и освещение площадок с контейнерами и мусоросборников. Собственники индивидуальных жилых домов самостоятельно заключают договора на вывоз отходов на полигоны отходов со специализированными предприятиями.

Источниками образования ТКО, кроме населения, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Вывоз ТКО осуществляется на основании заключенных договоров на предоставление услуг по вывозу ТКО со специализированными предприятиями. Многие промышленные предприятия для вывоза ТКО используют собственный транспорт.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктами 3, 22 постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра» администрации поселений должны определить места накопления ТКО.

Вывоз отходов в 2019 году на территории Верхнекетского района, в частности, Белоярского городского поселения, Сайгинского и Ягоднинского  сельских поселений осуществляет ООО «Риск», которое является региональным оператором на территории Верхнекетского района. В пределах этих поселений установлена планово-регулярная система очистки территории от бытового мусора по установленному графику с применением несменяемых мусоросборников. Сбор ТКО производится в контейнеры емкостью 0,75 м. куб. Вывоз ТКО осуществляется мусоровозами, ТКО вывозится на полигон р.п. Белый Яр. Для вывоза твердых коммунальных отходов применяется спецтехника, характеристика которой представлена в таблицах 37.

Таблица 37. Спецавтотранспорт, используемый для вывоза ТКО в р.п. Белый Яр, п. Палочка, п. Сайга, п. Ягодное.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз Камаз | 2шт. |
| 2 | Самосвал ЗИЛ | 1 шт. |

Отходы вывозятся на полигон ТБО р.п. Белый Яр захоронения твердых коммунальных отходов. Характеристика полигона в таблице 38.

Таблица 38. Характеристика полигона в р.п. Белый Яр

| Наименование ОРО | Полигон ТБО №1 р.п. Белый Яр |
| --- | --- |
| Назначение ОРО | Захоронение отходов |
| Виды отходов и их коды по ФККО | Мусор от бытовых помещений организаций Несортированный (исключая крупногабаритный) 91200400 01 00 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 91100100 01 00 4 Прочие коммунальные отходы (смет уличный) 99000000 00 00 4 |
| Кадастровый номер | 70-70-05/ 065/2009-758 |
| Инвентарный номер | 69:216:0001:04:03808 |
| Местоположение | Томская область, Верхнекетский район, Полигон бытовых отходов №1. |
| Вместимость | 453546 тыс. м3 |

Полигон используется с 2009 года общей площадью 89875 м2, состоящий из трех кадастровых участков. Предельный срок службы Полигона ТКО - 2030г. мощность	-	54,000	тыс.м	/год.	Полигон является объектом незавершенного строительства, степень готовности 35%. Целевое назначение полигона - организация утилизации (захоронения) и переработки бытовых и промышленных отходов. С апреля 2015 года арендатором Полигона ТКО стало ООО «Риск».

Объём ТКО , которые вывезены на полигон в 2019 году, составляет 32136 м3. Показатели сведены в таблице 39. Долевое распределение ТКО показано на рисунке 11.

Таблица 39. Объемы ТКО за 2019 год

| Населённый пункт | Количество контейнеров у населения | Количество договоров с юридическими лицами | Объём ТКО от населения, м3/год | Объём ТКО от юридических лиц, м3/год | Всего объём ТКО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Белый Яр | 321 | 90 | 19463 | 5029 | 24492 |
| п. Сайга | 58 | 5 | 4467 | 57 | 4524 |
| п. Ягодное | 25 | 4 | 1896 | 54 | 1950 |
| п. Палочка | 18 | 2 | 1138 | 32 | 1170 |
| Итого: | 422 | 101 | 26964 | 5172 | 32136 |

Рис. 11.  Долевое распределение ТКО за 2019 год

Собираемость физических лиц за вывоз ТКО составляет 81 %, юридических лиц 95 %.  Неполная собираемость за данную услугу объясняется несоответствием зарегистрированных жителей  и фактически проживающих в обслуживаемых посёлках, а так же слабой разъяснительной работой.

Нормативы накопления ТКО установлены приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 20.07.2018 г. №129 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Томской области». Согласно приказу Департамента тарифного регулирования Томской области №7-657/9(677) от 18.12.2019 г. установлен предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории пятой зоны деятельности регионального оператора на 2020 год. Администрация Томской области своим постановлением от 20.02.2020 года № 83а  «Об установлении Правил осуществления деятельности региональных операторов на территории Томской области»  определила права и обязанности региональных операторов.

Статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Закон N 89-ФЗ) определено, что твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) являются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и , бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Согласно статье 24.7 Закона N 89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО (далее - региональный оператор), в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления, оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа.

Отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки), не соответствуют определению ТКО, установленному Законом N 89-ФЗ, по основному признаку, так как являются отходами, образованными вне жилых помещений. Растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, не относятся к ТКО. Указанные отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией по нерегулируемой цене.

Вместе с тем, согласно пункту 3 Правил определения нормативов в целях определения нормативов в составе отходов учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории. Уличный смет, образующийся при уборке придомовой территории, подлежит учету при определении нормативов ТКО.

Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156  (далее - Правила N 1156), установлено, что крупногабаритные отходы (далее - КГО) это ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

В соответствии с Правилами N 1156 потребители осуществляют складирование ТКО и КГО в местах сбора и накопления ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО и подлежат вывозу региональным оператором в рамках установленного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО.

Способы складирования КГО:

В бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

На специальных площадках для складирования КГО.

В связи с тем, что площадки для складирования КГО могут быть расположены не в непосредственной близости от источника их образования, пунктом 12 Правил N 1156 предусматривается, что потребители имеют самостоятельную возможность доставить КГО на площадку для их складирования, определенную договором на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.

Отходы, образованные при капитальном ремонте жилых помещений (это работы по замене и восстановлению несущих, ограждающих и коммуникационных конструкций, пришедших в негодность в результате эксплуатации), не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности физических лиц в процессе отопления частных домовладений и помещений твердым топливом (дрова, уголь) могут быть отнесены к ТКО на основании основного признака, как отходы, образованные внутри жилого помещения, и также подлежат вывозу региональным оператором в рамках установленного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО. Одновременно Минприроды России сообщает, что в соответствии с абзацем вторым пункта 14 Правил N 1156 в контейнерах запрещается складировать, в частности, горящие, раскаленные или горячие отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Пунктом 13 Правил N 1156 и пунктом 148(12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (правила №354) установлено, что региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. При этом погрузка ТКО включает в себя уборку мест погрузки ТКО, под которой, согласно пункту 2 Правил N 1156, понимаются действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз. Таким образом, уборка мест погрузки ТКО - действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз, является обязанностью регионального оператора.

В соответствии с положениями статьи 8 Закона N 89-ФЗ с 1 января 2019 г. органы местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, городских округов уполномочены на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Подпунктом 18 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон N 131-ФЗ) к вопросам местного значения отнесено участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию ТКО. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО (контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в контейнер) и подметание мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз), обязанность по осуществлению которой возложена на регионального оператора.

Обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в МКД, несут органы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Из комплексного анализа законодательства Российской Федерации следует, что обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, в том числе по выкату контейнеров из мусороприемных камер до мест накопления ТКО, контейнерных площадок, расположенных на земельных участках, входящих в общедомовое имущество, лежит на собственниках помещений МКД или лицах, осуществляющих управление МКД. При этом плата за организацию и содержание мест накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, в том числе выкат контейнеров из мусороприемных камер до мест накопления ТКО, контейнерных площадок, входит в состав платы за содержание жилого помещения, оплачиваемой собственниками помещения в МКД.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации к обязанностям регионального оператора не относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО.

Пунктом 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170, в числе прочих, предусмотрены следующие обязанности организации по обслуживанию жилищного фонда:

- установка на обслуживаемых территориях сборников для твердых отходов;

- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и мусоросборников, находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории.

Приобретение контейнеров и бункеров для накопления (складирования) ТКО и их содержанию может осуществляться региональным оператором, но только в пределах, не превышающих 1% необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования, при учете органом регулирования тарифов соответствующих расходов.

Контейнеры могут приобретаться, в частности, собственниками земельных участков, на которых расположены места (площадки) накопления ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места (площадки) накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством, лицами, осуществляющими управление МКД, потребителями.

Согласно пункту 16 Правил N 1156 в случае обнаружения региональным оператором места складирования ТКО, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения ТКО), региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней уведомить собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО; уведомить собственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения ТКО в течение 30 дней.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон N 7-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального района относится организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

Таким образом, прямая обязанность по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования возложена на органы местного самоуправления. Непринятие мер к ликвидации несанкционированной свалки нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.

Закрепление в пункте 14 части 1 статьи 15 Закона N 131-ФЗ в качестве вопроса местного значения муниципального района участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов предполагает необходимость реализации органами МСУ ряда задач публично-властного характера по налаживанию устойчивой и согласованно функционирующей системы мер, призванных обеспечивать в целях предотвращения загрязнения территорий муниципального района своевременное и бесперебойное оказание услуг по обращению с отходами, а также позволяющих производить их утилизацию и обработку.

Пунктом 7.8 "ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения" установлено, что собственником отходов является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящие отходы, в собственности которых они находятся, которые намерены осуществлять заготовку, переработку отходов и другие работы по обращению с отходами, включая их отчуждение. Если это лицо не установлено, собственником отходов являются органы местного самоуправления, юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, на которых эти отходы находятся (примечание к пункту 7.8 ГОСТ 30772-2001).Таким образом, обязанность по ликвидации несанкционированных свалок ТКО, расположенных на неразграниченных землях, возлагается на органы местного самоуправления.

В случае осуществления ликвидации несанкционированной свалки ТКО силами регионального оператора, согласно пункту 17 Правил N 1156, за региональным оператором остается право обращения в суд с требованием о взыскании понесенных убытков.

Руководствуясь информацией приведённой выше, к твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилых домов, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТКО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТКО.

Нормы накопления ТКО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).        Нормативы накопления ТКО установлены приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 20.07.2018 г. №129 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Томской области». Согласно приказу Департамента тарифного регулирования Томской области №7-657/9(677) от 18.12.2019 г. установлен предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории пятой зоны деятельности регионального оператора на 2020 год.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Глава 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ

Характеристика Орловского сельского поселения

Орловское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка - Центральный и Дружный. Поселок Центральный, удалён от районного центра на 135 км, а от Дружного - на 25 км.

Транспортная доступность с районным центром р.п. Белый Яр обеспечивается по зимнику с учетом строительства ледовой переправы через реку Кеть в зимнее время и паромной переправой (45 км от пристани «Кеть» до пристани «Клюквинка») в летнее время с учетом установления водной навигации.

Орловское сельское поселение обладает значительным ресурсным потенциалом, рациональное и эффективное использование которого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырьевая база Кетского лесничества, расположенного на территории поселения. Прилегающие к поселению территории, особенно те, что расположены на севере, и сама территория поселения обладают запасами ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). Прилегающие к поселению северные таёжные территории богаты пушными видами животных, боровой дичью, дикими копытными.

Водные объекты поселения и водные объекты прилежащих к нему территорий богаты рыбой.

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозначить следующие направления:

развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса, объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных предприятий, способных эффективно, экономически и технологически грамотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать производственные мощности для глубокой переработки продукции лесозаготовки, способных на полный цикл переработки древесины;

заготовка и переработка дикорастущего сырья.

Природно-климатические и историко-географические характеристики поселения не предполагают развитие на территории поселения сельскохозяйственного производства, которое представлено в основном личными хозяйствами поселения.

Орловское сельское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район  расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Орловское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 199-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Орловского сельского поселения входят два населенных пункта: п. Центральный и п. Дружный. Численность населения Орловского сельского поселения на 1 января 2020 года согласно статистическим данным составляла  435  человек, часть которых 244 человек (56,1%) проживает в п. Центральный, 191 человек (43,9%) в п. Дружный.  В настоящее время в Орловского сельском поселении проживает 2,7% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли и старения населения. Основная причина – высокий уровень смертности, миграция населения, низкий уровень рождаемости, в том числе и в п. Дружный, п. Центральный. Темп снижения численности населения по состоянию на 01.01.2020 составляет 3,2% по сравнению с данными на 01.01.2019.  Это самый высокий темп убыли населения в районе. В Белоярском городском и Ягоднинском сельском поселениях наблюдается хотя и незначительный, но рост населения.

Бюджет Орловского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 3,8% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2019 г. составили 70,1% (15,5 млн. руб.). Уровень бюджетной обеспеченности по Орловскому сельскому поселению составляет только 0,1 тыс. рублей на человека.

Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2019 году составила 4,3%. Расходная часть бюджета социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 69%, расходы на ЖКХ в 2019 г. составили 12,5% (137,9 млн. руб.).

На начало 2020 года жилищный фонд Орловского сельского поселения составил  14,3 тыс. м2  общей площади – все дома блокированной застройки. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,47 раза больше  среднерайонного показателя (24 м2) и составляет 35,2 м2 на человека. Коэффициент семейности в поселении составляет 1,6, что меньше среднерайонного, который равен 2,4. Это самый низкий коэффициент семейственности среди всех поселений района.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Верхнекетского  района и Орловского сельского поселения в частности. Большую нагрузку на сферу ЖКХ накладывает наличие двух автономных дизельных электростанций. Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселения ООО «Орловка» за 2019 год является убыточным по водоснабжению.  ООО «Орловка» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 1 января 2017 года. В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий  из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов  при высокой степени износа основных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать  средства на ремонты,  превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременно проводить обновление оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования. В среднем 80 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность в электроснабжении. Это требует более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района. Основой экономики поселения является перерабатывающие производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, сфера обслуживания, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Верхнекетском районе и в частности в Орловского сельского поселения прошло в несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений  и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты.          Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Орловского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла и электроэнергии, подъёму и транспортировки воды. Под модернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению и утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов.

Исходя из вышеизложенного, следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Орловского сельского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

недостаточная надежность инженерных систем;

недостаточный масштаб замены инженерных сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики в сфере ЖКХ.

Ввиду серьезности указанных проблем, их комплексное решение представляется возможным только в рамках программно-целевого подхода за счет вложения в модернизацию коммунальной инфраструктуры п. Центральный  п. Дружный привлеченных частных инвестиций и средств федерального, областного и местных бюджетов.

Прогноз численности населения

Информация о прогнозной численности населения Орловского  сельского поселения (согласно данным генерального плана) представлена в таблице 40.

Таблица 40. Прогнозная численность населения

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная численность населения, чел | 453* | 435* | 419* | 406* | 406 | 402 | 400 | 400 (600)** |
| *Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области ** динамика численности приведена на основании Генплана. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, Генеральным планом прогнозируется стабилизация и незначительное увеличение численности населения – 0,6 тысяч человек на расчетный срок к 2035 году. Однако, анализируя динамику изменения численности населения в 2016-2020 гг., проводим актуализацию численности населения до 2035 года (рисунок 12).

Эта численность населения – основа для определения нормативной потребности в  объектах социальной и инженерной инфраструктур, объёмов коммунальных ресурсов.

Численность населения за расчетный срок до 2035 года при оптимистическом сценарии развития вышеперечисленных отраслей экономики может достичь 600 человек.

Рис. 12.  Прогнозная численность населения Орловского сельского поселения

Прогноз развития застройки объектов социального значения и промышленности

Основные направления экономической политики перспективного развития поселения:

восстановление докризисных темпов экономического развития во всех отраслях;

реализация на территории региона и поселения приоритетных инвестиционных проектов, обеспечивающих рост промышленного потенциала территории;

развитие технологических, продуктовых и управленческих инноваций, внедрение эффективных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность продукции;

повышение энергетической эффективности всех отраслей экономики и социальной сферы.

В состав территории поселения входят два населенных пункта - административный центр - поселок Центральный, и поселок Дружный.

Основные положения по устойчивому социально-экономическому развитию поселения:

Основой экономической базы поселения остается развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса, объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных предприятий, способных эффективно, экономически и технологически грамотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать производственные мощности для глубокой переработки продукции лесозаготовки, способных на полный цикл переработки древесины.

Важной статьей доходов населения станут сбор, переработка и реализация дикоросов.

В структуре экономики поселения выделяется малый бизнес, развивающийся, в основном, в сфере услуг.

Личные подсобные хозяйства останутся на прежнем месте в разрезе экономической занятости населения. Произойдет восстановление жилищного строительства с созданием комфортной среды проживания, увеличением объемов строительства индивидуального жилья с учетом потребности различных социальных групп населения.

С возрождением экономики поселения, улучшением качества жизни прогнозируется снижение негативных демографических процессов (рост рождаемости и снижение смертности), а также улучшение миграционных процессов, предполагающих приток населения.

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, проектом прогнозируется стабилизация численности населения в пределах 600 человек.

Прогнозная численность назначена по материалам Генерального плана. В проекте выделены следующие функциональные зоны:

жилая;

общественно-деловая;

производственная;

рекреационная;

специального назначения.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по упорядочению и инвентаризации зон жилой застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности. Предусматривается освоение под индивидуальную жилую застройку свободных участков населенного пункта.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию и благоустройству общественно-деловой зоны поселения с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

организации санитарно-защитных зон ( далее -СЗЗ).

В проекте предлагается установить регламент производственных зон (размещение в них предприятий установленных классов вредности) с целью соблюдения предлагаемых проектом размеров СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/21.1-1200-03.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования следующих инженерных сооружений и коммуникаций:

водозабора;

энергообеспечения;

сооружений канализации;

теплоснабжения;

а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Территория зон определена с учетом санитарно-защитных и охранных зон, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного влияния на жизнедеятельность инженерных сооружений.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия выполнены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры, с учетом прогноза развития территории и программы модернизации. На территории поселения на расчетный срок запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

Зона предназначена для организации и благоустройства территорий специального назначения в соответствии с действующими нормативами. Территории определены с учетом санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных объектов, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ. В санитарно-защитной зоне не допускается размещение жилых домов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а также производство сельскохозяйственной продукции. Территория санитарно-защитной зоны должна быть максимально озеленена (не менее 40%) с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локального благоприятного влияния на климат.

С учетом технических и эксплуатационных характеристик они разделены на подзоны:

зона кладбища;

зона скотомогильника;

зона полигона ТКО;

зеленых насаждений специального назначения.

Кроме указанных функциональных зон на чертеже отражены границы зон с особыми условиями использования территории. К ним относятся:

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

зона охраны источников питьевого водоснабжения;

санитарно-защитные зоны предприятий и объектов специального назначения. В существующей структуре жилой территории поселения есть небольшие внутренние резервы для развития, как жилищного фонда, так и объектов соцкультбыта. Основные направления территориального развития:сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры; докомпановка свободных территорий сложившихся кварталов. Градостроительная организаиия жилых зон:                                     постепенная ликвидация ветхого фонда и использование освободившихся территорий для нового индивидуального жилищного строительства; реконструкция, модернизация и благоустройство существующего жилого фонда.

В поселке представлены все объекты социальной сферы, строившиеся в 80-х годах 20 века с учетом максимальной численности населения, представленной в то время. Поселение имеет достаточную по наличию объектов социальную инфраструктуру.

Посёлок Центральный.

На расчетный срок проектными решениями предлагается:

вынос Администрации поселения, опорного пункта полиции, клуба и коммунальных служб из здания школы в отдельное здание;

строительство детского дошкольного учреждения;

строительство плоскостного спортивного сооружения для школы и населения поселка.

В целях более эффективного использования территории упорядочивается планировочная структура в районе расположения школы, формируется общественно-деловой центр поселка, предусматривается разбивка сквера.

Посёлок Дружный.

На расчетный срок проектными решениями предлагается:

ввод 10 - 15 дошкольных мест, новое строительство или ремонт и оснащение на базе существующей школы;

оборудование спортивной площадки для школы и населения поселка.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания поселения - это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, культуры, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно-бытового обслуживания должен иметь гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них. При организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

Соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

Регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

Соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности;

Организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках поселения.

С учетом прогнозной численности населения проектом рассматривается сценарий незначительного роста активности жилищного строительства на территории населенного пунктов. Прирост жилья будет происходить за счет улучшения благосостояния и увеличения жилищной обеспеченности населения на расчетный срок. Постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.05.2013 №1232 «О стратегии развития строительного комплекса Томской области на период 2013 - 2022 годы» подчеркивается государственная политика в области развития сельских территорий, ориентирующаяся на кардинальное улучшение среды обитания лиц, проживающих в сельской местности, повышение доступности и комфортности жилища, отвечающего особенностям сельского образа жизни.

Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации, утверждённой 30 ноября 2010 года №2136-р, предусмотрены в качестве первоочередных следующие мероприятия:

формирование на селе фонда социального жилья, предоставляемого малообеспеченным сельским семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основе договора найма;

стимулирование инвестиционной активности в жилищной сфере организаций - работодателей, прежде всего сельскохозяйственных товаропроизводителей;

расширение доступа сельского населения, проживающего в ветхом, аварийном и требующем капитального ремонта жилье, к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

организация системы земельно-ипотечного кредитования строительства и покупки жилья на селе;

предоставление преференций для молодых специалистов и молодых семей в обеспечении благоустроенным жильем;

улучшение проектирования сельского жилища, развитие и модернизация жилищностроительной индустрии, снижение стоимости сельского жилищного строительства, широкое применение автономных систем инженерного оборудования сельского жилища;

упрощение процедуры предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе отмена требования о проведении торгов (конкурсов, аукционов), для граждан, проживающих в сельской местности, кроме пригородных районов, и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также переселяющихся для постоянного проживания и работы в сельскую местность, и установления механизма бесплатного однократного предоставления земельных участков определенным категориям граждан.

Поэтапное переселение граждан из муниципальных жилых помещений (жилых домов), признанных в	установленном	порядке непригодными для проживания с последующим сносом жилых домов в целях предотвращения повторного заселения. Вовлечение в оборот освободившихся земельных участков для дальнейшей их реализации.

Проектные предложения генерального плана:

Генеральным планом	предусмотрены	следующие мероприятия по развитию и

размещению объектов жилищного строительства:

увеличение средней жилищной обеспеченности по поселению до 26 м2 /чел. к 2020 г., и 35 м2/чел. к 2035 году (по материалам Схемы территориального

планирования Верхнекетского района);

ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;

обновление жилого фонда;

строительство благоустроенного муниципального жилищного фонда; упорядочивание и уплотнение территорий существующей индивидуальной жилой застройки;

планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами собственников.

Посёлок Центральный.

Компенсационное новое строительство в селе будет вестись на свободных территориях - 1,2 га и на реконструируемых территориях - 2 га.

1 очередь. Общая площадь жилого фонда составит - 9,0 тыс.м2. Предусматривается застройка индивидуальными жилыми домами свободных (брошенных) территорий в существующей жилой застройке. Проектом предлагается выборочная санация жилых кварталов - снос аварийных домов и замещающее жилищное строительство, реконструкция существующего жилого фонда. Многоквартирное жилье на месте сносимых объектов будет строиться при решении социальных программ.

Расчетный срок. Общая площадь жилого фонда составит -	12,0	тыс.м2. Освоение жилых территорий продолжится в существующих границах.

Посёлок Дружный.

Компенсационное новое строительство в селе будет вестись на свободных территориях - 1,8 га и на реконструируемых территориях - 2,7 га.

1 очередь. Общая площадь жилого фонда составит - 6,5 тыс.м2. Предусматривается застройка индивидуальными жилыми домами свободных (брошенных) территорий в существующей жилой застройке. Проектом предлагается выборочная санация жилых кварталов - снос аварийных домов и замещающее жилищное строительство, реконструкция существующего жилого фонда. Многоквартирное жилье на месте сносимых объектов будет строиться при решении социальных программ.

Расчетный срок. Общая площадь жилого фонда составит - 8,5 тыс.м2.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

замена дизель-агрегатов локальных электростанций ввиду превышения нормативного срока их эксплуатации;

реконструкция изношенных участков электрических сетей с применением самонесущего изолированного провода.

С целью повышения надёжности, безопасности и экономичности электрических сетей 0,4 кВ, предотвращения хищения электрической энергии нужно предусмотреть поэтапную замену голых проводов наиболее загруженных линий на провод марки СИП, замену вводов в здания, выполненных голыми проводами на кабели от опоры до счётчика потребителя.

Модернизация систем теплоснабжения в поселке должна выполняться в комплексе с мероприятиями по развитию основной отрасли местной промышленности - лесозаготовительной - для достижения максимального экономического эффекта.

Перспективы развития лесозаготовительного производства в районе практически не ограничены. Лесопромышленный комплекс района является привлекательным объектом инвестирования для российских и зарубежных компаний.

Отходы деревообработки могут составлять до 50% от объема заготовок.

Древесина в большинстве стран является отечественным ресурсом с большим потенциалом энергоэффективности. Она обеспечивает высокий уровень надежности энергоснабжения и делает район независимым от ископаемых видов топлива.

Эксплуатация твердотопливных котлов активно способствует защите окружающей среды: сжигание древесины С02-нейтрально - в атмосферу выбрасывается только то количество окиси углерода, которое дерево поглотило при своем росте.

Перевод отопительных котельных на отходы деревообработки перспективен с точки зрения экономики и экологии.

При развитии деревообработки отходы древесины используются круглогодично для сушки древесины, а отходы при производстве пиломатериалов (сухие) являются бесплатным сырьем для производства топливных гранул.

При развитии района огромную роль играет энергетическая независимость.

Древесные отходы (любые) являются лучшим сырьем для производства биогаза, который используется в качестве топлива для газопоршневых электроагрегатов (ГПА). При производстве электроэнергии так же можно получать и тепло для нужд теплоснабжения. Биогаз так же можно реализовывать для населения вместо используемого в настоящее время сжиженного газа т.к. он содержит до 50% метана. (Расход сжиженного газа на нужды населения в Белоярском городском поселении в 2010г составил 52660 кг).

Во всех отопительных котельных необходимо выполнить технические мероприятия (перевооружение или реконструкцию) для повышения качества и надежности производства тепла в соответствии с требованиями СНиП II-35-76*, правилами эксплуатации энергоустановок и другими действующими нормативными документами:

замену устаревшего и изношенного котельного оборудования;

замену насосного и другого вспомогательного оборудования на подходящее по производительности и энергоэффективное. При подборе насосов необходимо выполнить гидравлические расчеты тепловых сетей;

котлы кустарного производства HP-18 и другие с КПД менее 80% при работе на угле необходимо заменить;

при переводе котельных на использование биотоплива (щепу, опилки или древесные отходы) необходимы специальные котлы с автоматической топливоподачей;

котельные установки необходимо оснастить узлами учета тепла и теплоносителя, водоподготовительными установками, приборами контроля и средствами автоматизации; категорию электроснабжения для всех котельных необходимо обеспечить не ниже второй.

Необходимо провести тщательный сбор нагрузок и выполнить расчеты тепловых сетей для определения потерь тепла и напора при транспортировке. При этом на участках т/с с завышенным диаметром где температура теплоносителя снижается наиболее ощутимо может потребоваться замена труб на меньшие по диаметру, а на участках, создающих высокие гидравлические сопротивления - на большие в соответствии с расчетами.

Необходимо так же выполнить расчет теплоизоляции трубопроводов т/с т.к. при протяженных сетях потери тепла могут составлять более 20% от отпущенного. При реконструкции теплосетей необходимо выполнить замену теплоизоляции в соответствии с расчетами и требованиями по энергоэффективности. Перекладку аварийных и изношенных тепловых сетей производить с применением современных технологий прокладки трубопроводов и использованием теплосети с пенополиуретановой изоляцией и системой индикации протечек.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут так же использоваться отходы деревообработки, но не щепа и опилки. Для того чтобы сделать доступным для потребителей частного сектора местное топливо - дрова, топливные гранулы, древесные чурки и древесные брикеты необходимо развитие местного производства топлива из отходов древесины.

Предусмотреть утепление «теплового контура» существующего жилого и общественного фондов, отапливаемых от централизованных источников тепла.

При строительстве индивидуальных жилых домов желательно для застройщиков предусмотреть котлы, конструкция которых предусматривает возможность использования различных видов твердого топлива. В качестве основного топлива в данных котлах используются топливные гранулы (пеллеты), в качестве дополнительного - сухие измельченные биомассы, влажностью не более 20%, в смесях до 25% с пеллетами. Кроме этого кратковременно возможно использование кускового твердого топлива (дрова, уголь).

Реализация главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

наличием устаревшего котельного оборудования;

несоответствием параметров сетевых насосов гидравлическому режиму тепловой сети;

ветхостью тепловых сетей;

несоответствие нормам и требованиям теплового узла соц. объектов.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

установка локального источника тепла в здании администрации;

оснащение котельной резервным источником электроснабжения.

Для организации локального источника теплоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий по снабжению объекта водой.

Мероприятия программы модернизации и развития системы водоснабжения

Основные мероприятия:

Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов поселения.

Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин.

Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02., должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. На территориях поясов ЗСО устанавливаются деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Проектом предлагается разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов:

Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей.

Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод.

Внедрение современных станций водоподготовки.

Рациональное использование воды:

введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды;

внедрение водосберегающих технологий;

применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения;

обеспечение качества эксплуатации систем водоснабжения;

разработка и внедрение экономического стимулирования рационального использования питьевой воды потребителями и производителями;

внедрение	автоматических систем регулирования работы сооружений

водоснабжения.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию системы  централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах:

На первую очередь строительства - обеспечение централизованным водоснабжением объектов бюджетной сферы, индивидуальных домов, планируемых для строительства по социальным программам;

На расчетный срок - устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Основные требования к планируемой системе водоснабжения:

Бурение резервных скважин.

Прокладка водопровода бестраншейным методом из полиэтиленовых труб.

Строительство станций очистки питьевой воды непосредственно в организациях бюджетной сферы и станций водоподготовки на централизованных водозаборах для обеспечения населения, в целях доведения питьевой воды в системах коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения до необходимого стандарта качества.

Для обеспечения надежности системы водоснабжения необходимо выполнить закольцовку водопровода.

Предусматривается:

- I очередь - канализование бюджетных объектов, установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов)

на расчетный срок - организация централизованной системы водоотведения в пос. Центральный;

строительство канализационных очистных в пос. Центральный. Обеспечение качественной очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации.

Контроль за состоянием полигона ТКО, проведение мероприятий, исключающих попадание фильтрата в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с Водным Кодексом РФ по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Разработанные и утвержденные проекты водоохраных зон и прибрежных защитных полос р.Кеть и других акваторий в настоящее время отсутствуют. В поселении водоохранные зоны должны быть установлены по берегам следующих водных объектов:

р. Орловка - не менее 200 м; для остальных рек - 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос принята для водных объектов поселения (согласно Водному Кодексу РФ) в размере 50 м.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности планируемых водозаборов хозяйственно-питьевого назначения необходимо строгое соблюдение режима ЗСО (в составе трех поясов).

Для предотвращения загрязнения подземных вод требуется:

обязательная герметизация оголовков каждой скважины;

герметичность помещений павильонов насосных станций 1 подъема для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод;

наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима - 30 м (I пояса ЗСО) с круглосуточной охраной;

отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения;

отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

выполнение ежемесячно бактериологических анализов воды источника, подаваемой потребителю и ежеквартально - химических;

проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин.

Для обеспечения защиты поверхностных и грунтовых вод необходимо проведение определенных мероприятий, в том числе:

организация качественного сбора бытовых отходов, своевременный вывоз отходов на полигон ТКО,

обустройство полигона твердых бытовых отходов в соответствии с санитарными нормами,

строительство скотомогильника,

ликвидация несанкционированных свалок,

развитие системы планово-регулярной санитарной очистки поселковой территории.

Захоронение на полигонах, санкционированных свалках остается одним из наиболее популярных методов утилизации отходов. Этот способ относительно прост и не требует крупных материальных затрат. Даже при использовании иных способов обращения с твердыми отходами (мусоросжигание, компостирование, брикетирование и т.д.) захоронение отходов в той или иной степени используется как конечная стадия всего цикла. Мероприятия программы предусматривают природоохранные мероприятия (водонепроницаемое основание, пересыпка грунтом, сбор и очистка дождевых стоков), а также взвешивание и контроль поступающих отходов. Утилизацию отходов нельзя рассматривать без проблем сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов. Мероприятия так же направлены на совершенствование сбора и вывоза бытовых отходов. Парк специализированной техники так же требует пополнения современной техникой. Размеры санитарных проектных зон в таблице 41.

Таблица 41. Санитарные защитные зоны

| Предприятие | СЗЗ проектная, м | Проектные предложения в целях соблюдения санитарных нормативов |
| --- | --- | --- |
| Предприятия лесопереработки (пиломатериалы, сборка мебели) | 100 |  |
| Переработка дикоросов | 50 |  |
| Полигон ТБО | 1000 |  |
| Скотомогильник с биокамерами | 500 |  |
| Канализационные очистные сооружения для биологической очистки с термомеханической обработкой | 100 | Разработать и согласовать проект СЗЗ в принятых проектом генерального плана размерах |
| Насосные станции, локальные очистные сооружения | 15 |  |
| Кладбище | 50 |  |

Согласно п.2.30 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей, а также - размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В связи с отсутствием разработанных проектов СЗЗ у большинства предприятий поселения, настоящим проектом приняты ориентировочные СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно п.2.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в предпроектной, проектной документации на строительство новых предприятий должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организованна, озеленена и благоустроенна.

С целью устранения или смягчения негативного воздействия предприятий проектом генерального плана предлагается рациональное размещение и организация производственных зон. В связи с этим предлагаются следующие планировочные решения.

Проектом предлагается:

сохранение и регенерация существующих промышленных и коммунальных зон;

внутреннюю организацию промышленных зон предлагается оптимизировать для рационального использования территории, а именно - в центре зоны размещать предприятия с наибольшими СЗЗ, по периферии - предприятия более низких классов вредности с меньшими СЗЗ;

предприятиям необходимо выполнить функциональное зонирование территории с размещением основного производства, являющегося основным источником негативного воздействия, в центральной части, вспомогательных и коммунально-складских объектов - по периметру.

Динамика доходов населения, изменение структуры расходов и социальной структуры общества

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России), следуют следующие положения развития доходов населения:

Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными (не более 3,2%) долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах. 
        Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста и укреплением позиций России в мировой экономике. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса. 
        Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления, ростом долгов частного сектора и возросшей макроэкономической несбалансированностью. 
          На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы указанных категорий работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах. На рисунке 12 показана динамика заработной платы бюджетных организаций.

Рис. 12. Динамика заработной платы бюджетных организаций

В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда. В результате до  2030 года реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте - 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из реформирования пенсионной системы. В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте - в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно. За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012 - 2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза. Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

До 2030 года согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

Розничный товарооборот и реальные доходы

Розничный товарооборот и реальные доходы населения до 2030 года показаны на рисунке 13.

Рис. 13. Розничный товарооборот и реальные доходы населения до 2030 года

За период 2012 - 2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза. На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028 - 2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.

При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012 - 2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012 - 2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно.

Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения - на 3,3%, пенсионеров - на 8,2%, детей - на 4,1 процента. Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в  2023 и 2028 годах новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Номинальная начисленная заработная плата по Верхнекетскому району за январь-февраль 2018 года составила 28303,5 руб/чел/мес.

Среднегодовые темпы прироста заработной платы согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) представлены в таблице ниже.

Таблица 42. Среднегодовые темпы прироста заработной платы, %

| Наименование показателя | Варианты | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальная заработная плата | Вариант 1 | 4,7 | 3,6 | 3,1 |
|  | Вариант 2 | 5,4 | 4,6 | 4,1 |
|  | Вариант 3 | 11,1 | 8,2 | 4,6 |

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций  в 2014-2018 годах приведена в таблице 43.

Таблица 43. Номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей

| Верхнекетский район | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей | 29572,2 | 29785,6 | 30660,6 | 32675,2 | 37633,7 |

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2035 года Минэкономразвития России можно спрогнозировать среднемесячный доход на душу населения в городском поселении. В зависимости от варианта развития экономики РФ средняя заработная плата может составить к 2035 году:

1 вариант развития – 66812,19 руб./мес.;

2 вариант развития – 78239,1 руб./мес.;

3 вариант развития – 108008,6 руб./мес.

Далее при расчетах будет использоваться уровень заработной платы по первому варианту развития.

Перспективные доходы населения до 2030 года по трём вариантам сведены в таблицу 41.

Таблица 44. Перспективные доходы населения

| Наименование | Вариант развития по Прогнозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ежегодный индекс роста заработной платы, % | Вариант 1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Вариант 2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Вариант 3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Номинальная начисленная заработная плата, руб. | Вариант 1 | 37633,7 | 39402,48 | 41254,4 | 42739,56 | 44278,18 | 45872,2 | 47523,6 | 49234,45 | 50760,71 | 52334,3 | 53956,66 | 55629,32 | 57353,82 | 59131,79 | 60964,88 | 62854,79 | 64803,29 | 66812,19 |
|  | Вариант 2 | 37633,7 | 39665,92 | 41807,88 | 43731,04 | 45742,67 | 47846,83 | 50047,79 | 52349,99 | 54496,33 | 56730,68 | 59056,64 | 61477,96 | 63998,56 | 66622,5 | 69354,02 | 72197,54 | 75157,64 | 78239,1 |
|  | Вариант 3 | 37633,7 | 41811,04 | 46452,07 | 50261,14 | 54382,55 | 58841,92 | 63666,96 | 68887,65 | 72056,48 | 75371,07 | 78838,14 | 82464,7 | 86258,08 | 90225,95 | 94376,34 | 98717,65 | 103258,7 | 108008,6 |

Перспективная система водоснабжения

Перспективный план развития водоснабжения  Орловского сельского поселения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной  подачи  гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития сельских территорий.

Принципами развития системы водоснабжения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми  Программой являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных сельских  территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

привлечение  инвестиций  в  модернизацию  и  техническое  перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Согласно материалам Генерального плана предполагается один сценарий развития муниципального образования. Согласно нему численность населения к 2035 году составит 0,6 тыс. человек. Прогнозная численность до 2035 года с учётом достигнутых значений к 2020 году приведена в таблице 45.

Таблица 45. Прогнозная численность населения Орловского сельского поселения

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная численность населения, чел | 405 | 402 | 400 | 400 |

В настоящее время  всё население снабжается водой питьевого качества от действующих водозаборов.

Для обеспечения всего поселения  хозяйственно-питьевым водопроводом, с учетом степени благоустройства жилой застройки произведены расчеты по водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение население, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды сельского поселения, полив, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Схема водоснабжения должна быть кольцевой хозяйственно-противопожарной с устройством пожарных гидрантов на сети.

В плане охраны и рационального использования водных ресурсов рекомендуется:

организация централизованной системы водоснабжения сельского поселения;

совершенствование технологических процессов с целью уменьшения размеров водопотребления.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (далее –ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима.

Для оценки необходимого количества воды потребителям централизованных систем водоснабжения Орловского сельского поселения сведения прогнозных балансов воды питьевого качества были произведены расчеты согласно методикам, приведенным в СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012 (актуализированные редакции СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85). В таблице 46 показан перспективный баланс холодной воды Орловского сельского поселения.

Таблица 46. Перспективный баланс холодной воды Орловского сельского поселения.

|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 31-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,257 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,252 | 0,247 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Полезный отпуск | тыс.м3/год | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,253 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,248 | 0,243 |
| 4.1 | Население | тыс.м3/год | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,177 | 0,173 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 |
| 4.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров ЗСО в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02. Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Для предохранения источников хозяйственно - питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе 3 поясов:

В первый пояс ЗСО включается территория в радиусе 30–50 м вокруг   скважины,    территория    первого    пояса    ограждается    и    благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» - Минздрав России 2002 г. На территории второго и

третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02.

Программой разработаны мероприятия по разработке зон санитарной охраны водозаборных  скважин.

Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения в Приложении 4.

Перспективная система водоотведения

В Орловском сельском поселении не планируется строительство централизованной системы водоотведения.

Централизованная канализация в п. Центральный, п. Дружный отсутствует.

Вывоз жидких бытовых отходов актуален, как от социальных объектов, так и от частных домов. Перспектива развития системы водоотведения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

В этом случае жидкие бытовые отходы должны доставляться в специально разработанные пункты приема — поля запахивания. Для таких мест характерна высокая концентрация вредных и агрессивных веществ от отходов. Они не пригодны для ведения сельского хозяйства.

Существует еще один вариант - метод полей ассенизации, наоборот, подготавливает землю для выращивания сельских хозяйственных культур. Для этого выполняются следующие правила: до ближайшего населенного пункта выдерживается минимальное расстояние — 1 км; отходы сливаются 2-3 раза в теплое время года или 1 раз зимой; почва на выбранном участке обладает повышенной воздухопроницаемостью; выдерживание паузы перед засеванием; первые года, во избежание отравления, поля засеивают кормовыми культурами.

Жидкие отходы бывают промышленными и бытовыми. Промышленные жидкие отходы (далее – ПЖО) те, что продуцируют предприятия. Нередко это токсичные продукты. При контакте с некоторыми из них вероятен летальный исход. Это эмульсии, нефтерподукты, жиры, остатки пищи, радиоактивных веществ. Обезвреживание таких продуктов производится путем сжигания в реакторах, циклических печах, методом химической нейтрализации, загущением глиной. Класс опасности у ПЖО — от 1 до 5. Их утилизация осуществляется при участии специальных контрольных органов. Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) это те, что образуются в домохозяйствах населения без системы канализации. К ним относят: фекальные массы, стоки из помещений санитарного назначения. Опасность ЖБО в том, что возможно выделение газов, в том числе сероводорода, аммиака. Также загрязняются подземные воды, почвы. Поэтому их следует регулярно удалять, вывозить и правильно утилизировать.

Владельцы индивидуальных домов, где недоступна система канализации, должны оборудовать выгребную яму. В нее поступают и там хранятся все описанные выше продукты. Отстойники до 1 м3 в сутки строятся рядом с загородными и дачными домами. Расстояние до летней кухни при этом должно быть не менее 5 метров. Если же стоков больше 8 м3, то расстояние увеличивается до минимальных 8 метров. Другие дистанции, которые необходимо соблюдать: до дороги — 5 м; до источника питьевой воды — 50 м; до водопроводной системы из асбестоцементных труб — 5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 20 см — от 1,5 м; до газопровода — от 5 м; до водохранилища — 30 м; до ручья, другого водоема — 10 м; до границы участка — 1,5 м; до деревьев — 3 м. Выгребная яма должна быть герметичной, не проницаемой для влаги, поэтому ее обязательно гидроизолируют. Тогда нечистоты не заражают грунта и водоносных пластов. Над отстойником делают крышку, которой закрывают яму, а также решетку. Эксплуатация выгребной ямы в отсутствие акта проверки на герметичность не допускается. Сооружения, в которых накапливаются нечистоты, очищают не реже раза в шесть месяцев. Вместе с тем проводят их дезинфекцию. Для этого используют специальные химические средства с гипохлоритом натрия, креолином, хлорной известью (но не сухой), нафтализолом, метасиликатом натрия. Нельзя допускать, чтобы уровень стоков был выше, чем 35 см до поверхности грунта. Запрещено в выгребные ямы выбрасывать твёрдые бытовые отходы, сливать химические вещества, бензин, смолы, другие токсичные продукты.

Еще один вариант организации сбора стоков — обустройство септика. Это герметичная емкость, которая делится на несколько отсеков. Первый представляет собой отстойник глубокого осадка, куда поступают сточные воды. Здесь происходит начальная очистка жидкостей. Второй предназначен для разложения химсоединений, образованных моющими средствами и другими продуктами, органики.

В третьем бытовые канализационные стоки очищаются до 65%, а затем происходит окончательное очищение почвой. С одной стороны к ней подходит трубопровод канализации, с другой — труба, через которую отводятся осветленные стоки. Объем сборника зависит от расхода сточных вод. Септик тоже нужно очищать и откачивать из него ил, жировые отложения, образовавшиеся на стенках резервуаров. Если этого не делать, количество осадка и толщина плавающей корки со временем возрастает. От этого объем емкости сокращается, стоки очищаются не 2,5-3 суток, а меньше. Соответственно в почву попадают загрязненные воды. Чтобы проверить степень загрязнения емкости, в нее опускают палку и определяют границу осадка. Ее сравнивают с нормативной (показатель не должен быть более трети рабочей глубины). Если эта разница меньше 10 см, резервуар нужно очищать.

ЖБО в большинстве случаев не относятся к опасным грузам. Они могут быть отнесены к этой категории только в том случае, если специальная лаборатория выявит в составе вещества, способные серьезно навредить окружающей среде. Бытовые отходы, которые хранятся в жидком состоянии, относятся к четвертому классу опасности и считаются маловредными. ЖБО – это стоки ванн, душевых, туалетов домов, в которых нет канализации. Такого рода отбросы не токсичны, но проблемы из-за них могут возникнуть: появление неприятного запаха; размножение насекомых, вредоносных бактерий; скопление газов, являющихся опасными.

Вывоз ЖБО должен осуществляться только на специализированные очистные сооружения, способные по техническим возможностям обеспечить эффективную очистку и обеззараживание. Стихийный сброс на ландшафт и в водоемы запрещен. При отсутствии станций очистки ЖБО могут нейтрализоваться на отдельно отведенных участках, не имеющих сельскохозяйственного значения.

Требования к полям ассенизации (фильтрации): Для нормальной работы полей пригодны сухие, хорошо проницаемые для воздуха и воды почвы: супеси, легкие суглинки, чернозем. Непригодны тяжелые глины, территории заболоченные и с высоким стоянием грунтовых вод. Почвенному обезвреживанию благоприятствуют высокие летние температуры и более длительный вегетационный период. Участки под поля ассенизации отводятся за пределами населенного пункта на расстоянии 1 км от жилых районов, желательно с подветренной стороны. Они должны быть открытыми, без больших уклонов, с уровнем грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности земли. Необходимы благоустроенные подъездные пути и ограждение канавой с земляным валом и полосой зеленых насаждений. Все территория в зависимости от числа севооборотов, делится на несколько полей. Поле, которое в данном году заливается нечистотами, делится на два участка: летний и зимний. Летний участок делится на карты, заливаемые поочередно. При въезде на поля ассенизации располагается хозяйственный двор. Летние участки заливают в течение теплового времени 2-3 раза с промежутком 1-1 1/2 месяца. После последнего залива участок перепахивают и оставляют до следующей весны, когда его засевают. Зимний участок, вспаханный с осени, заливают в зимние месяцы только один раз из того же расчета 1 – 2 м3 на 10 м2. но не запахивают, а намораживают и когда земля весной оттает, участок перепахивают. Минимальный севооборот на полях ассенизации - трехлетний, то есть каждый участок заливается нечистотами раз в 3 года. При достаточном количестве земли севооборот может быть увеличен до 4-8 лет. В первый год после залива нельзя выращивать культуры, которые употребляются в сыром виде. Из санитарных и агрономических соображений можно рекомендовать следующее чередование при четырехлетнем севообороте: 1-й год – залив, 2-й год – кормовые травы, злаки, 3-й год – свекла кормовая, столовая, 4–й год – картофель. Вследствие необходимости севооборотов значительно увеличивается территория, необходимая для полей ассенизации.

Требования к полям запахивания: Поля запахивания служат лишь для обезвреживания нечистот. Санитарные требования к их устройству и эксплуатации в основном такие же, как и к полям ассенизации. Делятся они только на 2 участка. Ежегодно по очереди один заливается нечистотами (как и всегда на ассенизационных полях), а другой «отдыхает», пока идут процессы минерализации, самоочищения. Поскольку на полях запахивания не производятся посевы, допускаются повышенные нагрузки.

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 ЖБО следует вывозить на сливные станции или поля ассенизации. Размер СЗЗ (далее – санитарная защитная зона) для полей ассенизации и запахивания устанавливается санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 1000 м. СанПиН 2.1.4.1110-02 запрещает размещение полей ассенизации и запахивания в пределах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Организация сбора и вывоза бытовых отходов, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции властей муниципального района. Участки по приему и обезвреживанию ЖБО должны отвечать основным требованиям: отведенная территория должна быть предварительно спланирована и ограждена насыпным валом, исключающим проникновение жидких нечистот за границы отведенного участка; территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра; не допускается расположение участка на низких берегах рек, прудов, открытых водоемов и др. местах, затопляемых паводковыми водами. На поле ассенизации принимаются сточные воды, которые удовлетворяют требованиям. Санитарные требования к устройству и эксплуатации полей запахивания в основном такие же, как и к полям ассенизации. ЖБО обладают определенными признаками, которые позволяют идентифицировать их качестве отхода определённого вида в Федеральном классификационном каталоге отходов (далее – ФККО). В каталоге имеется несколько позиций, которые могут быть использованы при нормировании. Стоит отметить, что класс опасности ЖБО определяется расчетными методами и биотестированием. В том случае, когда отходы имеют значительную концентрацию загрязняющих веществ и не обеззараживаются, их относят к IV классу. Если ЖБО отвечает определенным требованиям очистки, их относят к V классу опасности. Важно, что организации, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку (чаще всего обезвреживание), утилизацию, обезвреживание, размещение ЖБО I—IV классов опасности, должны иметь соответствующую лицензию на операции с этим опасным грузом. Виды и коды ЖБО в ФККО : коммунальные жидкие 7 32 000 00 00 0 фекальные отходы нецентрализованной канализации 7 32 100 00 00 0 отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления 7 32 101 01 30 4.

В случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются путем очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты, их следует считать сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами водного законодательства. Если такие фракции удаляются иным способом, исключающим их сброс в водные объекты или направление в систему оборотного водоснабжения, такие стоки не попадают под определение сточных вод в терминологии Водного кодекса РФ и Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и их следует считать жидкими отходами, дальнейшее обращение с которыми должно осуществляться в соответствии с законодательством об отходах производства и потребления, при этом деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов, отнесенных к I — IV классам опасности, будет подлежать лицензированию.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитывались с учетом перспективного развития муниципального образования. Расчет произведен по двум вариантам развития.

Исходя из фактических объемов сбрасываемых сточных вод, были спрогнозированы объемы стоков последующих годов. Даная динамика была построена на основе значений прироста численности населения на основе Генерального плана.

Основным решением по водоотведению жилого фонда, неохваченного централизованными канализационными сетями, предлагается использование локальных очистных установок, а также герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения.

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, также может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения в Приложении 5.

Перспективная система теплоснабжения

Основным документом, определяющим развитие п. Центральный, п. Дружный и планы перспективной застройки, является Генеральный план Орловского сельского поселения, утвержденный решением Совета Орловского сельского поселения.

Согласно Генеральному плану, ввод перспективной застройки на 2021-2035 гг. в поселении не планируется. На дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения п. Центральный». В 2020 году котельная в п. Дружный закрыта, так как закрылась школа. Отопление фельдшерского пункта переведено на электрические приборы отопления.

Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции для п. Центральный с учетом выше указанных требований энергетической эффективности приведены в таблице 47.

Таблица 47. Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции

| Количество этажей | Удельный расход теплоты на нужды отопления, ккал/ч/кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.18-31.12.22 | 01.01.23-31.12.27 | с 01.01.2028 г. |
| 1 | 56,92 | 34,15 | 28,46 |
| 2 | 51,35 | 30,81 | 25,68 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок по п. Центральный не предвидеться ввиду отсутствия потенциальных потребителей тепловой энергии. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в таблицах 48.

Таблица 48. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельной «п. Центральный»

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| п. Центральный | 0,0799 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 |

Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности для котельной 
п. Центральный с учетом данных, приведен в таблице 49.

# Таблица 49. Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «п. Центральный»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2025 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,260 | 0,069 | 0,069 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,260 | 0,069 | 0,069 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00024 | 0,00006 | 0,00006 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2598 | 0,0689 | 0,0689 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0229 | 0,0021 | 0,0021 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,18 | 0,01 | 0,01 |

При разработке проекта Схемы теплоснабжения п. Центральный  рассматривается два варианта развития систем теплоснабжения (таблица 50).

Таблица 50. Характеристика Сценариев развития Схемы теплоснабжения п. Центральный

| № п/п | Основные положения Сценария | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение тепловой энергией существующих и перспективных абонентов систем централизованного теплоснабжения | За счет мощности существующего источника | В рамках модернизации существующей котельной в 2025 г. и переходом на пеллетные гранулы. |
| 2. | Вывод оборудования котельных из эксплуатации | Не предусмотрено | Вывод из эксплуатации котельной «п. Центральный» |
| 3. | Мероприятия по реконструкции котельных, направленные на поддержание надежности работы оборудования | Предусмотрены для существующей котельной п. Центральный | Не предусмотрены |
| 4. | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на поддержание надежности тепловых сетей | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения |
| 5. | Мероприятия по переводу на другой температурный график | Не предусматриваются | Не предусматриваются |
| 6. | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с подключением перспективных абонентов | Не предусматривается | Не предусматривается |
| 7. | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с перераспределением тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Не предусматривается | Не предусматривается |

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 предполагается теплоснабжение абонентов п. Центральный от существующего источника с учетом мероприятий, необходимых для обеспечения его надежной работы. При реализации Сценария № 2, предлагается перевод источника теплоснабжения на пеллетные гранулы, как на основной вид топлива.

Из таблицы 50 видно, что мероприятия, необходимые для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения, являются обязательными и общими для обоих Сценариев, поэтому при выборе приоритетного Сценария развития указанные мероприятия не учитывались.

Капитальные затраты на реализацию перспективных вариантов развития системы теплоснабжения п. Центральный были определены:

по котельным на основании коммерческих предложений;

по тепловым сетям на основании сводного сметного расчета стоимости строительства. Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющей установкой потребителей, в том числе в аварийных режимах обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. N 405). Согласно пункту 40 постановления необходимо:

выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 10.08.2012 № 377.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Перспективный баланс теплоносителя для котельной п. Центральный приведен в таблице 51.

# Таблица 51. Перспективный баланс теплоносителя котельной «п. Центральный»

| Параметр | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 5,711 | 5,711 | 5,711 | 5,711 | 5,711 | 5,711 | 5,711 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,019 | -0,019 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |

При подготовке предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии п. Центральный принималось во внимание, следующее:

определение перспективных режимов загрузки и работы источника по присоединенной тепловой нагрузке;

определение потребности в топливе существующего источника теплоснабжения.

В качестве исходных данных использованы Генеральный план поселка Центральный, материалы краткосрочных целевых программ и стратегий.

Организация теплоснабжения в зоне перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

развитие систем централизованного теплоснабжения;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

В случае технической невозможности или экономической нецелесообразности применения централизованного теплоснабжения различного уровня организовывается индивидуальное теплоснабжение (в том числе, поквартирное). Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на стадии проектирования.

Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения поселка Центральный выполнена с учетом:

реконструкции существующей котельной.

На основании вышеизложенного, предлагается:

возвести новую стационарную котельную «п. Центральный» на пеллетных гранулах;

заменить все сети теплоснабжения в рамках надежности.

При переходе на пеллетные гранулы, как на основной вид топлива котельной, предлагается сохранить температурный график системы теплоснабжения - 95/70 °С.

На рисунке 14 представлено место расположения стационарной котельной «п. Центральный».

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 14.  Место расположение стационарной котельной «п. Центральный»: а – существующее расположение котельной; б – перспективное расположение котельной.

Принимая во внимание изменение основного вида топлива котельной (переход на пеллеты) рассматриваемой новой стационарной котельной «п. Центральный», потребуется установка основного и вспомогательного оборудования. В таблице 52 представлены характеристики котельного оборудования, предлагаемого в рамках технического перевооружения.

Таблица 52. Технические характеристики новой стационарной котельной «п. Центральный»

| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,069 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2033 году, Гкал/час | 0,0591 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,00006 |
| Температура на входе, ºС | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 90,0 |

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории п. Центральный приведены в таблице 53.

# Таблица 53. Расчетные расходы топлива для котельной «п. Центральный»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2025 | 2026-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 320,62 | 164,53 | 164,53 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,0799 | 0,0591 | 0,0591 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 252,90 | 158,73 | 158,73 |
| Калорийность топлива (дрова) | ккал/м3 | 4500 | - | - |
| Калорийность топлива (пеллеты) | ккал/м3 | - | 4000 | 4000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,6429 | 0,5714 | 0,5714 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 393,40 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 20,21 | 9,38 | 9,38 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 31,43 | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (пеллеты) | м3/час | - | 16,41 | 16,41 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 81,08 | 26,12 | 26,12 |
| Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |
| Дрова | тыс.м3 | 126,13 | - | - |
| Пеллеты | тыс.м3 | - | 45,70 | 45,70 |

Из таблицы 53 видно, что расход топлива снижается вследствие строительства новой котельной на пеллетных гранулах, а также за счет снижения отпуска тепловой энергии (уменьшение тепловых потерь в период 2025-2035 г.).

Расчет нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

Общий нормативный запас топлива (далее - ОНЗТ);

Неснижаемый нормативный запас топлива (далее - ННЗТ);

Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее -НЭЗТ).

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

– расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 5-ти суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топлива – 7-ти суточный период) года соответственно.

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблице 54.

# Таблица 54. Нормативный запас резервного топлива на котельной «п. Центральный»

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 33,10 | 24,47 | 24,47 |
| Теплота сгорания топлива (дрова) | ккал/кг | 4500 | - | - |
| Теплота сгорания топлива (пеллеты) | ккал/кг | - | 4000 | 4000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./ Гкал | 252,90 | 158,73 | 158,73 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,643 | 0,571 | 0,571 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 393,40 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Неснижаемый запас (дрова) | м3 | 91,15 | - | - |
| Неснижаемый запас (пеллеты) | м3 | - | 47,58 | 47,58 |

На сегодняшний день на котельной в п. Центральный в качестве основного вида топлива используются дрова. Лесосырьевая база является местным видом топлива. В качестве местного вида топлива выступают дрова хвойных/лиственных пород. Топливо на котельную доставляется автотранспортом.

При реализации мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, предлагается основным видом топлива на источнике теплоснабжения сделать древесные пеллеты (топливные гранулы) - биотопливо, получаемое из древесных отходов. Биотопливо представляет собой цилиндрические гранулы стандартного размера. В таблице 55 представлены капитальные затраты на строительство стационарной котельной «п. Центральный» п. Центральный.

Таблица 55. Капитальные затраты на строительство стационарной котельной п. Центральный

| Котельная п. Центральный | Мощность котельной (МВт) | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2018 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Стационарная котельная «п. Центральный» | 0,08 | 7566,22 |

Капитальные затраты на реконструкцию сетей теплоснабжения п. Центральный были приняты на основании сводного сметного расчета стоимости строительства.

В таблице 56 представлены капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей п. Центральный.

Таблица 56. Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей 
п. Центральный

| Стоимость строительных работ, тыс. руб. | Стоимость монтажных работ, тыс. руб. | Стоимость прочих работ, тыс. руб. | Общая стоимость в ценах 4 квартала 2019 года с учетом НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1206,436 | 2,932 | 947,658 | 2157,026 |

Общая сумма инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, участвующая в расчетах эффективности проекта, составила 9723,25 тыс. руб. (с учетом НДС). Для проведения расчетов определены основные условия осуществления проекта, включающие следующие показатели (таблица 57).

Таблица 57. Основные условия осуществления проекта

| Ключевая ставка Центрального банка РФ, % | 8,5% |
| --- | --- |
| Премия за риск инвестирования в собственный капитал регулируемых организаций | 3,0% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 5,0% |
| Стоимость собственного капитала | 11,5% |
| Средневзвешенная стоимость заемных источников капитала | 15,0% |
| Дата начала реализации проекта | 2019 |
| Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта | Российский рубль, тыс. руб. |
| Срок службы котельного оборудования, лет | 10 |
| Срок службы тепловых сетей, лет | 25 |
| Применяемая система налогообложения | ОСН |

Значения индикаторов по системе теплоснабжения п. Центральный приведены в таблице 58.

Таблица 58. Существующие и перспективные значения индикаторов развития системы теплоснабжения п. Центральный

| № | Индикатор | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 252,9 | 158,73 | 158,73 | 158,73 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, % | 47,63 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 20,52 | 34,95 | 34,95 | 34,95 |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей | 536,58 | 43,86 | 43,86 | 43,86 |
| 7. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | –– | –– | –– | –– |
| 8. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | –– | –– | –– | –– |
| 9. | Коэффициент использования теплоты топлива | –– | –– | –– | –– |
| 10. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 1988 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 12. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 0,000 | 100 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения в Приложении 3.

Перспективная система электроснабжения

Показатели спроса электроэнергии фактические за 2016-2019 Орловского сельского поселения показаны в таблицах 59, 60.

Таблица 59. Показатели спроса электроэнергии по п. Центральный в 2016-2019 гг.

| Наименование |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск из сети, в т.ч.: | тыс.кВт*ч | 311,078 | 271,220 | 293,921 | 266,087 |
| Население |  | 224,722 | 208,794 | 198,926 | 191,513 |
| Бюджет |  | 17,978 | 15,518 | 31,896 | 28,944 |
| Прочие потребители |  | 20,443 | 19,446 | 33,852 | 31,147 |
| Нужды ЖКХ |  | 20,185 | 14,646 | 8,491 | 5,883 |

Таблица 60. Показатели спроса электроэнергии по п. Дружный  в 2016-2019 гг.

| Наименование |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск из сети, в т.ч.: | тыс.кВт*ч | 180,197 | 176,542 | 175,378 | 170,694 |
| Население |  | 151,654 | 147,998 | 143,152 | 140,780 |
| Бюджет |  | 5,589 | 5,369 | 6,850 | 6,093 |
| Прочие потребители |  | 16,471 | 16,497 | 21,474 | 20,705 |
| Нужды ЖКХ |  | 5,261 | 5,346 | 3,510 | 2,263 |

Для электроснабжения принимается уровень напряжения 0,4 кВ.

В вводно - распределительном устройстве (ВРУ- 0,4 кВ) каждого дома необходимо установить автоматические выключатели с поверенной тепловой и электромагнитной защитой, типа ВА с номинальным током в соответствии с нагрузкой. Установить на вводах устройства защиты от повышенных, пониженных и импульсных напряжений.

Распределительная сеть ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ выполняется на совместных с наружным освещением железобетонных опорах.

Наружное освещение территории жилых домов планируется от проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ со светильниками наружного освещения со светодиодными лампами.

Для учёта электроэнергии в ВРУ-0,4 кВ каждого дома необходимо установить трехфазные электронные счетчики на вводе, работающие в системе IMS «SMART» АСКУЭ. Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 и СП 42.13330.2011 по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: для сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки - 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами.

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Мероприятия для повышения надежности и энергоэффективности системы электроснабжения:

проведение обязательного энергетического обследования энергоснабжающих организаций, что позволит разработать пообъектные энергосберегающие мероприятия;

разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для энергоснабжающих организаций, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

обеспечение согласованного развития электрической сети с техническим перевооружением и увеличением мощности действующих источников электрической энергии;

модернизация трансформаторных подстанций;

модернизация электрических сетей;

снижение потерь на собственный нужды за счет реконструкции и технического перевооружения действующих системообразующих электросетевых объектов;

введение и реализация механизма перераспределения (высвобождения) присоединенной мощности;

повышение уровня компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях;

оптимизация режимов работы и распределение нагрузки электрических сетей и трансформаторных подстанций;

оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света на основе ламп светодиодных ламп в системе наружного освещения;

замена провода типа АС на СИП с целью повышению надежности системы электроснабжения и снижения уровня потерь;

организация проектируемой кольцевой сети напряжением 0.4 кВ для повышения надежности работы системы электроснабжения;

капитальный ремонт (модернизация) оборудования дизельной электростанции п. Дружный;

капитальный ремонт (модернизация) оборудования дизельной электростанции п. Центральный;

реконструкция (замена деревянных опор) ВЛ-0.4 кВ.

Электрическая сеть должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное развитие, обеспечивающее приспособляемость сети к росту потребителей и развитию энергоисточников. Это может быть обеспечено при опережающем развитии электрической сети, с применением новых технологий управляемых систем электропередачи переменного тока, содержащих современные многофункциональные устройства регулирования напряжения (СТК, СК, УШР), а также устройства FACTS.

Схемы выдачи мощности электростанций в нормальных режимах в полной схеме и при отключении любой из линий должны обеспечивать выдачу полной мощности электростанции на любом этапе ее строительства. Схема и параметры сети должны обеспечивать надежность электроснабжения потребителей в полной схеме и при отключении одной из ВЛ без ограничения потребителя и с соблюдением нормативных требований к качеству электроэнергии. Схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей среды.

Необходимо создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, диагностики, защиты передачи информации, связи и учета электроэнергии и обеспечения оптимального потокораспределения между линиями различного класса напряжения.

Перспективные показатели спроса электроэнергии по Орловскому сельскому поселению до 2035 года приведены в таблицах 61, 62.

Таблица 61.  Перспективные показатели спроса электроэнергии по п. Центральный

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Выработано электрической знергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 266 | 267 | 267 | 267 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 276 |
| собственные нужды | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| плановые потери |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Отпущено эл. энергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 235 | 236 | 236 | 236 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 244 |
| население |  | 169 | 169 | 169 | 169 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 162 |
| бюджетные организации |  | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| прочие потребители |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 |

Таблица 62.  Перспективные показатели спроса электроэнергии по п. Дружный

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Выработано электрической знергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 193 | 193 | 193 | 193 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 216 |
| собственные нужды | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| плановые потери |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Отпущено эл. энергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 172 | 172 | 172 | 172 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 192 |
| население |  | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 164 |
| бюджетные организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие потребители |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |

Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения в Приложении 2.

Перспективная система вывоза, утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов

Для разработки перспективной системы сбора, вывоза, утилизации (захоронения) ТКО Орловского сельского поселения,  на основании установленных нормативов, определен нормативный объем твердых коммунальных отходов.  Количество нормативных твердых коммунальных отходов Орловского сельского поселения (в сравнении с сельскими поселениями Верхнекетского района) в таблице 63.

Таблица 63. Количество нормативных твердых коммунальных отходов

| Зона | Сельские поселения | Кол-во жителей Чел. | Норматив м3 /чел | Нормативное образование ТКО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3 /год | Плотность р, кг/м3 | т/год |
| 5 | Катайгинское | 1 308 | 1,56 | 2 040 | 200 | 408 |
|  | Орловское | 406 | 1,56 | 633 | 200 | 127 |
|  | Макзырское | 393 | 1,56 | 613 | 200 | 123 |
|  | Палочкинское | 256 | 1,56 | 399 | 200 | 80 |
|  | Клюквинское | 1 225 | 1,56 | 1 911 | 200 | 382 |
|  | Степановское | 2 031 | 1,56 | 3 168 | 200 | 634 |
|  | Ягоднинское | 822 | 1,56 | 1 282 | 200 | 256 |

В п. Центральный, п. Дружный преобладает самостоятельный способ вывоза отходов от населения. Отходы накапливаются в домовладениях и по мере необходимости вывозятся в места хранения (накопления) отходов их собственниками.

Основания для организации мест накопления ТКО:

Низкий суточный объем образования в сельских населенных пунктах. Например, при расчетном нормативе накоплении ТКО 0,5 куб.м/чел. в год (0,1 тонн/год) суточный объем образования ТКО в населенном пункте с числом жителей 500 чел. составит 137 кг/сут. или 0,685 куб.м. С учетом того, что значительная часть сельских населенных пунктов имеет менее 500 человек населения и удалена от районных центров на расстояние в несколько десятков километров, рентабельность прямой перевозки будет низкой. Выраженная сезонная динамика образования отходов с весенним (апрель - май) пиком вывоза отходов с приусадебных участков. При этом значительная часть отходов представлена органическими компонентами (сухая трава, листовой опад, порубочные остатки деревьев и кустарников, навоз и подстилка от домашнего скота), не пригодными к механической сортировке на мусоросортировочных комплексах.

Возникновение обстоятельств, препятствующих своевременному вывозу отходов (метеоусловия, ограничения движения транспорта, организационные проблемы). При этом необходимо соблюдение требований «СанПиН 42-128-469088. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года № 4690-88) о необходимости удаления отходов из населенных пунктов ежесуточно в теплое время года и в течение трех суток в холодное время года.

Поселенческие места накопления отходов создаются в поселениях, как правило, с населением менее 500 человек. Межпоселенческие — охватывают группы близкорасположенных поселений и располагаются вблизи населенного пункта с наибольшей численностью населения. В связи с отсутствием требований по санитарно-защитным зонам для мест накопления ТКО целесообразно применить размер санитарно-защитной зоны в 500 м, идентичный установленному для мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью до 40 тыс. тонн/год, полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Площадь земельного участка для создания поселенческого места накопления ТКО должна составлять не менее 0,5 га, для межпоселенческого учетом численности охватываемого населения 2 - 5 га.

Земельный участок может находиться на землях населенных пунктов в зоне с разрешенным видом использования, либо на землях промышленности. Не допускается размещение мест накопления ТКО на землях сельскохозяйственного назначения, землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий и объектов. В соответствии с «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников- накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.).

Место накопления отходов должно эксплуатироваться региональным оператором по обращению с ТКО, либо оператором по обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование отходов для регионального оператора, при наличии лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Деятельность регионального оператора в области обращения с ТКО определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством, определяется зона его деятельности.

В целях соблюдения требований к периодичности накопления отходов (до 11 месяцев) вывоз отходов с мест (площадок) накопления должен производиться до 2 раз в год (целесообразнее в мае - июне и октябре) посредством механической загрузки в специальный транспорт. Для удобства загрузки отходы должны размещаться на площадке компактно, при необходимости - буртоваться. Для накопления отходов, подлежащих дальнейшей транспортировке, на площадке устанавливаются крупногабаритные емкости - бункеры, контейнеры. Отходы органического происхождения (сухая трава, листовой опад, порубочные остатки деревьев и кустарников, навоз и подстилка от домашнего скота), а также строительные отходы, не подлежащие сортировке, необходимо складировать отдельно от других видов отходов.

На межпоселенческих местах накопления ТКО возможны разборка крупногабаритных отходов, первичная ручная сортировка с отбором утилизируемых фракций, устройство площадок компостирования органических отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами с 1 января 2016 года относятся организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, и регулирование деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов сельского поселения:

сбор, транспортировка и утилизация твёрдых коммунальных отходов на полигоны ТКО;

удаление жидких коммунальных отходов с территории посредством использования герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков на очистные сооружения;

удаление коммунальных отходов из уличных мусоросборных контейнеров не реже 2 раз в сутки;

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех коммунальных отходов, их обезвреживание;

ликвидация последствий загрязнения земель;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями различных форм собственности по содержанию их территории в чистоте и соблюдению требований санитарных норм.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебнодиагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудованиеи эксплуатация участков по обращению с медицинскими отходами, санитарнопротивоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.279010	«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Расположение специальных установок, сжигательных печей по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений на территории полигона ТКО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должны осуществляться в соответствии с «Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

К вопросам местного значения поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию бытовых отходов и мусора.

Количество отходов, образующихся в Орловском сельском поселении от  населения и организаций, составит:

на первую очередь – 1,213 тыс. м3 в год,

на расчетный срок – 1,191 тыс. м3 в год.

Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТКО поселения проектом предлагаются следующие меры:

Завершение строительства второй очереди полигона ТКО с западной стороны от р.п. Белый Яр.

Переход на весовой способ учета отходов, вывозимых на полигон. Оборудование полигона весовой установкой.

Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение.

Организация в МО раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом.

Стимулирование организации производств по сбору и переработке отдельных видов отходов в поселении.

Организация и оборудование площадок для установки специальных контейнеров для ТКО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам .

Приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем перевозимых отходов от 4 до 8 раз.

При малых объемах отходов, образующихся в населенном пункте, вывоз может осуществляться 2-3 раза в неделю.

Для утилизации биологических отходов предлагается расширение скотомогильника (биотермической ямы) вблизи полигона ТКО.

Перспективные показатели спроса ТКО до 2035 года приведены в таблице 64.

Программа инвестиционных проектов в сфере вывоза, утилизации (захоронения) ТКО в Приложении 6.

Таблица 64. Перспективные показатели в сфере обращения с ТКО Орловского сельского поселения

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2012 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| ВСЕГО | тыс.м3 | 1,213 | 1,206 | 1,199 | 1,194 | 1,192 | 1,192 | 1,191 | 1,190 | 1,190 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,190 | 1,190 | 1,191 |
| Население | тыс.м3 | 1,193 | 1,186 | 1,179 | 1,174 | 1,172 | 1,172 | 1,171 | 1,170 | 1,170 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,170 | 1,170 | 1,171 |
| Организации | тыс.м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Программа проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельского  поселения до 2035 года разработана на основании всех программ развития коммунального хозяйства, утвержденных в сельском поселении:

Генеральный план Орловского сельского  поселения.

Схема Теплоснабжения Орловского сельского  поселения.

Общая программа проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельского  поселения до 2035 года представлена ниже,  в Приложениях  2-7.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в частности:

критерии доступности коммунальных услуг для населения;

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

величины новых нагрузок;

показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в разделе «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, доступность тарифов на коммунальные услуги».

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.

Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. Ключевые целевые показатели развития коммунальных систем представлены в Приложении 1.

К основным принципам формирования значений целевых показателей по периодам реализации Программы, а также основным их значениям по ключевым годам реализации, относятся:

Электроснабжение

Количество потребления электроэнергии:

в 2019 г. составило 0,437 млн  кВт*ч;

в 2021 г. составит 0,407 млн  кВт*ч;

в 2030 г. составит  0,423 млн кВт*ч;

в 2031-2035 гг. составит  0,436 млн кВт*ч.

Теплоснабжение

Количество отпущенной тепловой энергии:

в 2019 г. составило 158,38 Гкал/год;

в 2021 г. составит 158,38 Гкал/год;

в 2030 г. составит 164,53 Гкал/год;

в 2031-2035 гг. составит 164,53 Гкал/год.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии:

в 2019 г. составило 0 шт. / Гкал/ч;

в 2035 г. составит 0 шт. / Гкал/ч.

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии:

в 2019 г. составил 252,9 кг.у.т/Гкал;

в 2035 г. составит 158,73 кг.у.т/Гкал.

Водоснабжение

Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей:

в 2019 г. составил 0,248 тыс. м3.;

в 2021 г.  составит 0,236 тыс. м3;

в 2030 г. составит  0,231 тыс. м3.

в 2031-2035 гг.  составит  0,231 тыс. м3.

Снижение  потерь воды к 2035 году до 0,02 тыс. м3/год.

Информация о средних тарифах на коммунальные услуги  на 2020 год и прогноз тарифов на тепловую энергию на 2021-2023 гг. по Орловскому сельскому  поселению  (с учетом инвестиционной надбавки) приведена в таблицах  65-69.

Таблица 65. Средние тарифы на теплоснабжение, руб./Гкал

| Район / поселения Группы потребителей | утвержденные тарифы 2020 года | Прогноз на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | среднегодовой |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф по Орловскому сельскому поселению |  | 18055,8 | 19084,97 | 19848,37 | 20642,31 |

Таблица 66. Тарифы на водоснабжение, руб./м3

| Район / поселения Группы потребителей |  | утвержденные тарифы 2020 года |  | Прогноз на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | среднегодовой |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф по Орловскому сельскому поселению | 185,45 | 210,31 |  |  | 218,72 |  | 227,47 |

Таблица 67. Тарифы на электроснабжение, руб./кВт*час

| Район / поселения Группы потребителей |  | утвержденные тарифы 2020 года |  | Прогноз на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | среднегодовой |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф по Орловскому сельскому поселению | 46,16 | 48,47 |  |  | 50,89 |  | 53,44 |

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным н нему категориям по Томской области, руб./кВт*ч. с НДС в таблице 68.

Таблица 68.

| Период | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 | 01.01.2022-30.06.2020 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт*ч | 3,50 | 3,66 | 3,66 | 3,84 | 3,84 | 4,03 | 4,03 | 4,23 |
| Одноставочный тариф для льготных категорий потребителей (с коэффициентом 0,7), руб./кВт*ч | 2,45 | 2,56 | 2,56 | 2,69 | 2,69 | 2,82 | 2,82 | 2,96 |
| Рост тарифов для населения,% |  | 104,6 |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |

Для расчёта доступности коммунальных услуг для населения применяем показатели роста цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития до 2024 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 30 сентября 2019 года

Доступность для населения коммунальных услуг показана в таблице 69.

Таблица 69. Доступность для населения коммунальных услуг

| Наименование параметра |  | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |  | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи |  | % | 5,006 | 5,045 | 5,06 | 5,1 | 5,187 | 5,203 | 5,219 | 5,256 | 5,342 |
| Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Теплоснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  | 1,859 | 1,886 | 1,902 | 1,928 | 1,973 | 1,99 | 2,007 | 2,05 | 2,141 |
|  | ТКО |  | 0,887 | 0,889 | 0,888 | 0,892 | 0,904 | 0,903 | 0,902 | 0,896 | 0,891 |
| Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

Полный перечень целевых показателей представлен в Приложении 1.

Проведён анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой. В таблице 70  представлены расходы бюджетов всех уровней по годам на реализацию инвестиционных проектов. Более детальная информация по мероприятиям и источникам финансирования представлена в Приложениях 2-6.

Таблица 70. Фактические и плановые расходы на финансирование Проектов

| Объемы финансирования проектов Программ по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Общая Программа проектов | всего | 41623 | 650 | 2500 | 70 | 10389 | 23114 | 2630 | 1900 | 120 | 50 | 100 | 50 | 50 |
|  | федеральный бюджет | 19492 | 0 | 0 | 0 | 5833 | 13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 12804 | 600 | 2500 | 0 | 1848 | 4325 | 1969 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Орловского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 2830 | 50 | 0 | 70 | 764 | 577 | 661 | 338 | 120 | 50 | 100 | 50 | 50 |
|  | внебюджетные источники | 6497 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Орловского сельского  поселения. Координатором реализации Программы является Администрация Орловского сельского  поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

План-график по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. Реализация программы осуществляется по годам:  2021 - 2035 гг. Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2021 - 2035 гг. Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Томской области.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок и сроки корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается

Советом депутатов Орловского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Приложение 1

| Приложение 1. Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2035 г. |
|  |  | Социально-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Среднегодовая численность населения | чел. | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на услуги электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Выработано в п. Центральный электрической знергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 266 | 267 | 267 | 267 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 272 | 272 | 272 |
| 2. |  | собственные нужды |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. |  | плановые потери |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 4. |  | Отпущено эл. энергии, в т.ч.: |  | 235 | 236 | 236 | 236 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 240 | 240 | 240 |
| 4.1. |  | население |  | 169 | 169 | 169 | 169 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 164 | 164 | 164 |
| 4.2. |  | бюджетные организации |  | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 4.3. |  | прочие потребители |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 |
| 1. |  | Выработано в п. Дружный электрической знергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 193 | 193 | 193 | 193 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 206 | 206 | 206 |
| 2. |  | собственные нужды | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. |  | плановые потери | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 4. |  | Отпущено эл. энергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 172 | 172 | 172 | 172 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 183 | 183 | 183 |
| 5. |  | население |  | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 158 | 158 | 158 |
| 6. |  | бюджетные организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |  | прочие потребители |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения |  | % | 1,859 | 1,886 | 1,902 | 1,928 | 1,973 | 1,990 | 2,007 | 2,015 | 2,033 | 2,050 | 2,068 | 2,141 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | % | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Уровень износа электрических сетей и подстанций |  | % | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 2. |  | Ограничения тепловой мощности |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. |  | Располагаемая тепловая мощность |  | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 4. |  | Расход тепловой энергии на собственные нужды |  | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 5. |  | Тепловая мощность нетто |  | 0,2598 | 0,2598 | 0,2598 | 0,2598 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 |
| 6. |  | Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. |  | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 |
| 7. |  | - на нужды отопления и вентиляции |  | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 |
| 8. |  | - на нужды ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. |  | Потери тепловой энергии в ТС |  | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 10. |  | Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,257 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,252 | 0,247 | 0,262 |
| 2. |  | Расход воды на собственные нужды |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 3. |  | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4. |  | Полезный отпуск | тыс.м3/год | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,253 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,248 | 0,243 | 0,258 |
| 4.1. |  | Население | тыс.м3/год | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,177 | 0,173 | 0,186 |
| 4.2. |  | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,033 |
| 4.3. |  | Прочие потребители | тыс.м3/год | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  |  | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ м3 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 |
|  |  | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |  | % | 0,887 | 0,889 | 0,888 | 0,892 | 0,904 | 0,903 | 0,902 | 0,897 | 0,896 | 0,896 | 0,895 | 0,891 |
|  | Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВСЕГО |  | тыс. м3 | 1,213 | 1,206 | 1,199 | 1,194 | 1,192 | 1,192 | 1,191 | 1,190 | 1,190 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 2. | Население |  | тыс. м3 | 1,193 | 1,186 | 1,179 | 1,174 | 1,172 | 1,172 | 1,171 | 1,170 | 1,170 | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
| 3. | Организации |  | тыс. м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |  | час./день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО |  | % | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение 2

| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1. | Модернизация ДЭС п. Центральный | 2021 | всего | 5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Центральный с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП-4 | 2021-2022 | всего | 7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Модернизация ДЭС п. Дружный | 2022 | всего | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Дружный с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП-4 | 2022-2023 | всего | 6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 22764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении (существующие проекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1. | Строительство школьной котельной в п. Центральный с установкой водоочистки, прибора учёта тепловой энергии и резервного источника электроснабжения | 2024 | всего | 7566 | 0 | 0 | 0 | 7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4539 | 0 | 0 | 0 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1438 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1513 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция тепловых сетей школьной котельной п. Центральный | 2024 | всего | 2157 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымовой трубы котельной | один раз в три года | всего | 200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Технологическое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных | один раз в пять лет | всего | 140 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 140 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 10063 | 50 | 0 | 70 | 9773 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 5833 | 0 | 0 | 0 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1848 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 438 | 50 | 0 | 70 | 148 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1944 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1. | Строительство резервных водозаборных скважин в п. Центральный | 2026-2027 | всего | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Разработка зон санитарной охраны водозаборных скважин п. Центральный, п. Дружный | 2025-2026 | всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Строительство водопроводных сетей к школе из полиэтиленовых труб п. Центральный (0,3 км) | 2024 | всего | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 4816 | 0 | 0 | 0 | 616 | 300 | 2100 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 1692 | 0 | 0 | 0 | 616 | 300 | 538 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

| Программа инвестиционных проектов в водоотведении (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Обустройство полей запахивания | 2026 | всего | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

| Программа инвестиционных проектов в сфере вывоза, утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1. | Мероприятия по усовершенствованию системы сбора и вывоза ТКО, в том числе мероприятия по раздельному сбору отходов | 2025-2035 | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание площадок временного накопления ТКО | 2021 | всего | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Установка инсенераторов (печей) для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов | 2022 | всего | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 3500 | 600 | 2500 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3100 | 600 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Орловского сельского поселения/ бюджет Верхнекетского района | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сокращения

ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство

ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

ЦТП – центральный тепловой пункт

КОС – канализационные очистные сооружения

КНС – канализационная насосная станция

ВОК – водоочистной комплекс

ЧРП – частотный регулятор привода

ПС- подстанция электрическая

ЗСО- зона санитарной охраны

ГП  –  городское поселение

ж/д ст. Б. Яр – железнодорожная станция Белый Яр

ХВО – химводоочистка

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика

Ду – условный диаметр труб

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

Район СМП- жилой район по ул. Советской, ул. Горького, 60 лет Октября

МБ – местный бюджет

РБ – районный бюджет

м – метр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

V – объём здания

мм – миллиметр

км  - километр

кг  –килограмм

Гкал  – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час

млн   – миллион

тыс  – тысяч

руб  - рублей