**Администрация Клюквинского сельского поселения**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 февраля 2024 года | п. Клюквинка Верхнекетского районаТомской области |  № 12 |

**Об утверждении перечня источников**

**противопожарного водоснабжения**

В соответствии с Паспортом населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, утвержденного 13 февраля 2024 года, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень источников противопожарного водоснабжения (Далее – ППВ (искусственные водоемы, и пирсы к ним, пирсы естественных водоемов, водозаборные скважины с насосным оборудованием, водонапорные башни, противопожарные водопроводные сети, пожарные гидранты, пожарные емкости и т.д.).
2. Отменить постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от 17.01.2023 № 06 «Об утверждении источников противопожарного водоснабжения»
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Клюквинского

сельского поселения А.Г. Соловьева

УТВЕРЖДЕНО

Приложение

Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения

от 13 февраля 2024 г. № 12

**Перечень источников противопожарного водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Адрес и привязка на местности** | **Наименование источника ППВ** | **Техническое состояние** | **Ответственный за исправное состояние** |
| п. Клюквинка | ул. Лесная, 2Е/1 | Водозаборная скважина | исправна | Глава поселения |
| п. Клюквинка | ул. Центральная, 13А  | Водозаборная скважина | исправна | Глава поселения |
| п. Клюквинка | ул. Центральная, 4 | Пожарный гидрант | исправна | Директор МБОУ «Клюквинской СОШИ» |
| п. Клюквинка | ул. Центральная, 4  | Пожарная емкость | исправна | Директор МБОУ «Клюквинской СОШИ» |
| п. Клюквинка | ул. Центральная, 15 | Пожарная емкость | исправна | Заведующий Домом культуры |
| п. Клюквинка | ул. Северная, 17А | Пожарная емкость | исправна | Глава поселения |
| п. Клюквинка | ул. Вицмана, 7А. стр. 2 | Пожарная емкость | исправна | Глава поселения |