ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН

Совет Катайгинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

«___» ______ 2012 								п. Катайга	  								 № (проект)

| Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» |  |
| --- | --- |

На основании поручения Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701, поручения Председателя Правительства РФ № ВП-П9-1796 от 24.03.2011 г., в соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 204 от 06.05.2011 г., ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, указом Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса»

Совет Катайгинского сельского поселения

решил:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в 2012-2020 годах» согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского

сельского поселения:											Н. В. Бараксанова

Совет – 2, стенд. адм. – 1, библиотека – 1, Адм. То – 1, прокуратура -1

# Приложение

к решению Совета Катайгинского

сельского поселения

от «____» _________2012 г. №____

ПАСПОРТ

## ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2012 - 2020 ГОДАХ»

| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от 06.03.2012 №10 «О разработке долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах" |
| Заказчик Программы | Администрация Катайгинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |
| Куратор Программы | Главный специалист по ЖКХ отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района в соответствии с соглашением между Администрацией Катайгинского сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района осуществления части своих полномочий от 30.12.2011 Колчанова Т.Н. |
| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа) |
| Исполнители Программы: | Администрация Верхнекетского района; Администрация Катайгинского сельского поселения; заинтересованные организации (по результатам размещения заказов) |
| Цель Программы | Цель Программы – повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | Задачи Программы: снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышение качества производимых организациями коммунального комплекса оказываемых услуг; увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства |
| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа) |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм: программа модернизации и развития системы теплоснабжения; программа модернизации и развития системы электроснабжения; программа модернизации и развития системы водоснабжения; программа модернизации и развития системы утилизации твёрдых бытовых отходов |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевые показатели: объем потерь ресурсов в централизованных системах тепло-, электро-, водоснабжения; количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ комплексного развития |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2020 годы |
| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа) |
| Объемы и источники финансирования | В тыс. руб. | 2012 – 2020 годы (прогноз) |
|  | Всего | 51147 |
|  | Областной бюджет | 32540 |
|  | Местный бюджет | 8040 |
|  | Внебюджетные источники | 10567 |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | В результате выполнения Программы повысится надёжность, качество и устойчивость потребителей коммунально-жилищных услуг Катайгинского сельского поселения коммунальными ресурсами, при этом: экономия затрат на оказание коммунальных услуг составит 9,793 млн. рублей; рост платежей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции |
| Система организации управления за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Катайгинского сельского поселения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ…………………………………………………………………………………..             5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….            ..6

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ	7

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	10

4.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	11

5.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	11

5.1. Программа модернизации и развития системы теплоснабжения	11

5.1.1.	Целевые установки и задачи	12

5.1.2.	Характеристика состояния и направление развития системы теплоснабжения	12

5.1.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы теплоснабжения	17

5.1.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования	20

5.1.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	21

5.2. Программа модернизации и развития системы электроснабжения	22

5.2.1.	Целевые установки и задачи	22

5.2.2.	Характеристика состояние и направление развития системы электроснабжения  23

5.2.3.      Мероприятия программы модернизации и развития системы электроснабжения   27

5.2.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования	29

5.2.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	…………………29

5.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения                   30

5.3.1.	Целевые установки и задачи	…………………………………..30

5.3.2.     Характеристика состояния и направление развития системы водоснабжения     30

5.3.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы водоснабжения    33

5.3.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования	35

5.3.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	35

5.4. Программа модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.36

5.4.1.	Целевые установки и задачи	36

5.4.2.	Характеристика состояния и направление развития сисемы  утилизации твёрдых бытовых отходов	…  36

5.4.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы утилизации твёрдых бытовых отходов…..  42

5.4.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования	44

5.4.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	44

6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	45

6.1. Суммарные затраты на реализацию Программы	45

6.2. Структура финансирования Программы	45

6.3.Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы	48

СОКРАЩЕНИЯ                                                                                                                             52

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Катайгинском сельском поселении прошло несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений  и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Катайгинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды, электроэнергии, утилизации твёрдых бытовых отходов. Под модернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению, а также услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основанием для разработки Программы является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011. Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу до 2020 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Катайгинского сельского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

низкая надежность инженерных систем электроснабжения;

недостаточный масштаб замены электрических сетей и модернизации оборудования котельных и ДЭС;

отсутствие станции водоочистки;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации. На основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2020 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДом

Катайгинское сельское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район  расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образование «Катайгинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 199-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Катайгинского сельского поселения входят два населенных пункта: п. Катайга, п. Усть-Озёрное. Численность населения Катайгинского сельского поселения на 1 января 2012 года согласно статистическим данным составляла  1532  человека, основная часть которых 1531 (99,9%) проживает в п. Катайга. В п. Усть-Озёрное проживает один человек.  В настоящее время в Катайгинском сельском поселении проживает 9,1% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли и старения населения. Основная причина – высокий уровень смертности, миграция населения в том числе и в р.п. Белый Яр. Темп снижения численности населения составляет 3%. Это выше, чем в  Макзырском и Сайгинском  поселениях, но ниже, чем в Орловском, Клюквинском, Степановском и Палочкинском поселениях. В Белоярском городском и Ягоднинском сельском поселениях наблюдается хотя и незначительный, но рост населения.

Основой экономики поселения является лесозаготовительное и перерабатывающее производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Катайгинского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 7,2 % доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 85,4 % (20,735  млн. руб.). Основную долю в расходах на ЖКХ составляют субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций. Уровень бюджетной обеспеченности по Катайгинскому сельскому поселению составляет 15,84 тыс. рублей на человека.  Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4 %. Расходная часть бюджета района социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн. рублей).

На начало 2012 года жилищный фонд Катайгинского сельского поселения составил  31,810 тыс. м2  общей площади – все дома блокированной застройки. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,09 раза меньше  среднерайонного показателя (22,7м2) и составляет 20,8 м2 на человека. Коэффициент семейности в поселении составляет 2,63, что больше среднерайонного, который равен 2,53.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района практически не менялось в течение последних лет. В 2011 г. около 86,7 % жилого фонда не оборудовано централизованным водоснабжением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в р.п. Белый Яр.  В п. Катайга население пользуется одной централизованной коммунальной услугой – электроснабжением.  Существующая экономическая ситуация в  поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного  пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Верхнекетского  района и Катайгинского сельского поселения в частности. За период 2006-2011 годов в рамках реализации  целевых программ в п. Катайга  реконструировано: почти все водопроводные и тепловые сети, более 12 км электрических сетей, построена водонапорная башня, приобретён и смонтирован дизельгенератор на электростанции. Большую нагрузку на сферу ЖКХ накладывает наличие  автономной дизельной электростанции. Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселения за 2011 год является убыточным по всем видам оказываемых услуг.  ООО «Гранит» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 1 марта 2005 года. В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий  из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов  при высокой степени износа основных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать  средства на ремонты,  превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунального  предприятия.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную потребность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Катайгинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня надежности  предоставления коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении

коммунальных ресурсов;

повышение качества производимых организациями коммунального комплекса  оказываемых услуг;

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2012-2020 годы.

5. Система Программных Мероприятий

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

программа модернизации и развития теплоснабжения;

программа модернизации и развития электроснабжения;

программа модернизации и развития водоснабжения;

программа модернизации и развития утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

  - Программа модернизации и развития системы теплоснабжения

5.1.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы модернизации и развития теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения для местного бюджета;

определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического

развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа

на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

5.1.2. Характеристика состояния и направление развития системы теплоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории  Катайгинского сельского поселения построена на базе  2 котельных в   п. Катайга.  Производство и реализацию тепловой энергии с отопительного периода 01.03.2005 г. осуществляют многопрофильное предприятие ООО «Гранит». Содержание тепловых сетей  также осуществляет данная организация.

Коэффициент полезного действия  котельных крайне низкий, как и очень низок коэффициент загруженности котельных.  Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии. В таблице 5.1. указаны паспортные значения установленной мощности, на самом деле установленные мощности в целом меньше на 30-40%.

Температурный график 95/70 ºС. Схема теплоснабжения  закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику. Водоснабжение котельных производится от водопроводной распределительной сети и открытого водоёма.

В качестве основного оборудования на  котельных используются низкоэффективные котлы устаревших конструкций. Отсутствует тягодутьевое оборудование, химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП, резервное электроснабжение. Тепловые схемы данных котельных – одноконтурные. Подача топлива (дрова и древесные отходы) осуществляется вручную с использованием вагонеток. Характеристика котельных показана в таблице 5.1.

Таблица 5.1. - Характеристика источников теплоснабжения

| Название котельной, ресурсоснабжающая организация | Год ввода котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива/ резервное топливо | Наличие резервного электроснабжения | Наличие водоподготов-ки | Коэффициент использования мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школьная ООО «Гранит» | 1979 | 0,8 | 0,23 | 4 котла НИИСТУ-V | дрова/древесные отходы | нет | нет | 0,3 |
| Котельная больничная ООО «Гранит» | 2003 | 0,4 | 0,05 | 2 котла КВ-300 | дрова\древесные отходы | нет | нет | 0,13 |
| Всего по поселению |  | 1,2 | 0,27 | 6 |  |  |  | 0,23 |

Длительная эксплуатация котлов котельных  без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа котельных агрегатов на школьной котельной, хотя поверхности нагрева реконструированы. Установлены насосы различной мощности, для работы котлов в зимний, осенний и весенний период. Однако насосы установлены устаревших марок, мощность электродвигателей которых неоправданна велика по сравнению с  современными насосами. Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Эффективность потребления топлива, электроэнергии  для выработки тепловой энергии показана в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2011 г.

| Название котельной | Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | Фактический КПД, % | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Несоот-ветствие нормативу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Котельная школьная | 256,9 | 287,5 | 46,9 | 62,5 | 3,4 |
| №2 Котельная больничная | 252,5 | 282,4 | 47,2 | 47,5 | 2,6 |
|  | 255,85 | 286,4 |  | 58,8 |  |

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 2,6-3,4 раза, что при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования.

Для подпитки источников теплоснабжения п. Катайга используется система централизованного водоснабжения на школьной котельной и вода из открытого водоёма на больничной котельной. Учёт объёма подпиточной воды в котельных не ведётся.

Сети теплоснабжения котельных радиальные,  двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая.

В настоящее время на территории посёлка находится в эксплуатации 0,476 км тепловых сетей.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная.  Большая часть сетей проложена совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды. Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки, протяжённость ветхих сетей приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Характеристика коммунальных тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Протяжённость сетей, м, при диаметре | тип прокладки | Ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 40 мм | 50 мм | 65-80 мм | 100мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | всего | подземная | надземная |  |
| №1 Котельная школьная |  |  |  | 426 |  |  |  |  | 426 | 426 |  | 99 |
| №2 Котельная больничная |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Всего по поселению |  |  |  | 476 |  |  |  |  | 476 | 476 |  |  |

Тепловые сети реконструированы в 2010 году.   Нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 10 % от отпуска в сеть, а фактические достигают 15,6 %, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость тепловой энергии для потребителей. В целом источники теплоты являются достаточно надежными. На протяжении последних семи лет не было ни одного отказа в работе котельных.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Катайгинского сельского  поселения являются  в основном организации бюджетной сферы 95,3 %.  Тепловые вводы потребителей не оборудованы счётчиками теплоты и поверенными контрольно-измерительными приборами давления и температуры. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по схеме без элеваторов. Распределение потребителей по теплоснабжению показано на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1. Распределение потребителей коммунальной  системы теплоснабжения

Для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения и компенсации завышенных потерь в сетях, предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве. Можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Катайгинского сельского поселения  соответствует требованиям ГОСТ.  Это достигается повышенным расходом топлива.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Катайгинском сельском поселении традиционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельных ООО «Гранит» в 2011г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность  и значительная недозагрузка мощностей  котельных. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена.  Значимым аспектом стало несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно констатировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость  решения вопроса технического перевооружения  котельных.

Показатели деятельности теплоснабжающих предприятий  Катайгинского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 5.4.

Таблица 5.4.  Анализ деятельности  теплоснабжающих предприятий Катайгинского сельского поселения за 2006-2011 г.г.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КСП | ИТОГО | КСП | ИТОГО | КСП | ИТОГО | КСП | ИТОГО | КСП | ИТОГО | КСП | ИТОГО |
| Выработано теплоэнергии (т.Гкал) | 1,51351 | 47,783807 | 1,58104 | 49,25103 | 1,5646 | 48,04631 | 1,5166 | 46,39778 | 1,36803 | 43,9742 | 1,3664 | 41,94014 |
| Отпущено в сеть теплоэнергии (т.Гкал), в т.ч. | 1,4983 | 43,870333 | 1,56428 | 47,09039 | 1,5363 | 45,22935 | 1,48915 | 44,01921 | 1,35442 | 42,9064 | 1,3479 | 41,30958 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,2748 | 12,992047 | 0,2504 | 13,67425 | 0,2177 | 10,94609 | 0,21101 | 10,40978 | 0,21097 | 9,05776 | 0,21 | 9,351455 |
| то же, в % к отпуску в сеть |  |  | 16,0 | 29,0 | 14,2 | 24,2 | 14,2 | 23,6 | 15,6 | 21,1 | 15,6 | 22,6 |
| Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. | 1,2235 | 32,293526 | 1,31388 | 34,16214 | 1,3186 | 35,04125 | 1,27814 | 34,36443 | 1,1435 | 34,5057 | 1,138 | 31,958 |
| население |  | 14,777832 |  | 15,81719 |  | 15,40732 |  | 15,39306 |  | 15,2416 |  | 15,08636 |
| бюджетные организации | 1,1625 | 14,603426 | 1,2456 | 16,14686 | 1,2456 | 17,36166 | 1,2035 | 16,23698 | 1,0597 | 16,0317 | 1,05413 | 13,92618 |
| прочие организации | 0,03406 | 2,209881 | 0,0368 | 1,90049 | 0,0413 | 1,983175 | 0,04299 | 2,169484 | 0,05213 | 2,30206 | 0,0521 | 2,07584 |
| нужды ЖКХ | 0,02697 | 0,6215 | 0,0314 | 0,29762 | 0,0317 | 0,289218 | 0,03165 | 0,56186 | 0,03164 | 0,23641 | 0,03164 | 0,86947 |
| топливо (дрова) ( м3) | 1907,8 | 8718,8 | 1725 | 9479,185 | 1635,5 | 10290,06 | 1627,5 | 10873,04 | 1461,8 | 11844,1 | 1471,5 | 10929,88 |
| электроэнергия ( тыс.квт/ч) | 96,3 | 2036,087 | 93,1 | 2784,673 | 89,134 | 1985,09 | 89,769 | 2295,824 | 73,799 | 2076,64 | 80,342 | 2120,6 |
| Себестоимость 1 Гкал ( руб ) | 3291,05 | 1611,30 | 3921,30 | 1610,79 | 4418,32 | 1904,40 | 5213,75 | 2333,79 | 5162,27 | 2436,85 | 5800,25 | 3012,18 |
| Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.) | 3166,8 |  | 3467 | 1716,041 | 3987 | 1908,51 | 4693 | 2106,55 | 4927 | 2232,66 | 5481,64 | 1678,54 |

Выработка теплоэнергии с каждым годом уменьшается. Это напрямую связано с оптимизацией и энергосбережением в бюджетных учреждениях. Себестоимость 1 Гкал выше, чем утверждённый тариф на 6-7%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

низкая надежность систем, вследствие отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельных;

избыточная мощность оборудования котельных;

значительные тепловые потери в сетях вследствие совместной прокладки теплопроводов с водопроводами на ряде участков;

превышение расхода сетевой воды вследствие разбора из систем отопления;

высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельных;

недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

5.1.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г.

Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

наличием устаревшего котельного оборудования;

сверхнормативными расходами топлива, электроэнергии и воды на выработку одной Гкал. тепловой энергии.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

реконструкция существующих котельных с приведением в соответствие мощности её оборудования, дооснащение

необходимым котельным оборудованием (ХВО, КИПиА и пр.);

реконструкция изношенных участков тепловой сети.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации

схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

Таблица. 5.5. Мероприятия по модернизации и развитию системы теплоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Школьная котельная №1 п. Катайга |
| 1 | Реконструкция школьной котельной. Установка высокоэкономичных котлов КВр-0,5 | 3900 | 719 | 0 | 3181 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 3181 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 719 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей протяжённостью 99 м | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена насосного оборудования котельной на современные экономичные насосы | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 104 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Замена силового и осветительного электропитания котельной с применением энергосберегающего оборудования | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 92 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Оснащение котельной водоподготовительной установкой АСДР Комплексон-6 до 5 куб. м | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 71 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Обследование дымовой трубы | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 84 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 0 | 181 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по котельной: | 4 577 | 1 129 | 267 | 3 181 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 145 | 84 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 145 | 84 | 0 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Больничная котельная №2 п. Катайга |
| 9 | Реконструкция больничной котельной. Установка высокоэкономичных котлов КВр-0,39 | 2440 | 450 | 0 | 1990 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 0 | 1990 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 0 | 450 | 0 |  |  |  |
| 10 | Замена насосного оборудования котельной на современные экономичные насосы | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 0 | 84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена силового и осветительного электропитания котельной с применением энергосберегающего оборудования | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 0 | 97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 12 | Оснащение котельной водоподготовительной установкой АСДР Комплексон-6 до 1,5 куб. м | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 0 | 51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 13 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 88 |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 0 | 181 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по котельной: | 2 941 | 719 | 232 | 1 990 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 88 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 88 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по теплоснабжению: | 7 518 | 1 848 | 499 | 5 171 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 3 181 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 267 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 145 | 84 | 88 | 900 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 145 | 84 | 88 | 4 348 | 2 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 7,518 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

средства местного и областного бюджетов;

инвестиционную составляющую в тарифе.

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с предельным уровнем роста тарифов будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.5.

5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Катайгинского сельского поселения составит 1,639 млн. руб.  в текущих ценах без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. При этом основной эффект (48,4%) будет достигнут за счёт экономии средств на электроэнергию.

При модернизации котельных будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта тепловой энергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6.  Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал | 81 | 0 | 6 | 32 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 658131 | 0 | 43110 | 246016 | 246552 | 26159,4 | 36832,4 | 29005,5 | 30455,7 |
| Экономия топлива, м3 | 341,105 | 0 | 0 | 0 | 172,898 | 168,207 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 187608,1 | 0 | 0 | 0 | 95093,97 | 92514,14 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 32413,5 | 0 | 0 | 0 | 16449,3 | 15964,2 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 793617 | 0 | 0 | 0 | 390999,9 | 402617,1 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по теплоснабжению, руб | 1639356 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

5.2. Программа модернизации и развития системы электроснабжения

    - Целевые установки и задачи

Основной целью программы модернизации и развития электроснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Основными задачами программы модернизации и развития электроснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг электроснабжения;

определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально

экономического развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающих организаций при относительной

стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических

ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем электроснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию электроснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности электроснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования является безальтернативным решением.

    - Характеристика состояния и направление развития системы электроснабжения

Электроснабжение поселка Катайга  осуществляется от дизельэлектростанции  по линиям электропередач 10 кВ, 0,4 кВ.

Установленная мощность ДЭС 1920 кВт. Технические данные дизельгенераторов сведены в таблицу 5.7.

Таблица 5.7. Технические характеристики дизельгенераторов

| № | Марка дизельгенератора | Номинальная мощность, кВт | Об/мин | Год ввода в эксплуатацию | Время работы за срок эксплуатации, моточасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГ72М №3 | 800 | 375 | 1984 | 38547 |
| 2 | ДГ72М №5 | 800 | 375 | 2001 | 80088 |
| 3 | ДГА-320 | 320 | 500 | 1985 | 45879 |

Время работы дизельгенераторов ДГ72М№5 и ДГА-320 превышает моторесурс по паспорту оборудования соответственно в 1,3 и 1,1 раза. ДГ72М №3 выработал свой ресурс на 64%.  Характеристика имеющихся трансформаторных подстанций показана в. таблице 5.8.

Таблица 5.8. Трансформаторы

| № | Населенный пункт | Повышающие головные трансформаторы | Понижающие трансформаторы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sном, кВа | Uном, кВ | количество | Sном, кВа | Uном, кВ | количество |
| 1 | п. Катайга | 1000 | 0,4/10 | 3 | 100 | 10/0,4 | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 160 | 10/0,4 | 3 |
| 3 |  |  |  |  | 250 | 10/0,4 | 2 |
| 4 |  |  |  |  | 400 | 10/0,4 | 1 |

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ требуют капитального ремонта.  Характеристика линий электропередач 0,4 кВ, 10 кВ представлена в таблице 5.9.

Таблица 5.9. Линии электропередач

| Линии электропередач | Год ввода в эксплуатацию | Сечение, мм | Протяжённость, км | Ветхие сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 кВ | 1972 | А 50 | 4,2 | 4,2 |
| 0,4 кВ | 1972 | А 35 | 25,6 | 11,6 |

Электрические сети поселка включают воздушные линии 0,4 кВ-10 кВ, общая протяженность сетей 29,8 км., что составляет 21,5 %

от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется тем, что 53% сетей требуют реконструкции. Сравнение норматива потерь электроэнергии с его фактической величиной показывает превышение норматива в несколько раз. Проанализировав схему электроснабжения поселка и проследив динамику фиксирования фактических потерь, можно сказать, о невозможности таких величин.  Их наличие в отчетных данных о работе ДЭС свидетельствует о несовершенном учете. Анализ учётных данных приведён в таблице 5.10.

Таблица 5.10. Анализ структуры выработки и отпуска электроэнергии, тыс. кВтч

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка эл.эн | 2824,5 | 2237,5 | 1746 | 1597,4 | 1608,3 | 1630,9 | 1646,40 | 1644,40 | 1658,90 | 1651,30 |
| Собственные нужды | 197,4 | 89,5 | 69,8 | 63,9 | 64,3 | 65,2 | 65,80 | 65,80 | 66,40 | 66,10 |
| Потери, всего | 140,5 | 283,2 | 437,3 | 281,9 | 154,3 | 232,2 | 234,40 | 241,40 | 242,90 | 232,20 |
| Отпущено эл.эн. | 2486,6 | 1864,8 | 1238,9 | 1251,6 | 1389,7 | 1333,5 | 1346,20 | 1337,30 | 1349,80 | 1353,00 |
| Отпуск эл.эн. населению | 1946 | 1433 | 861,3 | 908,9 | 1025,9 | 987,0 | 1029,70 | 1042,80 | 1096,00 | 1076,00 |
| Отпуск эл.эн. бюджет | 187,2 | 178,6 | 168,5 | 169,8 | 155,6 | 149,3 | 120,00 | 105,60 | 89,90 | 83,50 |
| Отпуск эл.эн.прочие | 353,4 | 253,2 | 209,1 | 172,9 | 208,2 | 197,2 | 105,10 | 96,60 | 83,80 | 105,80 |
| Численность населения, чел. | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 1823 | 1763 | 1713 | 1713 |

Выработка электроэнергии в период 2002- 2007гг. снизилась на 42 %. Полезный отпуск электроэнергии в период 2002- 2007гг. снизился на 46 %, увеличились потери электроэнергии в 1,7 раза. В период 2008-2011 гг. выработка, полезный отпуск практически держаться на одном уровне. Наблюдается за этот период незначительный, но рост отпуска электроэнергии населению и снижение отпуска бюджетным организациям.

Показатели деятельности электроснабжающих предприятий  Катайгинского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 5.11.

Таблица 5.11.  Анализ деятельности  электроснабжающего предприятия Катайгинского сельского поселения за 2006-2011 г.г.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | КСП | РАЙОН | КСП | РАЙОН | КСП | РАЙОН | КСП | РАЙОН | КСП | РАЙОН | КСП | РАЙОН |
| Выработано э/эн (тыс. кВт*ч) | 1608,30 | 5368,20 | 1630,9 | 5368,20 | 1646,40 | 5385,31 | 1644,40 | 5592,51 | 1658,90 | 5601,73 | 1651,30 | 5546,59 |
| - собственные нужды | 64,30 | 214,71 | 65,2 | 214,71 | 65,80 | 215,35 | 65,80 | 223,72 | 66,40 | 224,91 | 66,10 | 221,91 |
| Плановые потери (тыс.кВт.ч.) | 154,30 | 512,45 | 232,2 | 512,45 | 234,40 | 877,66 | 241,40 | 1034,85 | 242,90 | 889,22 | 232,20 | 802,34 |
| Отпущено э/эн (тыс. кВт*ч) | 1389,70 | 4640,93 | 1333,5 | 4640,93 | 1346,20 | 4292,30 | 1337,30 | 4334,04 | 1349,80 | 4425,04 | 1353,00 | 4459,36 |
| - для населения | 1025,90 | 3231,13 | 987,0 | 3231,13 | 1029,70 | 3250,39 | 1042,80 | 3329,17 | 1096,00 | 3488,29 | 1076,00 | 3503,46 |
| - для бюджетных учреждений | 155,60 | 510,80 | 149,3 | 510,80 | 120,00 | 393,19 | 105,60 | 361,22 | 89,90 | 321,25 | 83,50 | 294,75 |
| - для прочих организаций | 85,40 | 428,57 | 197,2 | 428,57 | 105,10 | 454,91 | 96,60 | 453,12 | 83,80 | 424,34 | 105,80 | 379,83 |
| - нужды ЖКХ | 107,40 | 310,22 | 30,26 | 310,22 | 90,90 | 175,81 | 91,50 | 174,95 | 79,60 | 170,51 | 86,80 | 176,41 |
| в т. ч. потери | 15,40 | 160,21 | 3,64 | 160,21 | 0,50 | 18,00 | 0,80 | 15,58 | 0,50 | 20,66 | 0,90 | 104,91 |
| ГСМ - диз. топливо (тн) | 562,60 | 1720,63 | 94,53 | 1720,63 | 579,80 | 1759,68 | 575,90 | 1777,33 | 569,10 | 1814,66 | 564,60 | 1791,01 |
| ср. цена диз. топлива (руб./тн) | 17091,72 | 15930,07 | 16734,19 | 15930,07 | 26694,55 | 23539,95 | 19639,35 | 18161,50 | 21258,30 | 19547,59 | 25721,57 | 24455,32 |
| ГСМ - диз. масло (тн) | 9,00 | 21,44 | 1,42 | 21,44 | 12,00 | 24,56 | 14,30 | 27,42 | 11,90 | 24,36 | 14,00 | 26,18 |
| ср. цена диз. масла (руб./тн) | 27033,33 | 21719,40 | 15221,99 | 21719,40 | 29475,00 | 33814,01 | 35307,69 | 34541,28 | 36100,84 | 34021,76 | 42921,43 | 43281,56 |
| С/ст-сть 1 кВт*ч полез. отпуска | 10,22 | 9,20 | 8,08 | 9,20 | 15,93 | 14,59 | 14,73 | 13,36 | 14,83 | 13,95 | 17,16 | 16,83 |
| Утвержд-й тариф 1кВт*ч (руб.) | 12,23 | 11,30 | 11,47 | 10,90 | 14,27 | 13,76 | 16,37 | 16,43 | 16,37 | 16,37 | 17,05 | 17,90 |
| -для населения (вкл. НДС) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,00 |  | 1,26 |  | 1,38 |  | 1,51 |  |
| -для бюджетных учр-ий (вкл. НДС) | 1,59 |  | 1,59 |  | 14,27 |  | 16,37 |  | 16,37 |  | 17,05 |  |
| -для прочих потребителей (вкл. НДС) | 12,23 |  | 11,47 |  | 14,27 |  | 16,37 |  | 16,37 |  | 17,05 |  |
| Площадь освещ. жилфонда | 44803,00 | 125957,00 | 6400,00 | 125957,00 | 34780,00 | 105690,00 | 34780,00 | 105092,30 | 34780,00 | 105092,30 | 34780,00 | 105092,30 |
| Численность населения | 2218,00 | 6732,00 | 462,00 | 6732,00 | 1823,00 | 5528,00 | 1763,00 | 5397,00 | 1713,00 | 5327,00 | 1713,00 | 5309,00 |
| Расход топлива (г/кВт.час)факт | 349,81 | 320,52 | 286,81 | 320,52 | 352,16 | 326,76 | 350,22 | 317,81 | 343,06 | 323,95 | 341,91 | 322,90 |
| Расход топлива (г/кВт.час) РЭК | 361,30 |  | 397,50 |  | 352,00 |  | 347,83 |  | 317,52 |  | 317,60 |  |

Фактический расход топлива на выработку одного кВт*ч в 2011г. превышает нормативный на 7,6%. Себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии в 2011г. выше тарифа всего на 0,6%. Потери в сетях по данным предприятия составляют 17%. В результате выполнения мероприятий Программы потери  должны уменьшится до 14%. Теоретический расчёт суммарных потерь в сетях 10 кВ. 0,4 кВ, в головных и трансформаторах КТПН даёт величину потерь 13,6 %.

Для проведения модернизации ДЭС необходимо рассчитать оптимальную устанавливаемую мощность ДЭС. Планирование величин заявленной активной энергии (мощности) осуществляется на основе анализа фактического электропотребления за предыдущий год с учетом перспективы роста или снижения объемов производства в населенном пункте, увеличения жилого фонда, а также с учетом планируемых энергосберегающих мероприятий.

Для обоснования планируемой выработки активной энергии (мощности) используем анализ электрических нагрузок, графиков активной мощности, электропотребления одноставочных непромышленных потребителей, населения в часы максимума энергосистемы.

Данные об энергопотреблении п. Катайга приведены ранее. Данные о продолжительности использования максимума нагрузки быта, сферы обслуживания в малых населенных пунктах берём из справочника. (Справочник по проектированию электроэнергетических систем под ред. С.С. Рокотяна, 1977г.)

Таблица 5.12. Использование максимума нагрузки

| Удельное потребление электроэнергии, кВт ч/житель | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тmax, ч/год | 1350-1450 | 2050-2100 | 2300-2400 | 2500-2600 | 2700-2800 | 2900-3000 | 3050-3200 | 3250-3400 |

Для обоснования величины максимума активной мощности на 2012г. по данным электропотребления за 2011г. можно воспользоваться следующей приближенной формулой.

,	(5.1)

где:

- потребленная активная энергия за 2011г. (отпуск);

- число часов в год;

Значения максимумов активной нагрузки, рассчитанных по формуле (5.1) по данным электропотребления за 2011г. приведены в таблице 5.12. Эти данные могут служить ориентиром для обоснования требуемой установленной мощности источника в п.Катайга.

Таблица 5.13. Максимумы активной мощности

| Место нахождения ДЭС | Максимум активной мощности, 2011г, кВт | Максимум активной мощности, 2012г (расчет),кВт | Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г*, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Катайга | 493 | 471 | 556,7 |

* Необходимая мощность ДЭС для покрытия максимума нагрузки 2012г., кВт- это максимум активной мощности с учетом % собственных нужд ДЭС

Таблица 5.14. Необходимая мощность ДЭС

| Место нахождения ДЭС | Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г* (лето), кВт | Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г* (зима), кВт (расчетная величина) |
| --- | --- | --- |
| п. Катайга | 315 | 557 |

При принятии окончательного решения о величине максимума активной мощности следует учитывать перспективы и тенденции развития производства в 2012-2020г.г.

5.2.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы электроснабжения

Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

наличием устаревшего оборудования ДЭС;

ветхостью электрических сетей.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

модернизация устаревшего оборудования ДЭС;

капитальный ремонт трансформаторных подстанций;

реконструкция изношенных участков электрических сетей с применением  самонесущего изолированного провода.

С целью повышения надёжности, безопасности и экономичности электрических сетей 0,4 кВ, предотвращения хищения электрической энергии нужно предусмотреть поэтапную замену голых проводов наиболее загруженных линий на провод марки СИП, замену вводов в здания, выполненных голыми проводами на кабели от опоры до счётчика потребителя.

Таким образом,  модернизация системы электроснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы электроснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки электрической энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты электроснабжения. Затраты на реализацию мероприятий по системе электроснабжения сведены  в  таблицу 5.15.

Таблица 5.15. Мероприятия по модернизации и развитию системы электроснабжения

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Модернизация дизельной электростанции. | 25012 | 4610 | 0 | 20402 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20402 |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4610 |
| Реконструкция электролиний ВЛЭП-0,4-10 кВ | 7948 | 3659 | 4289 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 630 | 385 | 404 | 424 | 443 | 465 | 488 | 510 | 540 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 385 | 404 | 424 | 443 | 465 | 488 | 510 | 540 |
| Капитальный ремонт и реконструкция трансформаторных подстанций 160 - 250 кВА | 1160 | 280 | 0 | 880 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 440 | 440 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 40 | 40 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| Итого по электроснабжению: | 34 120 | 8 549 | 4 289 | 21 282 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 20402 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 630 | 385 | 404 | 424 | 443 | 465 | 488 | 510 | 540 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 40 | 425 | 404 | 424 | 443 | 465 | 588 | 610 | 5150 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 670 | 810 | 808 | 848 | 886 | 930 | 1516 | 1560 | 26092 |

5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 34,12 млн. руб. с учётом прогнозных индексов - дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств (73,3%) будет направлен на модернизацию дизельной электростанции.

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для электроснабжения организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.15.

    - Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание системы электроснабжения Катайгинского сельского поселения составит 8,103 млн. руб  без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. При этом основной эффект (48,4%) будет достигнут за счёт экономии средств на приобретение дизельного топлива. При модернизации ДЭС и реконструкции электролиний будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении системы электроснабжения. Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта электроэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 5.16.

Таблица 5.16. Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий программы по системе электроснабжения

|  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, кВт*ч | 265000 | 15300 | 14500 | 13800 | 13100 | 12500 | 11900 | 11300 | 172600 |
| Экономия по сокращению потерь, руб | 7223033 | 287793 | 301310 | 306912 | 311387 | 315250 | 316897 | 315948 | 5067536 |
| Экономия топлива, т | 26,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,674 |
| Экономия топлива, руб | 880244,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880244,6 |
| Экономия по электроснабжению, руб. | 8103278 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития систем водоснабжения относятся:

модернизация  обновление основных фондов систем водоснабжения;

обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения

надлежащего качества для потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных

требований;

снижение себестоимости производства услуг водоснабжения  при рационализации использования энергетических ресурсов.

5.3.2.  Характеристика состояния и направление развития системы  водоснабжения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории сельского поселения с 01.03.2005г. оказывает предприятие ООО «Гранит».

Водоснабжение Катайгинского сельского поселения осуществляется из подземного артезианского источника – водозаборной скважины.  Как видно из таблицы 5.17. скважина длительное время находится в эксплуатации, ремонты и обследования скважины не проводились. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием. Подземные воды достаточно надежно защищены от поверхностного загрязнения слабопроницаемыми глинистыми отложениями. Однако по качеству они не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Наблюдается превышающее предельно допустимые концентрации содержание железа. Вода характеризуется повышенными значениями цветности и мутности. В бактериологическом отношении подземные воды удовлетворяют существующим требованиям. Скважина расположена в павильоне. Водоснабжение социальных объектов осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надёжность водоснабжения. Характеристика водозабора  указана в таблице 5.17.

Таблица 5.17. – Характеристика водозабора Катайгинского сельского  поселения

|  | № скважины | Год | Глубина м | Дебит, м3\час | Допустимый годовой объём забора, тыс.м3 | Состояние | Наличие павильона | Тип насосного оборудования | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Катайга скважина №1 | Т-02126 | 1979 | 130 | 10 | 21,60 | рабочая | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 0,627 км, что составляет 1,7% от всех сетей водоснабжения Верхнекетского района.

Водопроводы выполнены  из стальных труб диаметром 50 мм.  Сети проложены подземно. Слабым местом в прокладке водопровода является то, что 0,43 км сетей проложено совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество питьевой воды. Водопровод постройки семидесятых годов полностью выработал свой ресурс. Предприятие в аварийном режиме вынуждено было полностью заменить водопроводные сети в 2010 г.  Водопроводная башня была восстановлена в 2011 г. Процесс организации водоснабжения носит упрощённый характер. Подъём воды происходит посредством глубинного насоса в напорный бак башни, из него под статическим давлением подаётся потребителям. Очистка воды не производится. Вода в целом соответствует требованиям за исключением повышенного содержания железа. Учёт поднятой воды не ведётся. Ведётся учёт отпущенной воды по нормативам потребления. Счётчиков воды у потребителей нет.

Всего за 2011 г. источником водоснабжения Катайгинского сельского поселения  было отпущено 0,48 тыс. м3 воды. Показатели работы коммунального водоснабжения в сравнении с соответствующими показателями в целом по району сведены в таблицу 5.18.

Таблица 5.18. – Показатели  водоснабжения Катайгинского сельского поселения за 2008-2011 гг.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | КСП | РАЙОН | КСП | РАЙОН | КСП | РАЙОН | КСП | РАЙОН |
| Поднято воды (тыс.м3) |  | 248,54 |  | 243,87 |  | 216,78 |  | 192,61 |
| собственные нужды (станции обезжелез-я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть (тыс.м3) |  | 207,99 |  | 205,19 |  | 177,74 |  | 157,71 |
| Утечки и неучтённые расходы воды (тыс.м3) |  | 55,21 |  | 55,39 |  | 36,64 |  | 40,11 |
| то же, в % к поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпущено (реализовано) воды, (тыс.м3.), в т.ч. | 0,72 | 156,60 | 0,56 | 152,75 | 0,42 | 144,89 | 0,48 | 124,21 |
| собственное потребление | 0,14 | 3,44 | 0,11 | 4,94 | 0,11 | 5,93 | 0,09 | 5,52 |
| население |  | 84,00 |  | 81,91 |  | 76,84 | 0,00 | 70,23 |
| бюджетные организации | 0,58 | 22,36 | 0,45 | 24,51 | 0,55 | 30,83 | 0,36 | 26,90 |
| прочие организации |  | 46,80 |  | 41,39 |  | 31,30 | 0,03 | 21,57 |
| Себестоимость 1 м3 ( руб ) | 455,02 | 60,14 | 565,01 | 65,82 | 712,17 | 78,22 | 818,31 | 88,82 |
| Утвержденный тариф 1 м3 (руб.) | 278,68 | 49,76 | 335,03 | 55,85 | 343,10 | 57,25 | 377,10 | 59,71 |

Себестоимость 1 м3 воды выше утверждённого тарифа в 2,2 раза. Этим объясняется убыточность сферы водоснабжения.

Услуги централизованного водоснабжения в Катайгинском сельском поселении предоставляются организациям бюджетной сферы, объектам ЖКХ (котельным, ДЭС).

Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутствует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ  практически достиг своего предела.

5.3.3. Мероприятия программы  модернизации и развития  системы водоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам. В систему программных мероприятий будут включены следующие направления:

1. Организация резервного источника водоснабжения – строительство артезианской скважины.

2. Строительство станций очистки питьевой воды непосредственно в организациях бюджетной сферы.

Необходимость реализации данного направления Программы обуславливается необходимостью доведения питьевой воды в системах коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения до необходимого стандарта качества.

Мероприятия Программы направлены на строительство локальных комплексов сооружений станций очистки воды. При проектировании станций приоритеты будут отдаваться применению передовых технологий водоподготовки, в том числе разработанных российскими производителями. Учитывая фактическое содержание химических веществ в воде подземных источников водоснабжения, таких как соединения железа, марганца, сероводорода, нитратов и т. д., концентрация которых  превышает предельно допустимые значения в несколько раз, в ходе выработки проектных решений будут применяться разнообразные передовые технологии очистки воды, включая фильтрующие материалы, позволяющие более эффективно осуществить получение качественной питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН. План мероприятий по реконструкции и развитию систем водоснабжения в 2012-2020 годах представлен в таблице 5.19.

Таблица 5.19. Мероприятия по модернизации и развитию в сфере водоснабжения Катайгинского сельского поселения в 2012-2020 годах.

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Строительство водозаборной скважины | 4170 | 0 | 769 | 3401 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | 3401 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 769 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж локального водоочистного комплекса "ГДВУ-0,3/0,1" для школы | 695 | 0 | 128 | 567 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  | 567 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж локального водоочистного комплекса "ГДВУ-0,3/0,1" для больницы | 695 | 0 | 128 | 567 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 | 0 |  | 567 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни (2 этап) | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по водоснабжению : | 5 730 | 170 | 1 025 | 4 535 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 560 | 0 | 0 | 0 |

5.3.4. Затраты на реализацию и источники финансирования

Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, потребителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов. Таким образом, источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения  в текущих ценах составит  5,73 млн. рублей. Наибольший объём средств запланировано на строительство резервной  водозаборной скважины.

5.3.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено:

1. Улучшение качества питьевой воды.

2. Снижение стоимости используемой воды.

3. Сокращение потерь воды.

4. Поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям.

Общая реальная экономия затрат на содержание систем водоснабжения и водоотведения Катайгинского сельского поселения составит 0,05 млн. руб. без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. В целом размер экономии незначителен, по сравнению с объёмом капитальных затрат. Реализация программы модернизации и развития водоснабжения в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из местных и областного бюджетов.

Результаты расчёта эффекта от реализации программы сведены в таблицу 5.20.

Таблица 5.20.  Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий программы по разделу  водоснабжение

|  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, м3 | 79 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 42 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 50037,88 | 2272,7 | 4018,08 | 4299,36 | 4021,5 | 3657,3 | 1287,36 | 675,86 | 29805,72 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия по водоснабжению, руб | 50037,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 Программа модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов

5.4.1. Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы относятся:

модернизация  обновление основных фондов системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов;

обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности утилизации (захоронения)

твёрдых  бытовых отходов для потребителей;

защиты природы от влияния отходов человеческой деятельности;

снижение себестоимости производства услуг

5.4.2. Характеристика состояния и направление развития системы  утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов

В России подлежат захоронению – 96,5 % от общего числа отходов. Площадь, занятая полигонами на территории РФ ежегодно увеличивается на 2,5-4 %. Под   полигоны   твердых  бытовых  отходов  ежегодно отчуждается  около 10 тыс. га пригодных для использования земель, не считая площади земель, загрязняемых многочисленными несанкционированными свалками. Площадь свалок и полигонов для захоронения отходов достигла в России 107 тыс. га, всего же площадь нарушенных земель превысила 1 млн. га.  Объем образования отходов достигает 2,6 млрд. тонн в год, из них 1-4 класса опасности – 287 млн. тонн. Проблема защиты природы от влияния отходов человеческой деятельности с каждым днем становится все более актуальной. Государство в лице органов надзора в сфере экологии и природопользования предпринимает титанические усилия по сдерживанию напора на окружающую среду от все более увеличивающегося потока различного рода отходов. Так, разрабатываются все новые законодательные и нормативные документы, к предприятиям предъявляются все более возрастающие требования, размеры платежей за отходы неизменно увеличиваются, расходы на борьбу с отходами  в муниципальных бюджетах растут.

Санкционированные места размещения твердых отходов Верхнекетского района по их размерам и объемам накопления можно классифицировать на следующие группы: полигон, средние санкционированные свалки (2-10 га), малые санкционированные свалки (0,2-2 га) и малые стихийные (несанкционированные) свалки. Практически все существующие свалки Верхнекетского района организованы стихийно. Они не имеют проекта за исключением полигона в р.п. Белый Яр, по которому проект поэтапно разрабатывался. Территории свалок не обвалованы, санитарно-защитная зона не организована, технология складирования не соблюдается (отсутствует или недостаточно ведется пересыпка инертным материалом, производится недостаточное уплотнение отходов), не подготовлено водонепроницаемое основание, отсутствуют противофильтрационные экраны, не ведется сбор и очистка фильтрата, не предусмотрен отвод дождевых вод, не организован сбор свалочного газа. На подавляющем большинстве свалок наблюдается самовозгорание отходов. Полигон и  свалки не имеют должной системы мониторинга, нет контроля за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы. Некоторые старые свалки согласно нормам по накоплению отходов переполнены и подлежит закрытию и необходимости проведения рекультивации. Всего на территории района размещено: 1 полигон, 5 средних санкционированных свалок, 8 малых санкционированных свалок и ежегодно стихийно образуются и убираются до 47 малых стихийных свалок. В процентном отношении в общей численности полигон составляет 7%, средние санкционированные свалки – 38% , малые санкционированные свалки – 55%. Количество образованных твёрдых бытовых отходов на полигоне в р.п. Белый Яр и санкционированных свалках за 2011 год в разрезе сельских поселений Верхнекетского района приведено в таблице 5.21.

Таблица 5.21. Количество образованных отходов в 2011 году. Катайгинское сельское поселение в разрезе поселений района.

| Поселение | Количество образованных отходов за 2011 год. |
| --- | --- |
|  | тыс. т. | тыс. м3 |
| Белоярское городское поселение | 22,6 | 36,9 |
| Макзырское сельское поселение | 1,35 | 2,4 |
| Катайгинское сельское поселение | 0,6 | 1,2 |
| Степановское сельское поселение | 0,6 | 1 |
| Орловское сельское поселение | 1,05 | 1,3 |
| Ягоднинское сельское поселение | 0,6 | 1,1 |
| Палочкинское сельское поселение | 0,74 | 1,26 |
| Сайгинское сельское поселение | 0,4 | 0,7 |
| Клюквинское сельское поселение | 0,6 | 1 |
| Всего: | 28,54 | 47,4 |

На обустройство и содержание санкционированных мест размещения отходов в 2011 году выделено 202,638 тыс. руб, в т.ч. по Белому Яру – 166,400 тыс. руб. Сбор и утилизация отходов 1 класса, в т.ч. люминесцентных ламп, на территории района не производится. Количество установок по переработке древесных отходов  в районе– 4 шт., в том числе в р.п. Белый Яр 3 шт.,  количество переработанных отходов в 2011 году – 8970 кубических метра. Количество выявленных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за 2011 год – 47 шт.; количество убранных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за 2011 год – 46 шт. Характеристика санкционированных свалок приведена в таблице 5.22.

Таблица 5.22.     Характеристика санкционированных свалок и полигона в Верхнекетском районе

| Наименование юридического лица, эксплуатирующего объект размещения отходов | Наименование объекта | Класс опасности для окружающей среды | Дата ввода (начала) эксплуатации объекта размещения отходов | Площадь, га | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.тонн | тыс.м3 |
| ИП Ковыряхин Ю.А. | полигон твёрдых бытовых отходов р.п. Белый Яр | 4,5 | 2007 | 8,99 | 90 | 147 |
| Макзырское сп | санкционированная свалка п. Лисица | 4 | 1996 | 0,5 | 14 | 34 |
|  | санкционированная свалка п. Макзыр | 4 | 1996 | 0,35 | 6 | 11 |
| Катайгинское сп | санкционированная свалка п. Катайга | 4 | 1987 | 3,0 | 15 | 18 |
| Степановское сп | санкционированная свалка № 1 п. Степановка | 4 | 1994 | 0,25 | 5 | 8 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Степановка | 4 | 1994 | 0,25 | 5 | 9 |
| Орловское сп | санкционированная свалка № 1 п. Центральный | 4 | 1995 | 3 | 11 | 15 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Дружный | 4 | 1995 | 3 | 6 | 7 |
| Ягоднинское сп | санкционированная свалка № 1 п. Ягодный | 4 | 1989 | 1 | 9 | 16 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Нибега | 4 | 1986 | 1 | 5 | 9 |
| Палочкинское сп | санкционированная свалка № 1 п. Палочка | 4 | 1995 | 0,5 | 11 | 19 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Палочка | 4 | 2010 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Сайгинское сп | санкционированная свалка п. Сайга | 4 | 2010 | 3,1 | 0,8 | 2 |
| Клюквинское сп | санкционированная свалка п. Клюквинка | 4 | 1996 | 3 | 9 | 15 |
|  |  |  |  | 25,44 | 187 | 310 |

Количество муниципальных отходов увеличивается, а их состав, приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика. В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.3.,2.4. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования  к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», обязаны ежегодно, в начале календарного года, составлять список отходов, подлежащих к размещению на санкционированных свалках, полигонах ТБО, и согласовывать его с Управлением Роспотребнадзора.

Таблица 5.23. Морфологический состав ТБО, % массы

| Компоненты твёрдых бытовых отходов | Северная климатическая зона |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 32-39 |
| Бумага, картон | 26-35 |
| Дерево | 2-5 |
| Черный металлолом | 3-4 |
| Цветной металлолом | 0,5-1,5 |
| Текстиль | 4-6 |
| Кости | 1-2 |
| Стекло | 4-6 |
| Кожа, резина | 2-3 |
| Штукатурка | 1-3 |
| Пластмасса | 3-4 |
| Прочее | 1-2 |
| Отсев | 4-6 |

Норма накопления ТБО изменяется, отражая состояние снабжения населения товарами, и в тоже время она в значительной мере зависит от местных условий. Анализ данных по твердым бытовым отходам в городах России показывает, что среднесуточная норма накопления ТБО в благоустроенных жилых зданиях составляет 0,52 кг/чел или 0,96 м3/чел в год при плотности до 0,2 т/м3. Коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО (неравномерность поступления в приемные контейнеры) равен 1,26. Максимальное накопление наблюдается осенью. Твердые бытовые отходы отличаются стабильно высоким содержанием органического вещества (до 78% сухого вещества) с незначительными сезонными колебаниями. Все организации, юридические лица должны получить лицензии  на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности  с соответствующими  приложениями к ним. В Верхнекетском районе только частный предприниматель Ковыряхин получил лицензию. Вопросы размещения отходов производства и потребления на объектах размещения отходов регулируются договорами, заключаемыми между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, вывозимыми свои отходы  на санкционированные свалки и полигоны  ТБО, и организациями, эксплуатирующими   объекты размещения отходов, а также приложениями  к договорам в виде перечня и количества отходов, вывозимых конкретным юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем  на санкционированную  свалку или полигон ТБО. Следует отметить, что существующий полигон в р.п. Белый Яр не отвечает требованиям, предъявляемым к этим объектам утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов. Полигоны – комплекс     природоохранительных      сооружений, предназначенных  для  приема, складирования,  изоляции  и  обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых  вод,  препятствующий распространению грызунов,  насекомых и болезнетворных микроорганизмов.   Впрочем, ситуация с полигонами в сельской местности характерна для всей РФ. Подавляющее большинство полигонов – это санкционированные (легальные) свалки, которые не отвечают действующим санитарным нормам. Владельцы большинства свалок – местные администрации (городские и сельские). В последние годы в ряде муниципальных образований, к таким относится и Белоярское городское поселение, ведется проектирование, строительство или уже начата эксплуатация так называемых полигонов, которые не в полной мере удовлетворяют современным требованиям. Такие объекты более правильно назвать усовершенствованными свалками, их владельцы в подавляющем большинстве случаев – коммерческие компании.

В Катайгинском сельском поселении сбором, вывозом, утилизацией твёрдых бытовых отходов занимается администрация поселения за счёт средств на благоустроительные работы. Тариф на утилизацию ТБО не устанавливается. Описательная часть системы утилизации Белоярского городского поселения приводится в Программе, как руководство в налаживании системы утилизации твёрдых бытовых отходов на территории Катайгинского сельского поселения.

Проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов неразрывно связаны с проблемами их сбора и вывоза. К проблемам в этой сфере относятся: примитивное устройство контейнерных площадок, которые не защищают отходы от погодных осадков, ветра, доступа домашних животных (коров и собак и т.п.); недостаточное количество контейнеров; отсутствие площадок в микрорайонах частной застройки; недостаточное оснащение специализированной техникой; отсутствие загораживания непосредственно объектов утилизации твёрдых бытовых отходов; недостаточное финансирование содержания свалки.

5.4.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов

Захоронение на полигонах, санкционированных свалках остается одним из наиболее популярных методов утилизации отходов. Этот способ относительно прост и не требует крупных материальных затрат. Даже при использовании иных способов обращения с твердыми отходами (мусоросжигание, компостирование, брикетирование и т.д.) захоронение отходов в той или иной степени используется как конечная стадия всего цикла. Мероприятия программы предусматривают природоохранные мероприятия (водонепроницаемое основание, пересыпка грунтом). Утилизацию отходов нельзя рассматривать без проблем сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов. Мероприятия так же направлены на совершенствование сбора и вывоза бытовых отходов. Парк специализированной техники так же требует пополнения современной техникой.

Особенно остро стоит проблема с контейнерными площадками.  Ограждения для мусорных контейнеров устанавливаются в частных жилых секторах, на территории, прилегающей к административным зданиям. Их востребованность обусловлена тем, что конструкция вписывается в существующую архитектуру, скрывает от глаз баки для мусора, ограничивает доступ к ним птиц, животных и грызунов. Контейнерные площадки могут быть рассчитаны на два, три, четыре и более контейнера. Конструкция изготавливается из профильной трубы 40*20, обшивается оцинкованным профнастилом, из которого сделана также дверца. Дополнительно по желанию заказчика изделие может комплектоваться декоративными элементами. Ограждения для мусорных контейнеров устанавливаются как на грунте, так и на асфальте. Фиксация их выполняется с помощью анкеров, забитых в грунт или асфальт, и последующей сварки. Конструкция контейнерных площадок для двух и трёх контейнеров показана на рис. 5.4.

| Рис. 5.4. Ограждение контейнерных площадок (металл и профнастил) |  |
| --- | --- |

Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) сведены в таблицу 5.24.

Таблица 5.24. Мероприятия по модернизации и развитию сферы утилизации твёрдых бытовых отходов

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Лицензирование деятельности на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  |  |  | 417 |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение спецтехники | 1901 | 0 | 349 | 1552 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 1552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство контейнерных площадок | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 217 | 231 | 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство санкционированной свалки | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов: | 3 779 | 0 | 2 227 | 1 552 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 87 | 90 | 100 | 319 | 336 | 736 | 486 | 73 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 87 | 90 | 100 | 319 | 336 | 2 288 | 486 | 73 |

5.4.4.Затраты на реализацию и источники финансирования

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов  в текущих ценах составит  3,779 млн. рублей. Источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов.

5.4.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Программа утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов будет иметь только социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда п. Катайга, защита природы от влияния отходов человеческой деятельности

6. Формирование сводного плана реализации Программы

6.1. Суммарные затраты на реализацию программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности составляют 51,147 млн. руб. в текущих ценах.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор электроснабжения –66,7% Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу.

Теплоснабжение, водоснабжение, утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов  составляют соответственно 14,7 %, 11,2%, 7,4%.

По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по замене основных фондов и модернизации составляет соответственно 77% и 14,5 %, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. Новое строительство  (8,5%), направлено на повышение степени благоустройства и повышение эффективности и надёжности коммунальной инфраструктуры в целом.

6.2.  Структура финансирования Программы

Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению. Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.  Структура финансирования Программы

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестор | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого по теплоснабжению: | 7 518 | 1 848 | 499 | 5 171 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 3 181 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 267 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 145 | 84 | 88 | 900 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 145 | 84 | 88 | 4 348 | 2 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по водоснабжению: | 5 730 | 170 | 1 025 | 4 535 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 560 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по электроснабжению: | 34 120 | 8 549 | 4 289 | 21 282 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 20402 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 630 | 385 | 404 | 424 | 443 | 465 | 488 | 510 | 540 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 40 | 425 | 404 | 424 | 443 | 465 | 588 | 610 | 5150 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 670 | 810 | 808 | 848 | 886 | 930 | 1516 | 1560 | 26092 |
| Итого по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов: | 3 779 | 0 | 2 227 | 1 552 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 87 | 90 | 100 | 319 | 336 | 736 | 486 | 73 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 87 | 90 | 100 | 319 | 336 | 2 288 | 486 | 73 |
| Всего по программе: | 51 147 | 10 567 | 8 040 | 32 540 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 3 181 | 1 990 | 4 535 | 1 992 | 440 | 20 402 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 630 | 472 | 494 | 791 | 994 | 1 826 | 1 224 | 996 | 613 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 355 | 509 | 492 | 1 324 | 1 074 | 465 | 588 | 610 | 5 150 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 985 | 981 | 986 | 5 296 | 4 058 | 6 826 | 3 804 | 2 046 | 26 165 |
| в т.ч. проектирование | 4 486 |  | 4 486 |  |  | МБ |  |  | 1184,8 | 244 | 556 | 0 | 0 | 2501 | 0 |

После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам, прошедшим государственную экспертизу.

Таблица 6.2. Стоимость Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Катайгинского сельского поселения за период 2012-2020 гг., тыс. руб.

|  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, в т.ч. | 7 518 | 145 | 84 | 88 | 4348 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция и обновление ОФ | 6 440 | 100 | 0 | 0 | 3900 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 1 078 | 45 | 84 | 88 | 448 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение, в т.ч. | 34 120 | 670 | 810 | 808 | 848 | 886 | 930 | 1516 | 1560 | 26092 |
| Реконструкция и обновление ОФ | 32 960 | 630 | 770 | 808 | 848 | 886 | 930 | 976 | 1020 | 26092 |
| Модернизация системы | 1 160 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 |
| Водоснабжение, в т.ч. | 5 730 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | 4 340 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов | 3779 | 0 | 87 | 90 | 100 | 319 | 336 | 2 288 | 486 | 73 |
| Модернизация | 3779 | 0 | 87 | 90 | 100 | 319 | 336 | 2 288 | 486 | 73 |
| Итого по Программе, в т.ч.: | 51 147 | 985 | 981 | 986 | 5 296 | 4 058 | 6 826 | 3 804 | 2 046 | 26 165 |
| Реконструкция, ремонт и обновление ОФ | 39 400 | 730 | 770 | 808 | 4 748 | 3 326 | 930 | 976 | 1 020 | 26 092 |
| Модернизация системы | 7 407 | 85 | 211 | 178 | 548 | 732 | 1726 | 2828 | 1026 | 73 |
| Новое строительство | 4 340 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 |

| Рисунок 6.1. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Катайгинского сельского поселения по сферам услуг | Рисунок 6.2. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Катайгинского сельского поселения по видам инвестиционной деятельности |
| --- | --- |

6.3. Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  9,793 млн. руб. (таблица 6.3). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 6.3. Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Катайгинского сельского поселения

|  | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал | 81 | 0 | 6 | 32 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 658131 | 0 | 43110 | 246016 | 246552 | 26159,4 | 36832,4 | 29005,5 | 30455,7 |
| Экономия топлива, м3 | 341,1056 | 0 | 0 | 0 | 172,8981 | 168,2075 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 187608,1 | 0 | 0 | 0 | 95093,97 | 92514,14 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 32413,5 | 0 | 0 | 0 | 16449,3 | 15964,2 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 793617 | 0 | 0 | 0 | 390999,9 | 402617,1 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по теплоснабжению, руб | 1639356 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение потерь, м3 | 79 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 42 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 50037,88 | 2272,7 | 4018,08 | 4299,36 | 4021,5 | 3657,3 | 1287,36 | 675,86 | 29805,72 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия по водоснабжению, руб | 50037,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение потерь, кВт*ч | 265000 | 15300 | 14500 | 13800 | 13100 | 12500 | 11900 | 11300 | 172600 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 7223033 | 287793 | 301310 | 306912 | 311387 | 315250 | 316897 | 315948 | 5067536 |
| Экономия топлива, т | 26,67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,67408 |
| Экономия топлива, руб | 880244,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880244,6 |
| Экономия по электроснабжению, руб. | 8103278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого экономия, руб. | 9792672 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры города, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Целевые индикаторы и показатели, оценки хода реализации Программы Катайгинского сельского поселения

| ИНДИКАТОРЫ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал | 1,348 | 1,323 | 1,284 | 1,245 | 1,181 | 1,119 | 1,086 | 1,053 | 1,021 | 0,991 |
| Тепловые потери, тыс.Гкал | 0,210 | 0,185 | 0,180 | 0,174 | 0,142 | 0,112 | 0,109 | 0,105 | 0,102 | 0,099 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 15,6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, тыс.Гкал | 1,138 | 1,138 | 1,104 | 1,071 | 1,039 | 1,007 | 0,977 | 0,948 | 0,919 | 0,892 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | 5481,64 | 5895,1 | 6502,3 | 7185,0 | 7688,0 | 8218,4 | 8719,8 | 9208,1 | 9668,5 | 10151,9 |
| Темп роста тарифа, % | 111,3 | 107,5 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) | 0 | 0 | 112,9 | 67,5 | 72,8 | 273,4 | 290 | 306 | 321 | 337,4 |
| Всего темп роста, % | 111,3 | 107,5 | 112,2 | 111,5 | 108,0 | 110,5 | 109,6 | 109,1 | 108,5 | 108,5 |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| в т.ч ветхие сети | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во муниципальных котельных, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество установленных котлов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Удельное потребление электрической энергии котельными, кВт.*ч/Гкал | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 44,1 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Удельное потребление топлива котельными, тут./Гкал | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 245,3 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| Отпуск воды в сеть, тыс.м3 | 0,552 | 0,563 | 0,543 | 0,521 | 0,499 | 0,479 | 0,459 | 0,446 | 0,432 | 0,419 |
| Потери, тыс.м3 | 0,071 | 0,082 | 0,076 | 0,068 | 0,060 | 0,053 | 0,046 | 0,045 | 0,043 | 0,042 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 14,8 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Реализация воды, тыс.м3 | 0,481 | 0,481 | 0,467 | 0,453 | 0,439 | 0,426 | 0,413 | 0,401 | 0,389 | 0,377 |
| Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) | 377,1 | 412,09 | 454,54 | 502,26 | 537,42 | 574,50 | 609,55 | 643,68 | 675,86 | 709,66 |
| Темп роста тарифа, % | 110 | 109,3 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего темп роста, % | 110 | 109,3 | 110,4 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Сетей водоснабжения, км | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
| в т.ч ветхие сети | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность, инцидентов/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт*ч | 1585,2 | 1626,2 | 1569,9 | 1515,5 | 1463,0 | 1412,5 | 1363,7 | 1316,6 | 1271,2 | 1233,0 |
| Потери, тыс. кВт*ч | 232,2 | 273,20 | 257,46 | 242,48 | 228,23 | 214,70 | 201,83 | 189,59 | 177,96 | 172,62 |
| Потери, % | 17,2 | 16,8 | 16,4 | 16 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14 | 14 |
| Отпуск электроэнергии, тыс.кВт*ч | 1353 | 1353 | 1312,4 | 1273,0 | 1234,8 | 1197,8 | 1161,9 | 1127,0 | 1093,2 | 1060,4 |
| Тариф на электрическую энергию, руб./ кВт.*ч | 17,05 | 17,05 | 18,81 | 20,78 | 22,24 | 23,77 | 25,22 | 26,63 | 27,96 | 29,36 |
| Темп роста тарифа, % | 104 | 100 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./ кВт.*ч | 0 | 0 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 |
| Всего темп роста, % | 0 | 100 | 111,3 | 111,5 | 108,0 | 107,9 | 107,1 | 106,6 | 106,0 | 106,0 |
| Протяжённостьэлектрических сетей, км | 29,8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| в т.ч ветхие сети | 15,8 | 14,3 | 12,8 | 11,3 | 9,8 | 9,3 | 8,8 | 7,8 | 7,5 | 7 |
| доля ветхих сетей, % | 53 | 49,3 | 44,1 | 39,0 | 33,8 | 33,2 | 31,4 | 27,9 | 27,8 | 25,9 |
| Заменяемые сети, км | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Аварийность, инцидентов/км | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,8 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 317,6 |
| Объём вывозимых твёрдых бытовых отходов, тыс.м3 | 1,2 | 1,26 | 1,32 | 1,39 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,86 |
| Тариф, руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,24 | 298,45 |
| Темп роста тарифа, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 105 |
| Финансирование программы всего: |  | 985 | 981 | 986 | 5 296 | 4 058 | 6 826 | 3 804 | 2 046 | 26 165 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 3 181 | 1 990 | 4 535 | 1 992 | 440 | 20 402 |
| местный бюджет |  | 630 | 472 | 494 | 791 | 994 | 1 826 | 1 224 | 996 | 613 |
| прочие |  | 355 | 509 | 492 | 1 324 | 1 074 | 465 | 588 | 610 | 5 150 |
| доля заёмных средств,% |  | 36,0 | 51,9 | 49,9 | 25,0 | 26,5 | 6,8 | 15,5 | 29,8 | 19,7 |
| Теплоснабжение: |  | 145 | 84 | 88 | 4 348 | 2 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 3 181 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 267 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие |  | 145 | 84 | 88 | 900 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств,% |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 20,7 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение |  | 670 | 810 | 808 | 848 | 886 | 930 | 1516 | 1560 | 26092 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 20402 |
| местный бюджет |  | 630 | 385 | 404 | 424 | 443 | 465 | 488 | 510 | 540 |
| прочие |  | 40 | 425 | 404 | 424 | 443 | 465 | 588 | 610 | 5150 |
| доля заёмных средств,% |  | 6,0 | 52,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 38,8 | 39,1 | 19,7 |
| Водоснабжение |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 560 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 |
| прочие |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств,% |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация твёрдых бытовых отходов |  | 0 | 87 | 90 | 100 | 319 | 336 | 2 288 | 486 | 73 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 87 | 90 | 100 | 319 | 336 | 736 | 486 | 73 |
| прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств,% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сокращения

ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство

ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

ТБО – твёрдые бытовые отходы

ЦТП – центральный тепловой пункт

ЧРП – частотный регулятор привода

КСП  – Катайгинское сельское поселение

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

м – метр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

мм – миллиметр

км  - километр

кг  –килограмм

Гкал  – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час

кВ - киловольт

млн   – миллион

тыс  – тысяч

руб  - рублей

СИП – самонесущий изолированный провод

ТП – трансформаторная подстанция

КТПН – понижающая трансформаторная подстанция